Szczecin, 16.11.2023 r. 
Znak Sprawy: ZP/220/116/23                            
Dostawa wyrobów medycznych w tym materiałów opatrunkowych, szwów haczykowych i akcesoriów okulistycznych na potrzeby Klinik SPSK-2 PUM w Szczecinie

Wyjaśnienie nr 2
Wykonawca nr 6

Dotyczy Zapis SWZ: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 10 ust. 1 poprzez wskazanie, iż w przypadku wykonania zastępczego (tzw. zakup interwencyjny) Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu różnicy cen pomiędzy ceną wskazaną w umowie, a ceną, za jaką Zamawiający faktycznie nabył asortyment u podmiotu trzeciego. Powyższe rozwiązanie stanowi standard rynkowy i pozwala na pokrycie faktycznej szkody wyrządzonej 
Zamawiającemu w związku z niedostarczeniem wyrobów medycznych. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w zapisach dotyczących kar umownych. Zamawiający w przypadku konieczności uruchomienia zakupu zastępczego obciąża wykonawcę umowy różnicą w cenie zakupu (w przypadku nabycia produktu w cenie wyższej niż przetargowa) z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych za zwłokę w realizacji zamówienia do dnia dostawy towaru w ramach zakupu zastępczego.
Dotyczy Zadanie nr 16 poz. 2a 
Czy Zamawiający wymaga szwu o dł. nici 15 cm? Pozostałe parametry zgodnie z zapisem SWZ. 
Odpowiedź: TAK, Zamawiający wymaga.
Dotyczy Zadanie nr 16 poz. 2b 
Czy Zamawiający wymaga szwu o dł. nici 15 cm? Pozostałe parametry zgodnie z zapisem SWZ. 
Odpowiedź: TAK, Zamawiający wymaga.
Dotyczy Zadanie nr 16 poz. 2c 
Czy Zamawiający wymaga szwu o dł. nici 45 cm czy 70 cm? Pozostałe parametry zgodnie z zapisem SWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga szwu 45 cm
Dotyczy Zadanie nr 16 poz. 2d 
Czy Zamawiający wymaga szwu o dł. nici 70 cm, igle odwrotnie tnącej o dł. 22 mm? Pozostałe parametry zgodnie z zapisem SWZ. 
Odpowiedź: TAK, Zamawiający wymaga
Dotyczy Zadanie nr 16 poz. 2d 
Czy Zamawiający wymaga szwu o dł. nici 23 cm, igle okrągłej Taperpoint o dł. 22 mm? Pozostałe parametry zgodnie z zapisem SWZ. 
Odpowiedź: TAK, Zamawiający wymaga
Dotyczy Zadanie nr 16 poz. 3a 
Czy Zamawiający wymaga szwu o dł. nici 30 cm? Pozostałe parametry zgodnie z zapisem SWZ. 
Odpowiedź: TAK, Zamawiający wymaga
Dotyczy Zadanie nr 16 poz. 3b 
Czy Zamawiający wymaga szwu o dł. nici 23 cm czy 70 cm? Pozostałe parametry zgodnie z zapisem SWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga szwu 23 cm

Dotyczy Zadanie nr 16 poz. 3c 
Czy Zamawiający wymaga szwu o dł. nici 15 cm? Pozostałe parametry zgodnie z zapisem SWZ. 
Odpowiedź: TAK, Zamawiający wymaga
Dotyczy Zadanie nr 16 poz. 3 
Czy Zamawiający wymaga szwu o dł. nici 23 cm czy 30 cm? Pozostałe parametry zgodnie z zapisem SWZ.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga szwu 23 cm

Wykonawca nr 7

Pytania do projektu umowy: 
Czy Zamawiający zgodzi się podnieść gwarantowany poziom zamówień wskazany w §1 ust. 3 projektu umowy do 80%? 
Uzasadnienie: 
Brak zagwarantowania realizacji umowy w przynajmniej 80% jej wartości uniemożliwia rzetelną ocenę ryzyka i skalkulowanie oferty jak najkorzystniejszej dla obu stron. 
Odpowiedź: Zamawiający w umowie gwarantuje wykorzystanie umowy na poziomie 60% natomiast w praktyce wszystkie umowy realizowane są prawie w 100% Zamawiający zmuszony jest do zachowania ostrożności w deklaracji poziomu wykorzystania umowy ze względu na trudną do przewidzenia sytuację w ciągu 2 letniej umowy. Zamawiający przypomina, że w trakcie epidemii COVID-19 przez około rok wstrzymywane były przyjęcia do szpitala.

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §4 ust. 4 projektu umowy w następującym brzmieniu: „Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych licząc od dnia doręczenia mu reklamowanego asortymentu.”? 
Uzasadnienie: 
Wykonawca nie może odnieść się do reklamacji bez naocznego zbadania reklamowanego asortymentu, zasadnym jest więc, aby termin na rozpatrzenie reklamacji biegł od dnia doręczenia mu reklamowanego towaru, co powinno być obowiązkiem Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian. 

Czy Zamawiający zgodzi się wykreślić z §4 projektu umowy ustęp nr 6? 
Uzasadnienie: Niniejsza propozycja jest spójna z tą dotyczącą ustępu 4 niniejszego paragrafu. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, gdyż oba ustępy 4 i 6 wzajemnie się uzupełniają i porządkują kolejność zdarzeń podczas reklamowania towaru.
Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §4 ust. 10 projektu umowy w następującym brzmieniu: „W przypadku niedostarczenia z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy wyrobu wolnego od wad w terminie określonym w ust. 6, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w części dotyczącej niezrealizowanej części umowy w zakresie asortymentu, którego dotyczyła reklamacja.”? 
Uzasadnienie: 
Odstąpienie od części umowy w przypadku niedostarczenia w terminie wyrobu wolnego od wad powinno dotyczyć wyłącznie sytuacji zależnych od Wykonawcy. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w ww. paragrafie
Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w §5 ust. 1 projektu umowy kolejnego zdania w następującym brzmieniu: „Jeżeli cena rynkowa zamiennika będzie wyższa od ceny wyrobu ujętego w umowie, Wykonawca dostarczy zamiennik po cenie rynkowej.”? 
Uzasadnienie:
Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć, czy ewentualne zamienniki w przyszłości będą dostępne po cenie objętej umową. Wykonawca nie powinien być zobligowany do realizowania umowy ze stratą, jeśli zamiennik będzie droższy, to będzie sprzedawany po obowiązującej cenie. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu jednocześnie odsyła wykonawcę do treści SWZ i projektu umowy, w których określono sposób postępowania na wypadek znaczących zmian cen skutkujących dla wykonawcy umowy sprzedażą produktów ze stratą.

Czy Zamawiający zgodzi się przyjąć §10 ust. 2 projektu umowy w następującym brzmieniu: „Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego nie mniej niż 30 dni kalendarzowych w przypadku nienależytego realizowania umowy przez Wykonawcę, to znaczy w przypadku co najmniej trzykrotnego dostarczenia wyrobów ze zwłoką bądź co najmniej trzykrotnego dostarczenia wyrobów posiadających wady jakościowe, brak oznakowania, brak instrukcji i etykiet, niewłaściwe opakowanie.”? 
Uzasadnienie: 
Rozwiązanie umowy powinno być ostatecznością dopuszczalną wyłącznie w przypadkach wskazanych enumeratywnie, a nie jedynie przykładowo. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu. Wykonawca umowy w trakcie całego okresu jej obowiązywania ma pełną widzę czy realizuje zamówienia i wywiązuję się z warunków umowy.
Czy Zamawiający zgodzi się przyjąć §11 ust. 1 pkt a) projektu umowy w następującym brzmieniu: „w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, określonej w § 6 ust. 1 w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, bądź rozwiązania przez Zamawiającego umowy w drodze wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;”? 
Uzasadnienie: 
Kara umowna naliczana w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy powinna być naliczana wyłącznie w oparciu o wartość jeszcze jej niezrealizowanej części, w przeciwnym wypadku miałaby ten sam rozmiar, nawet w przypadku zamówienia 99% asortymentu, co byłoby niesprawiedliwe. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w ww. paragrafie

Czy Zamawiający zgodzi się przyjąć §11 ust. 4 projektu umowy w następującym brzmieniu: „Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 20% wartości umowy brutto, w przypadku danej zwłoki wskazanej w ust. 1 pkt b) – 10% wartości danej partii towarów, a w przypadku danej zwłoki wskazanej w ust. 1 pkt c) – 1.000 zł.”? 
Uzasadnienie: 
Zasadnym jest ustanowienie górnego limitu naliczania kar umownych dla danej zwłoki oraz obniżenie ogólnego łącznego limitu naliczania kar umownych. W razie potrzeby Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w ww. paragrafie

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić §15 ust.1 umowy w ten sposób, że obniżenie wynagrodzenie nie nastąpi poniżej ceny ofertowej? 
Uzasadnienie: 
Jeśli na skutek waloryzacji wynagrodzenie wzrośnie, a następnie miałoby być obniżone, to nie powinno to następować poniżej ceny ofertowej, gdyż obejmuje prognozy ewentualnych obniżek cen na rynku. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian. 

Wykonawca nr 8

Pytanie – dotyczy pakietu nr 4 poz. 2 
Prosimy o dopuszczenie mikrospongów (strzałek) pakowanych po 250 szt., z możliwością zakupu pojedynczych saszetek zawierających 5 szt. Strzałek
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Wykonawca nr 9

1. Czy Zamawiający w zadaniu 5 w pozycji 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Stapler skórny do zamykania ran skóry, kształt anatomiczny, materiał rękojeści staplera - kompilacja ABSu i PCV, sterylizowany tlenkiem etylenu, termin przydatności do użycia 5 lat. Materiał zszywki stal nierdzewna klasy medycznej, średnica zszywki 0,6, wymiary zszywki po założeniu 6,5 x 4,7 mm (szer./wys.); siła zrywu zszywki ≤ 4N?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania staplerów zgodnie z pierwotnym opisem.
2. Urządzenie do usuwania zszywek założonych staplerem skórnym z pozycji nr 1, anatomiczny kształt ułatwiający operowanie rozszywaczem, materiał rękojeści wykonany z ABSu, część metalowa rozszywacza wykonana z komponentu 1Cr18Ni9Ti lub równoważny, sterylizacja tlenkiem etylenu, termin przydatności do użycia 5 lat?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania rozszywaczy zgodnie z pierwotnym opisem.
3. Czy Zamawiający w zadaniu 5 w pozycji 1 wyrazi zgodę na realizację zamówień wyłącznie w pełnych opakowaniach zbiorczych po 6 sztuk?
Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę.
4. Czy Zamawiający w zadaniu 5 w pozycji 2 wyrazi zgodę na realizację zamówień wyłącznie w pełnych opakowaniach zbiorczych po 12 sztuk?
Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę.

Wykonawca nr 10

Zadanie 11 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z podkładem chłonnym w 
rozmiarze 60x80cm?
Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę.
Zadanie 11 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by tkaniny, z jakich są wykonane komponenty zestawu, 
były wykonywane z tkanin „Bezpiecznych dla dziecka” przebadanych i certyfikowanych oznaczonych 
znakiem STANDARD 100 by OEKO-TEX klasa I?
Odpowiedź: Jeżeli wskazane materiały spełniają wymogi określone w formularzu cen jednostkowych to Zamawiający wyraża zgodę.
Zadanie 12 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niejałowych opasek dzianych i 
elastycznych?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zaoferowania opasek sterylnych.
Zadanie 22 – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dostarczenia próbek niesterylnych do w/w 
pakietu. Są to wyroby przygotowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego, a tym 
samym nie są aktualnie dostępne w naszej standardowej ofercie. Ich produkcja wymaga odpowiedniej 
ilości czasu (faza produkcyjna, faza sterylizacji, okres kwarantanny). Jest on zbyt krótki, aby złożyć 
próbki sterylne w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Dostarczane próbki muszą być tożsame z zaoferowanym produktem i dostarczanym następnie w ramach umowy przetargowej.
Zadanie 22 poz.1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku typu Cosmopor z 
tolerancją rozmiaru +/- 1 cm? (5x7,2cm)?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga opatrunku 8 x 6 cm
Zadanie 22 poz.1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika plastikowego 60ml w 
kolorze niebieskawym z podziałką średnica 5,27cm, średnica denka 4 cm, wysokość 5 cm? (W zamian 
za pojemnik plastikowy 60 ml (5 x 5 cm) z podziałką; okrągły, kolor niebieski)
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Zadanie 22 poz.1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika plastikowego 120ml w 
kolorze niebieskim z podziałką średnica 8,8 cm (sam otwór bez kołnierza 7,8 cm), średnica denka 6,5 
cm, wysokość 3,5 cm? (w zamian za pojemnik plastikowy 150 ml (9,2 x 2,96 cm) z podziałką; okrągły, 
kolor: czerwony)
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
Zadanie 22 poz.1 – Czy Zamawiający dopuści kleszczyki anatomiczne proste Pean 18 cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
Zadanie 22 poz.1 – Czy Zamawiający dopuści imadło chirurgiczne Mayo Hegar z tolerancją rozmiaru 
+/- 1 cm?
Odpowiedź: TAK, zamawiający wyraża zgodę
Zadanie 22 poz.1 – Czy Zamawiający dopuści pęsetę chirurgiczna z 1x2 ząbki metalową?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
Zadanie 22 poz.1 – Czy Zamawiający dopuści nożyczki chirurgiczne ostro tępe z tolerancją rozmiaru +/-1 cm?
Odpowiedź: TAK, zamawiający wyraża zgodę
Zadanie 22 poz.2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie 
zapakowany w rękaw papierowo foliowy?
• 1 szt. Serweta chirurgiczna 50cm x 50cm 2-warstwowa, z warstwą celulozową o gramaturze 
54g/m2
• 6 szt. tupfer gazowy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm
• 1 szt. Pęseta ADSON metalowa 12cm
• 1 szt. Chwytak plastikowy 14cm (Kocher, Pean)
• 1 szt. Igłotrzymacz MAYO-HEGAR metalowy 15cm
• 1 szt. Nożyczki ostre/ostre metalowe 15cm
• 1 szt. Strzykawka 3-częściowa 10ml Luer
• 1 szt. Igła iniekcyjna (1,2 x 40)
• 1 szt. Igła iniekcyjna (0,8 x 40)
• 1 szt. Serweta chirurgiczna 45cm x 45cm 2-warstwowa, z centralnym otw przylep o śr. 6cm o 
gramaturze 60g/m2
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego zestawu ze względu na różnice w składzie i różnice w sposobie pakowania. Zamawiający wymaga opakowania typu blister w kształcie tacki z trzema wgłębieniami, oferent proponuje rękaw papierowo-foliowy
Zadanie 22 poz.2 – Czy Zamawiający dopuści igły i strzykawkę bez opakowania jednostkowego, co 
pozwoli na redukcję powstawania odpadów opakowaniowych podczas zabiegu?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby igły i strzykawki były zapakowane
Zadanie 22 poz.3 – Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie zapakowany w rękaw 
papierowo foliowy w proponowanym zestawie znajduję się pojemnik 250ml, który może służyć jako 
blister?
• 1 szt. Ostrze do ściągania szwów krótkie 6,5cm
• 3 szt. Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm
• 1 szt. Pęseta ADSON metalowa 12cm
• 1 szt. Peseta plastikowa zielona 13cm
• 1 szt. Pojemnik okrągły poj. 250ml
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby zestaw zapakowany był w opakowanie typu blister w kształcie tacki z wgłębieniem o poj. 300 ml
Zadanie 22 poz.4 – Czy Zamawiający dopuści pęsetę plastikową w rozmiarze 13cm?
Odpowiedź: TAK, zamawiający wyraża zgodę
Zadanie 22 poz.4 – Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo foliowy w 
proponowanym zestawie znajduję się pojemnik 3 komorowy, który może służyć jako blister?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby zestaw zapakowany był w opakowanie typu blister w kształcie tacki z trzema wgłębieniami, która może posłużyć jako nerka
Zadanie 23 składowa 3 – Czy Zamawiający dopuści osłonkę na głowicę USG w rozmiarze 7cm x 120cm, 
pozostałe parametry zgodne z SWZ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga rozmiaru 13 x 122, 7 cm to połowa wymaganego rozmiaru
Zadanie 23 składowa 6 – Czy Zamawiający dopuści imadło z tolerancją rozmiaru +/- 1 cm?
Odpowiedź: TAK
Zadanie 23 składowa 8 – Czy Zamawiający dopuści igłę do iniekcji (06x30 mm/23G)?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga igły 0,6 x 80mm, 
Zadanie 23 składowa 9 – Czy Zamawiający dopuści skalpel chirurgiczny bezpieczny 11P?
Odpowiedź: TAK
Zadanie 23 składowa 10 – Czy Zamawiający dopuści opatrunek z wkładem chłonnym z tolerancją 
rozmiaru +/- 1 cm?
Odpowiedź: TAK
Zadanie 24 – Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie, który jest aktualnie dostarczany 
do szpitala?
• 1 szt. Serweta chirurgiczna 90cm x 120cm 2-warstwowa
• 1 szt. Nożyczki ostre/tępe metalowe 15cm
• 1 szt. Igłotrzymacz MAYO-HEGAR metalowy 15cm
• 1 szt. Igła iniekcyjna (1,2 x 50)
• 2 szt. Strzykawka 3-częściowa 10ml Luer Lock
• 1 szt. Serweta chirurgiczna 90cm x 120cm 2 warstwowa, z centralnym otworem 
przylepnym o śr. 10cm
• 1 szt. Chwytak plastikowy 14cm (Kocher, Pean)
• 1 szt. Kubek poj. 60ml, przezroczysty, z podziałką
• szt. Kompres z gazy 17N 12W 7,5cm x 7,5cm
• 1 szt. Opatrunek foliowy z ramką, samoprzylepny 10cm x 15cm
Odpowiedź: TAK zamawiający wyraża zgodę

Wykonawca nr 11

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
ZADANIE NR 9 
Pozycja nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego opatrunku superchłonnego stosowanego na powierzchowne rany z wysiękiem od umiarkowanego do obfitego. Chłonne wypełnienie absorbuje wysięk i uniemożliwia jego wydostawanie się. Opatrunek superchłonny, który składa się z czterech warstw różnych materiałów. Od strony rany produkt posiada miękką, białą, hydrofilową włókninę (wiskoza i poliamid). Wewnętrzny rdzeń opatrunku składa się z miękkiej pulpy celulozowej zmieszanej z zatrzymującymi płyn polimerami poliakrylanowymi. To chłonne wypełnienie zamknięte jest w cienkiej włókninie, która równomiernie rozprowadza ciecz. Po stronie odwróconej od rany produkt posiada zieloną warstwę włókniny polipropylenowej, która jest wodoodporna, ale przepuszcza powietrze i umożliwia wymianę gazową w rozmiarze 10cm x 10cm a ‘ 10 szt.? 
Odpowiedź: TAK zamawiający wyraża zgodę

ZADANIE NR 9 
Pozycja nr 2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego opatrunku superchłonnego stosowanego na powierzchowne rany z wysiękiem od umiarkowanego do obfitego. Chłonne wypełnienie absorbuje wysięk i uniemożliwia jego wydostawanie się. Opatrunek superchłonny, który składa się z czterech warstw różnych materiałów. Od strony rany produkt posiada miękką, białą, hydrofilową włókninę (wiskoza i poliamid). Wewnętrzny rdzeń opatrunku składa się z miękkiej pulpy celulozowej zmieszanej z zatrzymującymi płyn polimerami poliakrylanowymi. To chłonne wypełnienie zamknięte jest w cienkiej włókninie, która równomiernie rozprowadza ciecz. Po stronie odwróconej od rany produkt posiada zieloną warstwę włókniny polipropylenowej, która jest wodoodporna, ale przepuszcza powietrze i umożliwia wymianę gazową w rozmiarze 10cm x 20cm a ‘ 10 szt.? 
Odpowiedź: TAK zamawiający wyraża zgodę
ZADANIE NR 9 
Pozycja nr 3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hydroaktywnego (HRWD™) z unikatowym mechanizmem płucząco-absorpcyjnym. Opatrunek usuwa wszystkie znane miejscowe bariery upośledzające gojenie rany: przywraca równowagę biochemiczną w łożysku rany, obniżając poziom aktywnych metaloproteina z macierzy zewnątrzkomórkowej, umożliwia usunięcie obciążenia nekrotycznego, niszczy biofilm, zapewnia optymalnie wilgotne środowisko w obrębie rany, oraz obniża wartość pH do poziomu fizjologicznego. Strona opatrunku stykająca się z raną pokryta jest nieprzywierającymi do rany paskami silikonu. Zewnętrzna warstwa opatrunku pokryta jest wodoszczelną folią polipropylenową, chroniącą przed przemakaniem opatrunku i przedostawaniem się do rany drobnoustrojów chorobotwórczych. Opatrunek pozwala na obniżenie kosztu terapii rany przewlekłej, ryzyka powikłań oraz zwiększa komfort pacjenta, opatrunek nie zawiera PHMB. 
Odpowiedź: TAK zamawiający wyraża zgodę

ZADANIE NR 22 
Pozycja nr 2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zakładania szwów posiadającego w swoim składzie: 
- 1 x metalowe nożyczki ostre/ostre 11,4 cm 
- 1 x serweta z włókniny 50 cm x 50 cm, z przylepnym otworem 10 cm x 5 cm lub Ø 10cm, o gramaturze min. 36 g/m² 
- 1 x nieprzylepna serweta z włókniny 60 cm x 60 cm, o gramaturze min. 36 g/m² 
Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister w kształcie tacki z trzema wgłębieniami, pozostały skład zestawu spełniony.
Odpowiedź: TAK, zamawiający wyraża zgodę

ZADANIE NR 22 
Pozycja nr 3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do usuwania szwów posiadającego w swoim składzie: 
- 3 x tupfery włókninowe, wielkości śliwki: tupfery włókninowe, 30g/m2, (około 19 x 21 cm, po rozwinięciu), 
Pozostałe parametry i skład zestawu spełnione. 

TAK, zamawiający wyraża zgodę

ZADANIE NR 22 
Pozycja nr 4 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zmiany opatrunku posiadającego w swoim składzie: 
- 1 x serweta barierowa włókninowa nieprzylepna o wymiarach 37,5 x 45 cm 
Pozostałe parametry i skład zestawu spełnione.
Odpowiedź: TAK, zamawiający wyraża zgodę
ZADANIE NR 22 
Pozycja 1 – Czy Zamawiający ze względu na komponenty wchodzące w skład zestawów i ich wykorzystanie do inwazyjnych procedur zabiegowych dłuższych niż 60 minut wymaga w tej pozycji zaoferowania zestawów sklasyfikowanych jako wyrób medyczny w min. klasie IIa, co powinno być potwierdzone przez dołączenie do oferty deklaracji zgodności dla zaoferowanego wyrobu medycznego wraz z certyfikatem jednostki notyfikowanej, która musi uczestniczyć w ocenie zgodności tych produktów jako przedmiotowy środek dowodowy? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania produktu wprowadzonego do obrotu jako wyrób medyczny zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Prawidłowa klasyfikacja wytwarzanych produktów leży po stronie producenta.
ZADANIE NR 23 
1. Pozycja 1- prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy zawarty w zadaniu 23 opis przedmiotu zamówienia jest opisem minimalnym? 
Odpowiedź: Jest to opis zestawu O SKŁADZIE MINIMALNYM
Pozycja 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu zabiegowego do zakładania 
przetok do nerki wykonanego z laminatu 2- warstwowego PP-PE o minimalnej gramaturze 55 g/m2 i 
chłonności włókniny badanej wg EN ISO 9073-6: min. 156 ml/m2 ? 
Odpowiedź: TAK, zamawiający wyraża zgodę

2. Pozycja 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu zabiegowego do zakładania przetok do nerki posiadającego w swoim składzie serwetę stanowiącą owinięcie zestawu w rozmiarze 75 x 75 cm (pkt. 1), osłonkę na głowicę USG w rozmiarze 15 x 122 cm (pkt. 3), imadło 14 cm (pkt. 6) oraz igłę do iniekcji 21G (0,80 x 50 mm) (pkt. 8), dodatkowo w zestawie 1 x żel do USG 20 ml, narzędzia jednorazowe w zestawie wykonane ze stali nierdzewnej posiadają symbol jednorazowości na narzędziu oraz oznaczenie kolorystycznie w celu odróżnienia ich od narzędzi wielorazowych? 
Pozostały skład bez zmian. 
Odpowiedź: TAK, zamawiający wyraża zgodę
ZADANIE NR 23 
3. Pozycja 1 – Czy Zamawiający ze względu na komponenty wchodzące w skład zestawów i ich wykorzystanie do inwazyjnych procedur zabiegowych dłuższych niż 60 minut wymaga w tej pozycji zaoferowania zestawów sklasyfikowanych jako wyrób medyczny w min. klasie IIa, co powinno być potwierdzone przez dołączenie do oferty deklaracji zgodności dla zaoferowanego wyrobu medycznego wraz z certyfikatem jednostki notyfikowanej, która musi uczestniczyć w ocenie zgodności tych produktów jako przedmiotowy środek dowodowy? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania produktu wprowadzonego do obrotu jako wyrób medyczny zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Prawidłowa klasyfikacja wytwarzanych produktów leży po stronie producenta.
ZADANIE NR 24 
4. Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zakładania wkłucia centralnego posiadającego w swoim składzie: 
- 1 x serweta w rozmiarze 150 x 120 cm z przylepnym otworem o średnicy 7 cm położonym centralnie, 
- 2 x strzykawka 10 ml Luer, 2 części, 
Pozostały skład bez zmian.
Odpowiedź: TAK, zamawiający wyraża zgodę
ZADANIE NR 24 
Pozycja 1 – Czy Zamawiający ze względu na komponenty wchodzące w skład zestawów i ich wykorzystanie do inwazyjnych procedur zabiegowych dłuższych niż 60 minut wymaga w tej pozycji zaoferowania zestawów sklasyfikowanych jako wyrób medyczny w min. klasie IIa, co powinno być potwierdzone przez dołączenie do oferty deklaracji zgodności dla zaoferowanego wyrobu medycznego wraz z certyfikatem jednostki notyfikowanej, która musi uczestniczyć w ocenie zgodności tych produktów jako przedmiotowy środek dowodowy? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania produktu wprowadzonego do obrotu jako wyrób medyczny zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Prawidłowa klasyfikacja wytwarzanych produktów leży po stronie producenta.

ZAPISY SWZ 
PROJEKT UMOWY 
§ 1 ust. 3- wnosimy o zmianę zapisów umowy na następujące: 
„Ilości wyrobów podane w formularzu cen jednostkowych mają charakter orientacyjny i Zamawiający ma prawo zamówić ich mniejsze ilości, z tym, że nie mniej niż 80% wartości umowy/zadania”. 
Odpowiedź: Zamawiający gwarantuje poziom realizacji umowy 60%

§ 10 ust. 1 Czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany treści projektu umowy ww. zakresie, nadając im nowe brzmienie: 

W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 Dostawca będzie uprawniony do dostarczenia Zamawiającemu wyrobów medycznych o podobnych parametrach do tych, które zostały wskazane w zamówieniu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Dostawca będzie zobowiązany do wskazania zamiennego wyrobu medycznego w terminie 24 godzin od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu.
§ 11, ust. 1- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie: 
•	• § 11, ust. 1a do kwoty 10% wartości niezrealizowanej części umowy; 
•	• § 11, ust. 1b do kwoty 0,5% wartości niedostarczonej/ reklamowanej części zamówienia 
•	• § 11, ust. 1c do kwoty 10 zł za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu dokumentów. 

Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu.

§ 11, ust. 4- Czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany treści projektu umowy ww. zakresie, nadając im nowe brzmienie:
„Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 15% 
wartości umowy brutto”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu.
§ 19, ust. 4- Czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany treści projektu umowy ww. zakresie, nadając im nowe brzmienie: 
„Łączny okres przedłużenia umowy w stosunku do okresu podanego w ust. 1 nie może wynosić więcej niż 
3 miesiące”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu.
§ 20, ust. 4- Czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany treści projektu umowy ww. zakresie, nadając im nowe brzmienie: 
„ Do rozpoznania sporu powstałego na tle realizacji umowy właściwy miejscowo jest sąd powszechny, 
właściwy dla siedziby Wykonawcy”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu.

Wykonawca nr 12

Zadanie 11:
Czy zamawiający może potwierdzić, że wymaga aby na etykiecie był skład w postaci symboli graficznych
elementów składowych, pozwalający na szybką identyfikację składu zestawu podczas procedury medycznej?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Czy zamawiający dopuści zestaw z serwetą włókninową w rozmiarze 80x60 w miejsce serwety 60x60?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Czy zamawiający może potwierdzić, że wymaga serwetę 80x60 g/m2 o gramaturze min.40g/m2?
Odpowiedź: Mając na uwadze, że w przypadku opisanej serwety jej chłonność ma znaczenie zasadnicze w procesie użytkowania zamawiający potwierdza, że wymaga aby jej gramatura wynosiła min. 40 g/m2

Czy zamawiający może potwierdzić, że wymaga aby podkład chłonny w zestawie miał chłonność nie mniej niż 1400 g wg. Normy ISO 11948-1? Chłonność potwierdzona kartą danych technicznych podkładu dołączoną do oferty.
Odpowiedź: Zamawiający mając na uwadze, że chłonność podkładu ma znaczenie kluczowe dla procesu użytkowania produktu potwierdza, że wymaga minimalnej chłonności 1400 g zgodnie z normą ISO 11948-1. Zamawiający wymaga aby do oferty dołączyć kartę techniczną podkładu.

Czy zamawiający może potwierdzić, że wymaga aby kocyk dla noworodka wykonany był w 100% z bawełny o gramaturze nie mniej niż 160 g/m2?
Odpowiedź: TAK, Zamawiający potwierdza wymóg 100% bawełny i minimalną gramaturę 160 g/m2
Czy zamawiający może potwierdzić, że wymaga aby czapeczka dla noworodka była wykonana w 100% z
bawełny?
Odpowiedź: TAK, Zamawiający wymaga 100% bawełny
Czy zamawiający może potwierdzić, że wymaga aby centymetr/ miarka miała długość nie mniej niż 68 cm +/-2 cm?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Jest to rozmiar optymalny w trakcie użytkowania.
Zadanie 12 poz.1-6:
Czy zamawiający może potwierdzić, że wymaga zapakowania opasek jałowych w torebkę papierowo- foliową?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

Czy Zamawiający może potwierdzić, że wymaga aby opaski z poz. 1,2,3 były wykonane w 100% z wiskozy bez poliestru?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga
Czy zamawiający może potwierdzić, że wymaga aby opaski dziane z wiskozy miały minimalną masą,
odpowiednio min.: Poz.1: 5,5 g Poz.2: 10 g Poz.3: 16 g
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga
Czy Zamawiający może potwierdzić, że wymaga aby opaski elastyczne wykonane były z : 65,2% przędza
bawełniana, 30,8% jedwab poliamidowy, 4,0% przędza elastomerowa?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga
Czy zamawiający może potwierdzić, że wymaga aby opaski elastyczne miały minimalną masą, odpowiednio
min.: Poz.4: 21 g Poz.5: 25g Poz.6: 31g
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga
Czy zamawiający może potwierdzić, że opaski zaoferowane w pakiecie nr 12 powinny posiadać 4 etykiety TAG do wklejania do dokumentacji medycznej? Na każdej etykiecie oznaczenie producenta, nazwa handlowa, piktogram wyrobu oraz wymiar produktu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga
Zadanie 24:
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu o minimalnych różnicach w rozmiarach poszczególnych składowych:
Nożyczki chirurgiczne proste ostro tępe 14 cm w miejsce 14,5cm
Imadło chirurgiczne typu Mayo-Heger 13 cm w miejsce 14 cm
Serweta o wymiarach 150 x 90 cm z przylepnym otworem o średnicy 10 cm położonym decentralnie – w
miejsce serwety 150x100 cm
Kleszczyki plastikowe proste 13 cm do mycia pola operacyjnego w miejsce 12cm
Pozostałe elementy zgodnie z wymaganiami.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Wykonawca nr 13

Dotyczy zadania nr 7
Czy zamawiający dopuści najczystszą formą błękitu trypanu w opakowaniu po 5 fiolek? Pozostałe
parametry zgodne z SWZ.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Dotyczy zadania nr 11
Czy zamawiający dopuszcza inny rozmiar koca przeznaczony do owinięcia noworodka w wymiarach
75cmx100cm, który daje większą swobodę oraz wysoki profil bezpieczeństwa w owinięciu dziecka. Reszta
zestawu zgodna z SWZ.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Proponowany rozmiar znacząco różni się od wymaganego 160 x 75cm

Wykonawca nr 14

Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy ?
Odpowiedź: Termin płatności liczony jest od dnia dostarczenia wyrobów do siedziby Zamawiającego. Ponadto Zamawiający dokonuje zapłaty za dostarczone  wyroby w takim terminie aby uznanie środków na rachunku Wykonawcy nastąpiło najpóźniej w 30 dniu od daty dostawy wyrobów.

Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję praw i obowiązków z wzoru Umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 3:
Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do Projektu Umowy następujących zapisów:
„Zmniejszenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonych w niniejszej Umowie”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu.
Pytanie nr 4:
Dotyczy § 11 ust. 1 Projektu Umowy:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zgodnie z poniższym zapisem:
1.	W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
a)	 w wysokości 5% wartości brutto umowy, określonej w § 6 ust. 1 w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, bądź rozwiązania przez Zamawiającego umowy w drodze wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 
b)	w wysokości 0,2% wartości zamówionej bądź reklamowanej partii wyrobów za każdy dzień zwłoki                                        w ich dostarczeniu – z tym, że nie mniej niż 50 zł dziennie za każdy dzień;
c)	w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w zapisach dotyczących kar umownych.
Pytanie nr 5:
Dotyczy Zadania nr 7:
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 7 dopuści błękit trypanu w zbiorczym opakowaniu zawierającym 25 sztuk fiolek (1 op=25sztuk x 1.0ml)? Jeśli tak, ile wówczas opakowań zbiorczych należy zaoferować?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W takim przypadku należy przeliczyć ilość i zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

                                                                                                   Z poważaniem 
                                                                                                     podpis w oryginale 
                                                                                                   DYREKTOR SPSK-2