Sygnatura: ZP/220/40/24

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych dla USK-2 w Szczecinie.

WYJAŚNIENIA  DO SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 tj. z dnia 2021.06.24), Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania zadane przed wykonawców dotyczące treści swz:

PYTANIE 1

Zadanie 1:

Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika trojdroznego bez przedłużacza przystosowanego do podaży lipidów o poniższych parametrach: Kranik odcinający do terapii dożylnej, trójdrożny, wykonany z poliwęglanu-tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym również na działanie lipidów i leków do chemioterapii. Trójramienne (ramiona tej samej długości) pokrętło w kolorze niebieskim umożliwiające swobodną i precyzyjną obsługę kraników i podwójny: optyczny i wyczuwalny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty, jałowy, j.u., Niezależnie obracająca się nakrętka luer lock umożliwiająca podłączenie kranika z innym złączem luer lock bez konieczności skręcania/obracania łączonych elementów (2 stopnie swobody; osiowo i promieniście).objętość wypełnienia 0,26   ml, sterylizowany tlenkiem etylenu

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 2

Zadanie 1 Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kraników z przedłużaczem 10 cm bez dodatkowego portu do iniekcji. Opakowanie 75 szt. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 3

Zadanie 1 Poz. 3,4,5

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby kranik trójdrożny wyposażony był w przedłużacz o średnicy 4,1 x 2,9 mm, co umożliwia osiągniecie wyższych przepływów podczas terapii płynowo-lekowej

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania formularzy i składania ofert.

Z poważaniem

Dyrektor USK-2

Sprawę prowadzi: Anna Skrzypiec,

a.skrzypiec@usk2.szczecin.pl