**Załącznik Nr 4**

do Ogłoszenia o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi   
i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie” **na dostawę materiałów hutniczych (PN/37/2021/D) – formularz podstawowy.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Opis asortymentu równoważnego** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto/PLN** | **Cena netto PLN (E\*F)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** |
| 1. | Rura cz**. fi 21,3 x 2,2-2,3 B/S**, norma: PN/EN 10204, materiał P235 TR2 |  | mb | 90 |  |  |
| 2. | Rura cz. **fi 26,9 x 2,6 Z/S** przewodowa, norma: PN/EN 10204, materiał P235 TR1 / L235 |  | mb | 6 |  |  |
| 3. | Rura cz. **fi 33,7 x 2,9 Z/S** przewodowa, norma: PN/EN 10204, materiał P235 TR1 / L235 |  | mb | 162 |  |  |
| 4. | Rura cz. **fi 42,4 x 2,9 Z/S** przewodowa, norma: PN/EN 10204, materiał P235 TR1 / L235 |  | mb | 144 |  |  |
| 5. | Rura cz. **fi 48,3 x 2,9 Z/S** przewodowa, norma: PN/EN 10204, materiał P235 TR1 / L235 |  | mb | 74 |  |  |
| 6. | Rura cz. **fi 60,3 x 3,2 Z/S** przewodowa, norma: PN/EN 10204, materiał P235 TR1 / L235 |  | mb | 12 |  |  |
| 7. | Rura oc. **5/4' x 2,9 Z/S**, norma 10255:2004, materiał A1, pojedynczo cynkowane |  | mb | 14 |  |  |
| 8. | Kształtownik **50x30x2 CZ.** (PN/EN 10219-1-2) S235JR |  | mb | 36 |  |  |
| 9. | Kształtownik **40x20x2 CZ**. (PN/EN 10219-1-2) S235JR |  | mb | 252 |  |  |
| 10. | Blacha czarna g/w **2000x1000x5** S235JR, 1ark=80kg |  | kg | 80 |  |  |
| 11. | Płaskownik **25x6 CZ.** (PN/EN 10025-2: 2007) S235JR |  | kg | 22 |  |  |
| 12. | Płaskownik **80x6 CZ.** (PN/EN 10025-2: 2007) S235JR |  | kg | 45 |  |  |
|  |  |  |  |  | **RAZEM** (suma pozycji od 1 do 12): |  |

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia i przyjmujemy wszystkie warunki bez zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu.
3. Oświadczamy, że jesteśmy w stanie spełnić wymóg pkt. 7 Ogłoszenia.
4. Zobowiązujemy się, do podpisania umowy w terminie do 10 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy o rozstrzygnięciu postępowania, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności tj. 30 dniowy termin od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
6. Oświadczamy, że oferowany przez nas asortyment jest nowy i posiada stosowne atesty, znaki, deklaracje zgodności oraz aktualne świadectwa certyfikacji wymagane na terytorium UE.
7. Oświadczamy, że na oferowany asortyment udzielam(y)rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
8. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego   
   i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   
   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią wzoru umowy i akceptujemy w całości zawarte w niej zapisy.

**……………………………………………………………...**

*podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty*