**Załącznik Nr 4**

do Ogłoszenia o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi   
i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie” **na dostawę rur stalowych do gazu do realizacji zadania pn. „Budowa modułu silników gazowych do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła” (PN/20/2024/D)– formularz podstawowy.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Opis oferowanego asortymentu równoważnego** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto/PLN** | **Cena netto PLN (E\*F)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** |
| 1. | Rury stalowe przewodowe bez szwu w klasie PSL2 **DN 15 - 21,3x3,2** wyprodukowane wg. normy PN-EN ISO 3183:2020-03, izolowane fabrycznie izolacją trójwarstwową polietylenową 3LPE-Nv wg DIN 30670, minimalna grubość izolacji powinna wynosić 2,5 mm |  | mb. | 3 |  |  |
| 2. | Rury stalowe przewodowe bez szwu w klasie PSL2 **DN 100 - 114,3x4,0** wyprodukowane wg. normy PN-EN ISO 3183:2020-03, izolowane fabrycznie izolacją trójwarstwową polietylenową 3LPE-Nv wg DIN 30670, minimalna grubość izolacji powinna wynosić 2,5 mm |  | mb. | 295 |  |  |
| 3. | Rury stalowe przewodowe bez szwu w klasie PSL2 **DN 100 - 114,3x6,3** wyprodukowane wg. normy PN-EN ISO 3183:2020-03, izolowane fabrycznie izolacją trójwarstwową polietylenową 3LPE-Nv wg DIN 30670, minimalna grubość izolacji powinna wynosić 2,5 mm |  | mb. | 128 |  |  |
|  |  |  |  |  | **RAZEM** |  |

**UWAGA !**   
- Rury winne być wykonane z gatunku stali: L360NE  
- Rury winny posiadać świadectwo odbioru 3.1  
- Rury winne posiadać znak bezpieczeństwa B  
- Rury stalowe przewodowe bez szwu powinny być zbadane ultradźwiękowo na całej długości  
- Długość rur wskazanych w pozycji nr 2, 3: 8-13mb

- Długość rur może odpowiadać najbliższej handlowej długości (na etapie fizycznej dostawy rur).

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia i przyjmujemy wszystkie warunki bez zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu.
3. Oświadczamy, że jesteśmy w stanie spełnić wymóg pkt. 7 Ogłoszenia.
4. Zobowiązujemy się, do podpisania umowy w terminie do 10 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy o rozstrzygnięciu postępowania, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności tj. 30 dniowy termin od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
6. Oświadczamy, że oferowany przez nas asortyment jest nowy i posiada stosowne atesty, znaki, deklaracje zgodności oraz aktualne świadectwa certyfikacji wymagane na terytorium UE.
7. Oświadczamy, że na oferowany asortyment udzielam(y)rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym oraz udzielam(y) gwarancji na okres **24 miesięcy**.
8. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego   
   i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu[[1]](#footnote-1).

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią wzoru umowy i akceptujemy w całości zawarte w niej zapisy.

**……………………………………………………………..**

*podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty[[2]](#footnote-2)*

1. W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-1)
2. **Podpis osobisty** - zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.   
   w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego) [↑](#footnote-ref-2)