## hrf
Załącznik 16 do SWZ
Harmonogram rzeczowo - finansowy dla przedsięwzięcia „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Górze.”
Lp. | Wyszczególnienie roboty budowlane | Wartość całowita netto | wartość całkowita brutto | wartość robót budowlanych brutto
|  |  |  | 2023 rok |  |  |  |  | 2024 rok
|  |  |  | I kwarał wartość brutto | II kwartał wartość brutto | III kwartał wartość brutto |  | IV kwartał wartość brutto | I kwartał wartość brutto
|  |  |  | etap I |  | etap II |  | etap III
1 | Roboty budowlane budynek istniejący - roboty rozbiórkowe wewnętrzne
2 | Roboty budowlane budynek istniejący - fundamenty wewnętrzne pod zbiorniki
3 | roboty budowlane budynek istniejący - podłoża, roboty murowe, tynki
4 | roboty budowlane budynek istniejący - roboty wykończeniowe
5 | roboty budowlane budynek istniejący - stolarka
6 | roboty budowlane budynek istniejący - elewacja
7 | roboty budowlane - roboty rozbiórkowe zewnętrzne
8 | roboty budowlane - odstojnik popłuczyn
9 | roboty budowlane - płyty obudowy studni
10 | roboty budowlane - utwardzenia z kotki, opaska
11 | roboty budowlane - ogrodzenie, zieleń
12 | roboty sanitarne ujęcie wody - wymiana obudowy studziennej studni numer 3 wraz z wyposażeniem
13 | roboty sanitarne instalacja uzdatniania wody - roboty demontażowe
14 | roboty sanitarne instalacja uzdatniania wody - dopływ wody surowej, napowietrzanie
15 | roboty sanitarne instalacja uzdatniania wody - układ wytwarzania, przygotowania i dystrybycji sprężonego powietrza
16 | roboty sanitarne instalacja uzdatniania wody - filtracja pierwsego stopnia
17 | roboty sanitarne instalacja uzdatniania wody - filtracja drugiego stopnia
18 | roboty sanitarne instalacja uzdatniania wody - pułkanie filtrów powietrzem
19 | roboty sanitarne instalacja uzdatniania wody - pułkanie filtrów wodą
20 | roboty sanitarne instalacja uzdatniania wody - zestaw pompowy zasilający sieć wodociągową
21 | roboty sanitarne instalacja uzdatniania wody - dozowanie dezynfekanta
22 | roboty sanitarne instalacja uzdatniania wody - orurowanie, podpor rurociągów i armatury
23 | roboty sanitarne instalacje zewnętrzne - rurociąg tłoczny studni 2 i 3
24 | roboty sanitarne instalacje zewnętrzne - zbiorniki retencyjne wody czystej
25 | roboty sanitarne instalacje zewnętrzne - rurociąg wody uzdatnionej do zbiorników
26 | roboty sanitarne instalacje zewnętrzne - rurociąg ssawny ze zbiorników
27 | roboty sanitarne instalacje zewnętrzne - wymiana przejścia rurociągu zasilającego sieć wodociągową przez ścianę budynku SUW
28 | roboty sanitarne instalacje zewnętrzne - kanały kanalizacji technologicznej, neutralizacji dezynfekanta, spust i przelew zbiorrników
29 | roboty sanitarne instalacje zewnętrzne - odstojnik popłuczyn wraz z pompą popłuczyn
30 | roboty sanitarne instalacje sanitarne w budynku SUW - instalacja kanalizacji sanitarnej i kanalizacji popłuczyn
31 | roboty sanitarne instalacje sanitarne w budynku SUW - instalacja wodociągowa
32 | roboty sanitarne instalacje sanitarne w budynku SUW - biały montaż
33 | roboty sanitarne instalacje sanitarne w budynku SUW - instalacja wentylacji
34 | roboty sanitarne prace towarzyszące
35 | roboty elektryczne - instalacje elektryczne zewnętrzne
36 | roboty elektryczne - instalacje elektryczne wewnętrzne
37 | instalacje elektryczne - instalacja uziemiająca, wyrównawcza i odgromowa
38 | instalacja elektryczna - AKPiA, CCTV, SSWiN
39 | instalacja elektryczna - agregat, uruchomienie, DPW, Pomiary
RAZEM - koszt całkowity |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0
RAZEM - koszty kwalifikowane
tak oznaczyć pola w których nie przewiduje się prac dla poszczególnych zadań w określonych okresach
| ……………………………………… | ……………………………………… | ……………………………………… | ………………………………………
Data sporządzenia Pieczęć firmowa Wnioskodawcy oraz podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy