ZP – …./22

Załącznik nr 3  do SWZ

KALKULACJA CENOWA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKI GWARANCJI

##### Opis parametrów przedmiotu zamówienia:

nazwa: .........................................................................................................

typ: ...............................................................................................................

kraj pochodzenia: ........................................................................................

rok produkcji: ...............................................................................................

| WYMAGANIA TECHNICZNE I KALKULACJA CENOWA –– separatory osoczowe – 4 sztuki |
| --- |
| L.p. | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | JEDN. MIARY | ILOŚĆ | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
|  |  |  | szt. | 4 |  |  |  |
| 1. | Wymiary i masa |  |
| 1.1. | Wymiary (przy opuszczonej pokrywie): ok. 540 x 510 x 770 mm. Dopuszcza się tolerancje 5% dla każdego wymiaru. |  |  |
| 1.2. | Masa do 40 kg. |  |  |
| 2. | Pozostałe parametry |  |
| 2.1. | Ekran dotykowy. |  |  |
| 2.2. | Waga na urządzeniu a nie z przodu urządzenia. |  |  |
| 2.3. | Kolorowe linie ułatwiające instalację zestawu. |  |  |
| 2.4. | Menu w języku polskim. |  |  |
| 2.5. | Transmisja danych przez WIFI lub przewód Ethernet. |  |  |
| 2.6. | Możliwość personalizacji transmisji danych. |  |  |
| 2.7. | Czytnik kodów kreskowych. |  |  |
| 2.8. | Urządzenie ma obsługiwać zestawy do pobierania osocza składające się z połączonych ze sobą kompletem drenów z filtrem do transfuzji krwi i jej składników, portem do połączenia z czujnikiem ciśnienia, z rotorem i pojemnikiem pustym do przechowywania osocza. Zestaw połączony na etapie produkcji (pojemnik kolekcyjny jest częścią zestawu) znacząco zmniejsza ryzyko kontaminacji oraz zmniejsza ilość odpadów (jedno opakowanie). Wykonawca wraz z urządzeniem dostarczy 4000 zestawów wraz z igłami – termin przydatności do użycia zestawów i igieł wyniesie przynajmniej 36 miesięcy. |  | Zestaw + igła | 4000 |  |  |  |
| 2.9. | Oprogramowanie separatorów w języku polskim. |  |  |
| 2.10. | Oprogramowanie separatorów ma umożliwiać śledzenie i archiwizowanie przebiegu procesu aferezy. Transmisja następujących danych do systemu Bank Krwi produkcji Asseco Poland S.A.: a) numer donacji osocza, b) inne parametry wymagane przez Zmawiającego, które będą ustalone po zawarciu umowy przez Zamawiajacego .(tj. czas trwania i godz. zakończenia zabiegu, osoba pobierająca, rodzaj i seria zestawu) |  |  |
| 2.11. | Komplet urządzenia zawiera wszelkie akcesoria niezbędne do uruchomienia transmisji danych do Banku Krwi (np. komputer z niezbędnym oprogramowaniem, skaner, okablowanie). |  |  |
| 2.12. | W komplecie z separatorami cztery dopasowane powierzchnią, stabilne, dedykowane stoliki. |  |  |
| 3 | Podłączenie do systemu: |  |
| 3.1 | Możliwość podłączenia przedmiotu zamówienia do systemu informatycznego Zamawiajacego (aktualnie Bank Krwi/Asseco) Zamawiającego i zapewnienie transmisji danych w zakresie wszystkich ządanych przez Zamawiającego parametrów. Koszt podłączenia ponosi Wykonawca. Zamawiający wymaga, aby na dzień zakończenia wdrażania systemu diagnostycznego, oferowany przez Wykonawcę system współpracował z systemem informatycznym Zamawiającego. |  |  |
| 4 | Odbiór i szkolenie: |  |
| 4.1 | Wykonawca zapewni na własny koszt prawidłowe dostarczenie, rozładunek i montaż urządzeń Wykonawca odpowiada za braki ilościowe i jakościowe stwierdzone bezpośrednio po rozpakowaniu w miejscu Zamawiającego fabrycznych opakowań. Wszelkie szkody i koszty spowodowane niewłaściwym opakowaniem obciążają Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia oraz udokumentowania na własny koszt kwalifikacji operacyjnej i instalacyjnej aparatury we współpracy z RCKiK w Krakowie i zgodnie z wymaganiami ISO. |  |  |
| 4.2 | Szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi separatora w języku polskim potwierdzone protokołem. |  |  |
| 5. | Warunki gwarancji i serwisu: |  |
| 5.1. | Minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy. | Okres gwarancji ……………….. miesięcy. |  |
| 5.2. | Serwis z uprawnieniami wymaganymi producenta przedmiotu zamówienia. |  |  |
| 5.3. | Wszystkie czynności serwisowe, w tym przeglądy okresowe w trakcie gwarancji , bezpłatne. |  |  |
| 5.4. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię do 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia . | ……….. godziny od zgłoszenia awarii. |  |
| 5.5. | Diagnostyka do 48 godzin od zgłoszenia awarii. | ….…… godziny od zgłoszenia awarii. |  |
| 5.6. | Wykonawca zapewni czas naprawy w siedzibie Zamawiającego do 10 dni roboczych. | ……..… dni roboczych od diagnostyki. |  |
| 6. | Dokumentacja: |  |
| 6.1. | Dokumenty gwarancyjne wystawione przez producenta. |  |  |
| 6.2. | Dokumenty gwarancyjne wystawione przez Wykonawcę. |  |  |
| 6.3. | Instrukcje obsługi w języku polskim. |  |  |
| 6.4. | Książka serwisowa. |  |  |
| 6.5. | Ulotki informacyjne do testów w języku polskim. |  |  |
| 6.6. | Deklaracje zgodności CE. |  |  |
| 6.7. | Zgłoszenie wyrobu medycznego jeżeli klasa wyrobu na to wskazuje do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego do używania (ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Tekst jedn. Dz.U. 2020r. poz. 186). |  |  |
| 6.8. | Certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań Dyrektywy 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej i uchylająca dyrektywę 89/336/EWG. |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

……….................., dnia ……………… 2022 r.																												…………..................................................................................

/pieczęć i podpis osoby upoważnionej/