|  |  |
| --- | --- |
| Znalezione obrazy dla zapytania: wiskitki logo  **GMINA WISKITKI** | Wiskitki, dnia 17 czerwca 2024 r. |
|  | |
| IZRK.271.11.2024 |  |

Informacja o wyjaśnieniach treści SWZ

Zamawiający – **Gmina Wiskitki** – informuje, że w postępowaniu pn.: *„Budowa strażnicy OSP w Guzowie”* wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, na który Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j.) udziela odpowiedzi:

**Pytanie nr 5:**

Czy zamawiający dopuszcza zmianę terminów poszczególnych etapów, w szczególności etap I polegający na wykonaniu stanu surowego otwartego wraz z kompletnym zadaszeniem oraz przyłączy zgodnie z PZT oraz niezbędnymi utwardzeniami na czas prowadzenia robót? Zaproponowany w umowie termin do do dnia 30.11.2024r. może okazać się zagrożony. Jest to etap wymagający przerw technologicznych, oraz przypada w dużym stopniu na okres późnej jesieni (przeszkodą mogą być też warunki pogodowe). Mając na uwadze, że zadanie zostało zaplanowane na 24 miesiące, termin 5 miesięcy na pierwszy etap jest dość krótki i nieproporcjonalny do pozostałych.

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

Zamawiający informuje, że nie planuje aktualnie modyfikować terminów realizacji poszczególnych etapów oraz że zaproponowane w dokumentacji są prawidłowe.

**Pytanie nr 6:**

Czy dokumentacja przetargowa przewiduje dokładny wykaz podstawowego wyposażenia obiektu, którego nabycie leży po stronie Wykonawcy (proszę wskazanie przedmiotowego wyposażenia).

**Odpowiedź na pytanie nr 6:**

Zamawiający informuje, że dokumentacja przetargowa nie wskazuje na szczegółowy opis lub specyfikację tego typu wyposażenia, jednakże w związku z tym, że jest to kolejne zapytanie o podobnej treści, Zamawiający informuje, że wyposażenie powinno spełniać co najmniej następujące kryteria:

- szafa ubraniowa jednokolumnowa strażacka 180x415x490 – szt. 18

Wyposażenie do aneksu kuchennego:

- szafa chłodnicza pojedyncza - szt. 1

- zestaw mebli kuchennych (stojące z blatem jednolitym i wiszące) L=3,30m - kpl. 1, w zestaw wbudowany:

- zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem – stal nierdzewna

- umywalka – stal nierdzewna

- zmywarko - wypażarka podblatowa

- płyta indukcyjna

- kuchenka mikrofalowa - stal nierdzewna - szt. 1

Wyposażenie powinno zostać odpowiednio zamontowane, zainstalowane oraz podłączone, gotowe do użytkowania.