## Część 1 - Ampularium
załącznik nr 3 do SWZ
Część 1 - Ampularium
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | TAK/NIE | Parametr oferowany*
1 | Ampularium | Ampularium dla zespołów ratownictwa medycznego. Układ gumek/uchwytów pozwalających na umieszczenie minimum 70 ampułek o różnej średnicy. Konstrukcja trwała i zapewniająca bezpieczeństwo leków. Przezroczysta kieszeń na listę leków. Rozmiar ampularium nieprzekraczający: gł. 15 x sz. 28 x wys. 23 cm. Waga nieprzekraczająca 1 kg. Materiał pozwalający na łatwe czyszczenie i dezynfekcję. Materiał zewnętrzny Plan lub PVC lub Cordura. Ampularium wyposażone w zamki na suwak. Ampularium posiadające jeden uchwyt transportowy. Kolor ampularium: czerwony. Dodatkowe małe ampularium na minimum 9 ampułek.
Parametry dodatkowo oceniane:
1. personalizacja – wyszyte na ampularium logo i numer zespołu - tak - 20 pkt, nie - 0 pkt.
2. gwarancja 36 miesięcy - tak - 20 pkt, nie - 0 pkt.
* Wykonawca zobowiązany jest do:
w przypadku oferowania elementu spełniającego parametry wskazane przez Zamawiajacego do potwierdzenia tego zapisem "TAK"
umieszczonym w kolumnie "4" oraz do opisania oferowanego parametru w kolumnie "5"

## Część 2 - Pasy do stabilizacji
załącznik nr 3 do SWZ
Część 2 - Pasy do stabilizacji
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | TAK/NIE | Parametr oferowany*
1 | Pasy do stabilizacji miednicy | Pas dla cywilnych zespołów ratownictwa medycznego. Pas dla pacjentów po urazie miednicy (niestabilność miednicy). Kontrola siły nacisku. Możliwość przesuwania pasa pod pacjentem. Materiał przenikliwy dla promieni X. Rozmiar uniwersalny. Wyposażony w automatyczną klamrę. Wytrzymały na działanie niskich i wysokich temperatur. Zachowanie dostępu do tętnic udowych i jamy brzusznej.
Parametry dodatkowo oceniane:
1. opakowanie na pas - tak - 20 pkt, nie - 0 pkt.
2. gwarancja 36 miesięcy - tak - 20 pkt, nie - 0 pkt.
* Wykonawca zobowiązany jest do:
w przypadku oferowania elementu spełniającego parametry wskazane przez Zamawiajacego do potwierdzenia tego zapisem "TAK"
umieszczonym w kolumnie "4" oraz do opisania oferowanego parametru w kolumnie "5"

## Część 3 - Staza taktyczna
załącznik nr 3 do SWZ
Część 3 - Staza taktyczna
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | TAK/NIE | Parametr oferowany*
1 | Staza taktyczna | Oryginalna. Jednoczęściowa. Materiał trwały, miękki, zapobiegający otarciom skóry. Założenie możliwe na dowolnej kończynie (górnej i dolnej). Założenie możliwe jednorącz zarówno prawą jak i lewą ręką. Opaska do wykorzystania w różnych warunkach atmosferycznych. System naciągowy pozwalający na płynną regulację siły naciągu (zaciskanie, luzowanie). System zamknięcia i blokada zabezpieczająca opaskę przed przypadkowym rozpięciem lub poluzowaniem. Miejsce na zapisanie czasu założenia opaski. Każda opaska osobno pakowana. Waga mniej niż 150 g. Długość min 90 cm. Szerokość około 4-5 cm. Możliwość szybkiej regulacji długości do obwodu kończyny.
Parametry dodatkowo oceniane:
1. rekomendacja komitetu CoTCCC - tak - 20 pkt, nie - 0 pkt.
2. kolor pomarańczowy lub inny niż czarny ułatwiający identyfikację miejsca założenia - tak - 20 pkt, nie - 0 pkt.
* Wykonawca zobowiązany jest do:
w przypadku oferowania elementu spełniającego parametry wskazane przez Zamawiajacego do potwierdzenia tego zapisem "TAK"
umieszczonym w kolumnie "4" oraz do opisania oferowanego parametru w kolumnie "5"