Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym
bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.)

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:
Powiat Jaworski
Starostwo Powiatowe w Jaworze
ul. Wrocławska 26
59-400 Jawor
NIP 6951525969

2. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania – serwer bazodanowy wraz z oprogramowaniem

3. Nazwa i adres WYKONAWCY:
………………………………………………………………………………………………….
NIP: …………..……………, tel. ……………………………. fax …………………………..
e-mail …………………………………………...…
4. Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia: (zgodnie z treścią zaproszenia do złożenia oferty)
Zgodnie z opisanym w zaproszeniu do złożenia oferty w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Parametr	Charakterystyka (wymagania minimalne)	Proponowane przez wykonawcę
Obudowa	Obudowa Rack o wysokości max 2U z możliwością instalacji min. 8 dysków 2,5” wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem do kabli.
Płyta główna	Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.
Chipset	Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych.
Procesor	Zainstalowane dwa procesory min. 8-rdzeniowe, min. 2.8GHz, klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 261 w teście / SPECrate2017_int_base, dostępnym na stronie www.spec.org dla konfiguracji dwuprocesorowej.
RAM	Minimum 128GB DDR4 RDIMM 3200MT/s, Płyta główna powinna obsługiwać do 4TB pamięci RAM.
Funkcjonalność pamięci RAM	Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Failed DIMM isolation, Memory Address Parity Protection, Memory Thermal Throttling
Gniazda PCI	- minimum jeden slot PCIe x16 generacji 4
Interfejsy sieciowe/FC/SAS	Wbudowane min. 2 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT / Dodatkowa karta: / Dwuportowa karta 10GbE BaseT
Dyski twarde	Możliwość instalacji dysków SAS, SATA, SSD. / Zainstalowane 4 dysków SSD SATA o pojemności min. 960GB MU, 2,5“ Hot-Plug. / Możliwość zainstalowania dwóch dysków M.2 SATA o pojemności min. 480GB Hot-Plug z możliwością konfiguracji RAID 1. / Możliwość zainstalowania modułu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażonego w 2 nośniki typu flash o pojemności min. 64GB. Rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde.
Kontroler RAID	Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 8GB nieulotnej pamięci cache, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Wsparcie dla dysków samo szyfrujących.
Wbudowane porty	4 x USB z czego nie mniej niż 1x USB 2.0 na przednim panelu obudowy i 1x USB 3.0 wewnętrzny, 2xVGA z czego jeden na panelu przednim.
Video	Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200
Zasilacze	Redundantne, Hot-Plug min. 1100W każdy, o sprawności 96% (tzw. klasa titanium), z kablami zasilającymi 2,5m (IEC 320 C14 -> C13) / - Redundantne wentylatory hotplug;
Bezpieczeństwo	Zainstalowany moduł TPM 2.0. / Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą.
Diagnostyka	Możliwość wyposażenia w panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze.
Karta Zarządzania	Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca: / zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej; / zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera); / szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika; / możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów; / wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury; / wsparcie dla IPv6; / wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish; / możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer; / możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer; / integracja z Active Directory; / możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie; / wsparcie dla dynamic DNS; / wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej.
Oprogramowanie	Windows Server Standard 2022 wraz z zestawem nośników.
Certyfikaty	Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015 oraz ISO-14001. / Serwer musi posiadać deklarację CE. / Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows 2016, Microsoft Windows 2019, Microsoft Windows 2022
Warunki gwarancji	3 lata gwarancji producenta, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. / Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu dołączenia do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego / Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia oraz pobieranie uaktualnień mikro kodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera.
Dokumentacja użytkownika	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. / Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

5. Oferuję wykonanie zamówienia za:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość / szt.	Wartość netto / zł	Podatek VAT zł	Kwota brutto / zł
	2.		3.	4.	5. (kol. 3+kol.4)
1	Serwer bazodanowy wraz z oprogramowaniem	1
RAZEM

Całkowitą cenę netto za całość zamówienia: ……………………………………….………..… zł
słownie netto: …………………………………………………………………………..………... zł
Całkowitą cenę brutto za całość zamówienia: ……………………………………….……….... zł
słownie brutto: ……………………………………………………………………..…..………... zł
Podatek VAT: …………………………………………………………………………….……… zł

6. Oferuję ponadto:
1) Termin wykonania zamówienia: do 01.10.2023 r.
2) Warunki płatności: 14 dni od daty dostarczenia do zamawiającego faktury.
3) Gwarancja: ……………………………………………………………………………..……
4) Itp.: ………………………………………………………………………………..……...….

7. Oświadczam, że:
1) zdobyliśmy wszelkie informacje, konieczne do przygotowania niniejszej oferty i wykonania zamówienia, oraz że wyceniliśmy wszystkie niezbędne prace i materiały do prawidłowego wykonania zamówienia;

2) zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w zaproszeniu do złożenia oferty;
3) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie z przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

……………………………….	……….……..……………………
Miejscowość, data	Podpis i pieczęć Wykonawcy