Załącznik nr 2

Formularze cenowe PRZETARG NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

### PAKIET 1

Sprzęt ogólny jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Producent/Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | W % | W zł |  |  |
| 1. | Dwukanałowy cewnik rektalny 9 Fr dł. 200 mm balon PVC 16/30 mm bez lateksu | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Trzykanałowy cewnik do cystometrii i UPP 8 Fr | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Wymagania Zamawiającego:

Poz. 1 i Poz. 2  Wymagamy cewników, które muszą być kompatybilne z aparatem do badań urodynamicznych posiadanym przez Zamawiającego: producent Andromeda  ms GmbH,  model Helix.

Do Oferty należy dołączyć oświadczenie producenta aparatu.

Razem wartość netto: ...................PLN

Razem wartość brutto: ..................PLN

# Słownie wartość brutto:  ...................................................................................................................................................................

# PAKIET 2

Specjalistyczny sprzęt jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J. m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Producent/ Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | W % | W zł |  |  |
| 1. | Zatrzaskowe mocowanie do wkuć centralnych ze zmienną szerokością gniazda | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ................. PLN

Razem wartość brutto: .................PLN

Słownie wartość brutto: .....................................................................................................................................................................

### PAKIET 3

Materiały do endoskopii

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Producent/Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | W % | W zł |  |  |
| 1. | Kleszcze biopsyjne teflonowe jednorazowego użytku, średnica osłonki 2,3 mm długość robocza 230 mm | Szt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kleszcze chwytające typu „ząb szczura” średnica kanału 2,3 mm rozwarcie 17 mm długość robocza 230 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pętle do polipektomii owalne, obrotowe, jednorazowego użytku średnica pętli 25 mm średnica osłonki 2,3 mm długość robocza 230 cm | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Pętle do polipektomii owalne, obrotowe, jednorazowego użytku średnica pętli 35 mm średnica osłonki 2,3 mm długość robocza 230 cm | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Ustnik do gastroskopii jednorazowego użytku, sterylny | Szt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Szczotki dwustronne do czyszczenia endoskopów jednorazowego użytku średnica szczoteczek 6/6 mm średnica osłonki 1,7 mm długość robocza 230 cm | Szt. | 1700 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Korek(zaworek) biopsyjny jednorazowego użytku do gastroskopu i kolonoskopu Fuijnon | Szt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ...................PLN

Razem wartość brutto: ..................PLN

# Słownie wartość brutto:  ...................................................................................................................................................................

### PAKIET 4

Materiały okulistyczne

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Producent/Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | W % | W zł |  |  |
| 1. | Hialuronian sodu kohezyjny stężenie: 1,8%, do pogłębienia i utrzymania przedniej komory, wytwarzany w procesie biofermentacji, o masie cząsteczkowej ok. 3mld Da, lepkości: 6000.000mPas i osmolarności: 300-350 mOsm/kg, współczynnik pH-6,8-7,6, pakowany w sterylne ampułkostrzykawki o pojemności 1,1ml, w zestawie z jednorazową sterylną kaniulą do aplikacji 27G x7/8” | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Soczewka wewnątrzgałkowa PMMA, dwuwypukła, filtr UV, średnica 13,0 mm, średnica części optycznej 6,5 mm, skala 118,2 zakres dioptrii od -10,00D do +30,00D | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do iniekcji doszklistkowych jednorazowgo użytku zawierający: serwetę na stół, obłożenie pola operacyjnego z otworem i przylepcem (obejmuje głowę i klatkę piersiową), rozwórkę, miarkę 4,0 mm i 3,5 mm, gaziki oraz waciki bawełniane do uciśnięcia rany wlotowej |  | 700 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ...................PLN

Razem wartość brutto: ..................PLN

# Słownie wartość brutto:  ...................................................................................................................................................................