Kobylnica, 16.03.2022 r.

Znak sprawy: CUW–DOR.271.7.2022.OZ

# Wykonawcy

Przedmiot zamówienia: **„Przebudowa drogi gminnej nr 114082G - ulicy Transportowej   
w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”.**

Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, działające jako Zamawiający w imieniu i na rzecz Gminy Kobylnica, informuje, że w prowadzonym postępowaniu złożono poniższe zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający udziela odpowiedzi:   
  
Wg. przedmiarów należy wymienić 85 m rury betonowej DN 300, jednak w projekcie nie ma napisane jakie parametry ma spełniać. Proszę o uzupełnienie informacji.

**Odpowiedź:**

Należy stosować rury kanalizacyjne PVC ze ścianką litą (zgodnie z normą PN-EN 1401:1999) o wymiarach 315x9,2.

Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne.

**Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy**

**Marta Prezlata**