Załącznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 1 – Cewniki permanentne

| L.p. | Opis Przedmiotu Zamówienia – wymagane parametry | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol. 3x4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT (kol. 5x6) | Wartość Brutto (kol. 5+7) | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF/kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1 | Cewnik permanentny umożliwiający stosowanie środków do wypełnienia kanałów cewnika o działaniu przeciwinfekcyjnym i przeciwzakrzepowym; pozwalający na stosowanie środków alkoholowych i innych do dezynfekcji końcówek cennika; posiadający pasek znacznikowy umożliwiający lokalizację cewnika podczas oceny radiologicznej W zestawie do implantacji: cewnik, igła, tuneler tępo zakończony, 2 rozszerzacze, rozrywalna osłonka z zastawką, skalpel jednorazowy, prowadnica z obiema końcówkami elastycznymi. Cewnik pernamentny do hemodializy z ramionami prostymi zapewniający przepływ powyżej 300ml/min z końcówkami z nadrukiem objętości wypełnienia ramion, długości cewników od mufy (tip-to-cuff) do końca cewnika odpowiednio: 19, 23, 27, 35, 42 +/- 1 cm (co najmniej 5 różnych długości do wyboru, wymiennie w zależności od bieżącego zapotrzebowania zamawiającego). | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | xxx | xxx |  | xxx |  |  | xxx |

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił w formularzu asortymentowo-cenowym wszystkie numery katalogowe zaoferowanych wyrobów medycznych.

Brak podania numerów katalogowych (REF/kod produktu) będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 2 -  Cewniki Tiemanna z balonem

| L.p. | Opis Przedmiotu Zamówienia – wymagane parametry | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol. 3x4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT (kol. 5x6) | Wartość Brutto (kol. 5+7) | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF/kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1 | Cewnik Tiemanna z balonem wykonany z miękkiego i elastycznego materiału w rozmiarach od CH12 do CH18 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | xxx | xxx |  | xxx |  |  | xxx |

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił w formularzu asortymentowo-cenowym wszystkie numery katalogowe zaoferowanych wyrobów medycznych.

Brak podania numerów katalogowych (REF/kod produktu) będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Załącznik nr 3 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 3 – Cewnik Tiemanna CH12

| L.p. | Opis Przedmiotu Zamówienia – wymagane parametry | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol. 3x4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT (kol. 5x6) | Wartość Brutto (kol. 5+7) | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF/kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1 | Cewnik Tiemanna sterylny. Rozmiar: 12 | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | xxx | xxx |  | xxx |  |  | xxx |

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił w formularzu asortymentowo-cenowym wszystkie numery katalogowe zaoferowanych wyrobów medycznych.

Brak podania numerów katalogowych (REF/kod produktu) będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Załącznik nr 4 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 4 - Jednorazowy sterylny wkład z drenem kompatybilny z wstrzykiwaczem MARK 7 Arterion Twist&Go

| L.p. | Opis Przedmiotu Zamówienia – wymagane parametry | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol. 3x4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT (kol. 5x6) | Wartość Brutto (kol. 5+7) | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF/kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1 | Jednorazowy, sterylny wkład do wstrzykiwacza MARK 7 Arterion Twist&Go o pojemności 150 ml wraz ze złączem szybkiego napełniania | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowy, sterylny, wysokociśnieniowy dren do wstrzykiwacza MARK 7 Arterion Twist&Go | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | xxx | xxx |  | xxx |  |  | xxx |

Ze względu na obowiązującą gwarancję sprzętu MARK 7 Arterion, Zamawiający wymaga wyłącznie oferowania produktów oryginalnych do wstrzykiwacza MARK 7 Arterion, tj. wkładów typu „Twist&Go” o nr katalogowym: „TAG 150 SYR” oraz dedykowanych do nich kompatybilnych  sterylnych drenów pacjenta o oznaczeniu katalogowym: „TAG C150 HPCT”.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił w formularzu asortymentowo-cenowym wszystkie numery katalogowe zaoferowanych wyrobów medycznych.

Brak podania numerów katalogowych (REF/kod produktu) będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Załącznik nr 5 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 5 – Dreny płuczące do pompy laparoskopowej PP110

| L.p. | Opis Przedmiotu Zamówienia – wymagane parametry | Zamawiana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość Netto (kol. 3x4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT (kol. 5x6) | Wartość Brutto (kol. 5+7) | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF/kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1 | Dren jednorazowego użytku, podwójna igła do pojemnika z płynem(NaCl 0,9%), złącze Luer-Lock do podłączenia do końcówki płuczącej. 1 op. - 10szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dren ssący łączący pojemnik na płyny z narzędziem ssącym. 1 op. - 10szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | xxx | xxx |  | xxx |  |  | xxx |

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił w formularzu asortymentowo-cenowym wszystkie numery katalogowe zaoferowanych wyrobów medycznych.

Brak podania numerów katalogowych (REF/kod produktu) będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Załącznik nr 6 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 6 – Zestaw do drenażu klatki piersiowej z kontrolą ssania

| L.p. | Opis Przedmiotu Zamówienia – wymagane parametry | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol. 3x4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT (kol. 5x6) | Wartość Brutto (kol. 5+7) | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF/kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1 | Wielofunkcyjny zestaw do drenażu klatki piersiowej z mechaniczną kontrolą ssania z pojedynczym drenem łączącym. Zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją ssania (nie dopuszczamy regulacji za pomocą słupa wody). Wyposażony w wyskalowane pokrętło umieszczone na przedniej ścianie umożliwiające regulację w zakresie os. 10-40 cm H2O, bezgłośny wyskalowany do objętości 2500ml., posiadający wskaźnik umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port do pobierania próbek drenowanego płynu o wysokości do 36cm i konstrukcji nie wymagającej mocowania na stojaku, w przypadku umieszczenia na podłodze z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie, z możliwością położenia w pozycji horyzontalnej (w poziomie) na krótki czas nie powodującego wymieszania roztworów wewnątrz komory, zapakowany sterylnie w folię i serwetę, z oznaczonym miejscem jej otwarcia, z pojedynczym drenem łączącym bezlateksowym zabezpieczonym przed zagięciem. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | xxx | xxx |  | xxx |  |  | xxx |

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił w formularzu asortymentowo-cenowym wszystkie numery katalogowe zaoferowanych wyrobów medycznych.

Brak podania numerów katalogowych (REF/kod produktu) będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Załącznik nr 7 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 7 –  Cewnik do żył centralnych dwuświatłowy

| L.p. | Opis Przedmiotu Zamówienia – wymagane parametry | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol. 3x4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT (kol. 5x6) | Wartość Brutto (kol. 5+7) | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF/kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1 | Cewnik do żył centralnych dwuświatłowy, Zestaw składający się z: - prowadnica odporna na złamanie, ze znacznikiem określającym moment, w którym końcówka cewnika znajduje się na końcu prowadnicy, z miękką końcówką w kształcie litery J; - igła Seldingera; - skalpel; - strzykawka z gumowym tłokiem 5 ml; - opakowanie pojedyncze, sterylne; Cewnik wykonany z poliuretanu ze znacznikami długości, miękką końcówką, skrzydełkami do mocowania do skóry i przeźroczystymi drenami zakończonymi kolorowymi łącznikami z zastawkami dostępu bezigłowego, widoczny w promieniach RTG; Rozmiar: średnica zewnętrzna 7Fr (+/- 1 cm), średnica wewnętrzna: 16/16G. Długość cewnika 15 cm (+/- 1 cm); Adapter umożliwiający identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG odbieranym przez prowadnicę. | 900 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | xxx | xxx |  | xxx |  |  | xxx |

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił w formularzu asortymentowo-cenowym wszystkie numery katalogowe zaoferowanych wyrobów medycznych.

Brak podania numerów katalogowych (REF/kod produktu) będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Załącznik nr 8 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 8 – Zgłębnik żołądkowy

| L.p. | Opis Przedmiotu Zamówienia – wymagane parametry | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol. 3x4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT (kol. 5x6) | Wartość Brutto (kol. 5+7) | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF/kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1 | Zgłębniki żołądkowe o długości 800 mm (+/- 50 mm), konektor o śr. ok. 0,7-1,0cm składający się z redukcji luer-lock i zatyczki. Redukcja służy do połączenia strzykawki z końcówką luer lub innego urządzenia odsysającego, sterylne, rozmiary do wyboru Zamawiającego: 12,14,16,18,20. | 2100 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | xxx | xxx |  | xxx |  |  | xxx |

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił w formularzu asortymentowo-cenowym wszystkie numery katalogowe zaoferowanych wyrobów medycznych.

Brak podania numerów katalogowych (REF/kod produktu) będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Załącznik nr 9 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 9 – Cewniki Nelatona

| L.p. | Opis Przedmiotu Zamówienia – wymagane parametry | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol. 3x4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT (kol. 5x6) | Wartość Brutto (kol. 5+7) | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF/kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1 | Cewniki wykonane z elastycznego PCV odpornego na załamania i skręcanie, atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna końcówka ułatwiająca wprowadzenie cewnika, wyposażone w dwa boczne otwory o łagodnie wyrobionych krawędziach, przeźroczysty dren umożliwiający kontrolę wzrokową, kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku, numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu, sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu, opakowanie papier/folia. Rozmiary do wyboru Zamawiającego: od 6CH do 22CH (co 2) | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | xxx | xxx |  | xxx |  |  | xxx |

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił w formularzu asortymentowo-cenowym wszystkie numery katalogowe zaoferowanych wyrobów medycznych.

Brak podania numerów katalogowych (REF/kod produktu) będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Załącznik nr 10 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 10 – Cewniki do perfuzji narządów

| L.p. | Opis Przedmiotu Zamówienia – wymagane parametry | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol. 3x4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT (kol. 5x6) | Wartość Brutto (kol. 5+7) | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF/kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1 | Cewnik do perfuzji narządów z jednej strony zakończony w kształcie lejka pozwalającego na szczelne połączenie z drenem o stożkowej końcówce, z drugiej strony zewnętrzna ściana cewnika (kaniuli) w kształcie stożka, co po wprowadzeniu do naczynia i założeniu podwiązki uniemożliwi wysunięcie się cewnika. Rozmiar do wyboru zamawiającego: CH/FR 16, CH/FR 20, CH/FR 25, | 320 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | xxx | xxx |  | xxx |  |  | xxx |

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił w formularzu asortymentowo-cenowym wszystkie numery katalogowe zaoferowanych wyrobów medycznych.

Brak podania numerów katalogowych (REF/kod produktu) będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Załącznik nr 11 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 11 – Cewniki do karmienia przez nos

| L.p. | Opis Przedmiotu Zamówienia – wymagane parametry | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol. 3x4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT (kol. 5x6) | Wartość Brutto (kol. 5+7) | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF/kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1 | Katetery do karmienia, sterylne, jednorazowego użytku, wolne od ftalanów, wykonane z PCV medycznego ze znacznikiem głębokości oraz łącznikiem Luer z zatyczką, widoczne w RTG, długość 40 cm, asortyment oferowany przez tego samego producenta, rozmiary do wyboru zamawiającego: 4,5,6,7,8,9,10,11,12. | 1300 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Katetery do karmienia, sterylne, jednorazowego użytku, wolne od ftalanów, wykonane z PCV medycznego ze znacznikiem głębokości oraz łącznikiem Luer z zatyczką, widoczne w RTG, długość 100 cm, asortyment oferowany przez tego samego producenta, rozmiary do wyboru zamawiającego: 8, 10, 12. | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | xxx | xxx |  | xxx |  |  | xxx |

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił w formularzu asortymentowo-cenowym wszystkie numery katalogowe zaoferowanych wyrobów medycznych.

Brak podania numerów katalogowych (REF/kod produktu) będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Załącznik nr 12 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 12 – Dren brzuszny ze znacznikiem RTG

| L.p. | Opis Przedmiotu Zamówienia – wymagane parametry | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol. 3x4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT (kol. 5x6) | Wartość Brutto (kol. 5+7) | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF/kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1 | Dren brzuszny z silikonu, ze znacznikiem RTG. Rozmiar 26F, dł. 150cm | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | xxx | xxx |  | xxx |  |  | xxx |

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił w formularzu asortymentowo-cenowym wszystkie numery katalogowe zaoferowanych wyrobów medycznych.

Brak podania numerów katalogowych (REF/kod produktu) będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Załącznik nr 13 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 13 – Dreny brzuszne z otworami bocznymi

| L.p. | Opis Przedmiotu Zamówienia – wymagane parametry | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol. 3x4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT (kol. 5x6) | Wartość Brutto (kol. 5+7) | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF/kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1 | Dreny brzuszne z silikonu, z dwoma lub trzema otworami bocznymi, ze znacznikiem RTG, pakowane na prosto. Długość 40cm, rozmiary do wyboru zamawiającego: 22F, 24F, 26F, 28F, 30F, 32F, 36F | 1400 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | xxx | xxx |  | xxx |  |  | xxx |

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił w formularzu asortymentowo-cenowym wszystkie numery katalogowe zaoferowanych wyrobów medycznych.

Brak podania numerów katalogowych (REF/kod produktu) będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Załącznik nr 14 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 14 – Kateter moczowodowy Pigtal

| L.p. | Opis Przedmiotu Zamówienia – wymagane parametry | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol. 3x4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT (kol. 5x6) | Wartość Brutto (kol. 5+7) | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF/kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1 | Kateter moczowodowy podwójny pigtail, odstęp między pętlami od 12 do 18mm, pętla 2 lub 4 cm, zakończony w części miedniczkowej „na ślepo”, w części pęcherzowej „na otwarto”, rozmiary do wyboru zamawiającego: 5F, 6F, 7F, 8F, 9F | 140 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | xxx | xxx |  | xxx |  |  | xxx |

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił w formularzu asortymentowo-cenowym wszystkie numery katalogowe zaoferowanych wyrobów medycznych.

Brak podania numerów katalogowych (REF/kod produktu) będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Załącznik nr 15 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 15 – Zestawy bursztynowe do podawania cytostatyków

| L.p. | Opis Przedmiotu Zamówienia – wymagane parametry | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol. 3x4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT (kol. 5x6) | Wartość Brutto (kol. 5+7) | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF/kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1 | Bursztynowa linia infuzyjna do podaży cytostatyków z 4 bocznymi bezigłowymi portami w systemie „Y” ze zbiornikiem wyrównawczym. Długość systemu max 200 cm. Połączenie luer i luer-lock z przestrzenią martwą. Do kontaktu z krwią, chemioterapeutykami, lipidami. | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | xxx | xxx |  | xxx |  |  | xxx |

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił w formularzu asortymentowo-cenowym wszystkie numery katalogowe zaoferowanych wyrobów medycznych.

Brak podania numerów katalogowych (REF/kod produktu) będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Załącznik nr 16 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 16 – Dren do odsysania typu CUT-TO-FIT

| L.p. | Opis Przedmiotu Zamówienia – wymagane parametry | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol. 3x4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT (kol. 5x6) | Wartość Brutto (kol. 5+7) | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF/kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1 | Dren łączący do odsysania, sterylny, grubości CH24, podwójnie pakowany (folia wewnątrz oraz folia-papier na zewnątrz) z łącznikiem typu CUT-TO-FIT. Dren wykonany z medycznego, elastycznego PCV. Długość drenu 210 – 220cm. Bez lateksu i ftalanów. | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | xxx | xxx |  | xxx |  |  | xxx |

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił w formularzu asortymentowo-cenowym wszystkie numery katalogowe zaoferowanych wyrobów medycznych.

Brak podania numerów katalogowych (REF/kod produktu) będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Załącznik nr 17 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 17 – Sterylny ociekacz do ran

| L.p. | Opis Przedmiotu Zamówienia – wymagane parametry | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol. 3x4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT (kol. 5x6) | Wartość Brutto (kol. 5+7) | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF/kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1 | Pasek drenujący, ociekacz stosowany do utrzymania otwartej rany oraz drenażu krwi i wydzielin z rany. Wykonany z 100%biokompatybilnego silikony, wyposażony w pasek kontrastujący w promieniach RTG na całej długości. Długość drenu 10 cm (+/- 1 cm), szerokość 8mm (+/- 1 mm) Sterylny, bez lateksu bez ftalanów | 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | xxx | xxx |  | xxx |  |  | xxx |

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił w formularzu asortymentowo-cenowym wszystkie numery katalogowe zaoferowanych wyrobów medycznych.

Brak podania numerów katalogowych (REF/kod produktu) będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Załącznik nr 18 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 18 – Dreny T-Kehra

| L.p. | Opis Przedmiotu Zamówienia – wymagane parametry | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol. 3x4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT (kol. 5x6) | Wartość Brutto (kol. 5+7) | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF/kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1 | Dren T-Kehra, wykonany z lateksu pokrytego silikonem, długość ramion 38/16 cm, sterylny. Rozmiary do wyboru Zamawiającego: 8, 10, 12, 14, 16, 18 ,20. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | xxx | xxx |  | xxx |  |  | xxx |

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił w formularzu asortymentowo-cenowym wszystkie numery katalogowe zaoferowanych wyrobów medycznych.

Brak podania numerów katalogowych (REF/kod produktu) będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Załącznik nr 19 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 19 – Cewnik do żył centralnych trójświatłowy

| L.p. | Opis Przedmiotu Zamówienia – wymagane parametry | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol. 3x4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT (kol. 5x6) | Wartość Brutto (kol. 5+7) | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF/kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, trzyświatłowy, rozmiar 7F, zawierający poliuretanowy cewnik długości 15 i 20 cm, o średnicach kanałów 16/18/18G, posiadający: - Strzykawkę 3-częściową z końcówką luer-lock, 5 ml. - Zintegrowaną, w jednym nierozłączalnym elemencie igłę typu Y. - Rozszerzacz 8F. - Odporną na zaginanie prowadnicę wykonaną z nitinolu. - Kabelek umożliwiający kontrolę położenia cewnika w EKG podczas kaniulacji. - Bezigłowy, dodatkowy dostęp do światła. - Ostrze nr 8. - Rozszerzadło nr 9. - Dwa motylki mocujące cewnik do skóry, jeden stały, drugi ruchomy. Zapakowany wewnątrz w dodatkowym sterylnym woreczku. |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Cewnik dł. 15 cm | 350 |  |  |  |  |  |  |
| b | Cewnik dł. 20 cm | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | xxx | xxx |  | xxx |  |  | xxx |

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił w formularzu asortymentowo-cenowym wszystkie numery katalogowe zaoferowanych wyrobów medycznych.

Brak podania numerów katalogowych (REF/kod produktu) będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Załącznik nr 20 do SWZ

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................…………………………………

Siedziba ……………………………………………………………....................................………………………….

REGON ……………………………….............. NIP …………………………......................……………

Tel. ………………………………..............…

Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu umowy ………………………………………

Tel ………………… e-mail ………………………………………………………………………

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym ……………………………………………

Tel ………………… e-mail ……………………………………………………………………………..

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia w postępowaniu w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych w specyfikacji warunków zamówienia za cenę:

## Pakiet nr ……

Cena bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

Cena z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

Wykonawca zobowiązany jest do powtórzenia powyższego wzoru tyle razy, na ile części – pakietów składa ofertę; należy wpisać nr pakietu

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający 
w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że należymy do grupy mikro / małych / średnich przedsiębiorstw / dużych przedsiębiorstw*

Zgodnie z treścią załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.:

- Mikroprzedsiębiorstwo - zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego  roczny obrót nie przekracza 2 mln euro

- Małe przedsiębiorstwo -zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro.

- Średnie przedsiębiorstwo - zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro;

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ i projektem umowy, i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ

- Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa (zaznaczyć właściwy kwadrat):

☐ Żadna z informacji wskazanych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

☐ Wskazane poniżej informacje wskazane w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępniane, 
w szczególności innym uczestnikom postępowania. Na dowód, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przedstawiam/-y dokumenty w postaci:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Rodzaj informacji | Strony w ofercie |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od numeru | do numeru |

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu

- Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w rozdziale II podrozdziale 10 SWZ: Nie / Tak* powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ………………………………...………………

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami/przewidujemy powierzyć podwykonawcom części zamówienia*: Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę …………………………………. Nazwa i adres podwykonawcy …………………………..3

- Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych 
i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

* niepotrzebne skreślić

…………………………………………

podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 22 do SWZ

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 Katowice ul. Francuska 20/24;

  - W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych przez adres mailowy: iod@spskm.katowice.pl oraz pod adresem korespondencyjnym: Inspektor Danych Osobowych Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Katowicach 40-027 Katowice ul. Francuska 20/24

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w postępowaniu na „Dostawa cewników, zgłębników i drenów”, znak sprawy: ZP-24-083BN prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji.

  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) - dalej „ustawa Pzp”;

  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

  - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

  - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

  - posiada Pani/Pan:

    - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

    - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

    - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

    - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  - nie przysługuje Pani/Panu:

    - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

    - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c

Załącznik Nr 23 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………

……………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

……………………..…………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa cewników, zgłębników i drenów”, znak sprawy: ZP-24-083BN prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej ustawą :

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp. oraz art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835) w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania.

____________________________________

PODPIS WYKONAWCY

UWAGA:

Poniższe oświadczenie wykonawca wypełnia jedynie w sytuacji gdy zachodzą podstawy do wykluczenia.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ustawy Pzp) Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………..…………………………………………………………………………………………………..…………………...........………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………...........………..………

__________________________________

(podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 24 do SWZ

OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 USTAWY PZP

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa cewników, zgłębników i drenów”, znak sprawy: ZP-24-083BN, prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, na podstawie ustawy ,z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu złożonym wraz z ofertą, składanym na podstawie art. 125 ust.1 ustawy Pzp i art.7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania

są aktualne / są nieaktualne.**

_______________________________

podpis Wykonawcy

* niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

** niepotrzebne skreślić. W przypadku braku aktualności podanych uprzednio informacji dodatkowo należy złożyć stosowną informację w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres.

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych 
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.