Znak sprawy:     		  	                                                     Zambrów, dnia 16.08.2022r.

Szp.P.VI. 16/22

/strona internetowa prowadzonego postępowania/

Treść zapytań do SWZ wraz z wyjaśnieniami  (2)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatu USG.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwana dalej: ustawa, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

##### Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ Projektowane postanowienia umowy § 4 ust. 1 lit. j

„wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia na nowe po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu, podzespołu, uniemożliwiających pracę całego urządzenia;”

Zwracamy się z prośbą o zmianę przedmiotowego zapisu w następujący sposób:

„wykonawca zobowiązuje się do wymiany danego elementu/podzespołu na nowe po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu/podzespołu, uniemożliwiających pracę całego urządzenia;”

Odpowiedź: Zamawiający zmienia przedmiotowy zapis projektowanych postanowień umowy wg poniższego:

j) wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia na nowe po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu, podzespołu, uniemożliwiającego pracę całego urządzenia; w przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu (podzespołu) nie uniemożliwiającego pracę całego urządzenia wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na nowy.

PREZES SPÓŁKI

mgr inż. Bogusław Dębski