**Zamawiający: Lublin dnia 20.07.2022r.**

Politechnika Lubelska

ul. Nadbystrzycka 38D

20-618 Lublin, woj. Lubelskie

tel. 081 538 46 00,

faks 081 525 30 10

**Znak sprawy: KZA-4/548/WM-KMS/2022**

**Dotyczy projektu badawczego:** *„Politechnika Lubelska-Regionalna Inicjatywa Doskonałości ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 30/RID/2018/19”*

**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY**

Politechnika Lubelska zaprasza do złożenia oferty na dostawę. *Postępowanie jest wyłączone ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie* ***art. 2 ust. 2 pkt 1.***

**Przedmiotem zamówienia jest zamówienie pn.: „Dostawa uchwytu do badań ściskania zgodnie z normą ISO 14126 – 1 sztuka”**

**I. Opis przedmiotu zamówienia :**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa uchwytu do badań ściskania zgodny z normą ISO 14126 metoda 2. Uchwyt wyposażony w przyrząd do ściskania wraz z płytami do ściskania. Przyrząd do ściskania z siłą maksymalną 50kN. Płyty o średnicy do 140 mm, powierzchnia hartowana, siła maksymalna 250kN. Jedna z płyt z przegubem kulistym. Zestaw wraz z adapterem do podłączenia oprzyrządowania.

Uchwyt musi posiadać niezbędne elementy, które pozwolą w pełni realizować proces ściskania.

**Termin dostawy:** do 90 dni od dnia otrzymania zamówienia.

**Gwarancja**: gwarancja min. 12 miesięcy.

*Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wyżej wymienione.*

**Miejsce wykonania dostawy: Politechnika Lubelska Magazyn Centralny ul. Nadbystrzycka 40A, 20-618 Lublin.**

Za odbiór zamówienia odpowiedzialny jest dr inż. Jarosław Gawryluk tel. 81 538 41 99,  
e-mail: [j.gawryluk@pollub.pl](mailto:j.gawryluk@pollub.pl)

*Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia nie będą rozpatrywane  
i podlegają odrzuceniu. Oferty niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia lub warunkami przewidzianymi w niniejszym zaproszeniu podlegaj odrzuceniu.*

**Kryterium oceny ofert: 100% cena. Do ceny oferty należy** **dodać koszt dostawy.**

*Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą cenowo ofertę.*

*Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru ofert lub unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.*

**Oferta powinna zawierać:**

- cenę brutto;

- opis proponowanego produktu;

- ***warunki dostawy (koszt dostawy wliczony w cenę);***

- termin realizacji**;**- formę płatności (przelew);  
- warunki gwarancji\*  
*\*jeżeli dotyczy*

*Składając ofertę w niniejszym postępowaniu Wykonawca:*

1. *oświadcza, że zapoznał się z treścią do złożenia oferty i uznaje się za związanego określonymi w nim zasadami postępowania;*
2. *oświadcza, że posiada odpowiednie doświadczenie lub zaplecze (np. badawcze) pozwalające na wykonanie usługi zgodnie z zakresem podanym w zaproszeniu do złożenia oferty.*
3. *oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach   
   w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).*

Ofertę wraz z wymaganymi przez Zamawiającego załącznikami należy złożyć **przez Formularz Elektroniczny** dostępny na platformie zakupowej PL **w terminie do 27.07.2022r. do godz. 10:00 *(oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane)***

**W przypadku pytań:**

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "**Wyślij wiadomość do zamawiającego**" Joanna Wójtowicz – e-mail: [j.wojtowicz@pollub.pl](mailto:j.wojtowicz@pollub.pl) tel. 81 538 48 71

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  **8:00** do **17:00**.

* tel. 22 101 02 02
* e-mail: [cwk@platformazakupowa.pl](mailto:cwk@platformazakupowa.pl)

***Załącznikami do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty są:\****

1. *Załącznik Nr 1: Wzór Formularza ofertowego;*
2. *Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;*

***ZATWIERDZAM***

***Z-ca Kanclerza***

***dr inż. Marcin Jakimiak***