## Arkusz1
Szkoła Podstawowa w Goślinowie
Lp. | Nazwa przedmiotu zamóweinia | Opis przemiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Uwagi
1. | Mikroskop z podłączeniem do komputera | Cyfrowy mikroskop z możlwością podłączenia do komputera z sysytemem minium Windows 8 oraz Mac OS 10.12 Sierra. Urządzenie jest bezpośrednio podłączane kablem USB ( min długość kabla 140 cm) do komputera. Dzięki dedykowanemu oprogramowaniu możliwość obserwacji na żywo, przechwytywania zdjęć/ filmów na dysk twardy, wstawianie rysunków i tekstów na obraz, archiwizacja. Statyw z regulacją wysokości oraz ostrości 10mm- 150mm, ( posiada eliminator drżenia) Parametry techniczne: - waga ze statywem: max .650g. - zakres powiększeń miniumu 10 x - 300 x - format zapisu obrazów statycznych: JPG, BMP, PNG, TIF, rozdzielczość obrazów min 5 MP (2582 x 1944) - format zapisu video: AVI, rozdzielczość nagrań i podglądu na żywo: 1280 x 960, maksymalna prędkość: nie mniej niż 30 fps - minium 8-10 diod LED z regulacją jasności - soczewki przesuwające się względem sensora, filtr podczerwieni, automatyczna regulacja balansu bieli i czerni. - prędkość migawki: od 1 sekundy do 1/1000 sekund - dołączona instrukcja w języku polskim, wzorzec do kalibracji. Płyta z dedykowanym oprogramowaniem w j.polskim. | szt. | 1
2. | Pudełka do obserwacji okazów z 3 lupami | Pojemnik z 3 lupami (3 x powiększenie), zamontowanymi w pokrywie, która posiada otwory do wentylacji. Wymiary: średnice lup 3-5 cm, średnica otworu z lupą 4-6 cm. Wysokość 7-9 cm, średnica 6-8 cm. Dno z podziałką. | szt. | 8
3. | Skalpel | Skalpel z wymiennymi nożykami, uchwyt o długości 14 cm ze stali nierdzewnej. 1 kpl zawiera 6 szt. skalpeli i 6 szt nożyków | kpl. | 1
4. | Szkiełka podstawowe i nakrywkowe | Szklane szkiełka nakrywkowe i podstawowe o wymiarach 22-24mm x 22-24mm min 100 szt. w komplecie | kpl. | 1
5. | Zestaw preparatów mikroskopowych- tkanki ssaków | Zestaw zawiera 5-7 preparatów mikroskopowych tkanek ssaków o wymiarach 7-9 cm x 2-3 cm x 0,1-0,3 cm. | zestaw | 1
6. | Zestaw preparatów mikroskopowych- co żyje w kropli wody | Zestaw 10-12 preparatów mikroskopowych „co żyje w kropli wody” o wymiarach 7-9 cm x 2-3 cm x 0,1-0,3 cm. | zestaw | 1
7. | Zestaw preparatów mikroskopowych- tkanki człowieka zdrowe (część I) | Zestaw zawiera 20-25 preparatów mikroskopowych tkanki człowieka zdrowe o wymiarach 7-9 cm x 2-3 cm x 0,1-0,3 cm. | zestaw | 1
8. | Zestaw preparatów mikroskopowych- tkanki człowieka chore (część II) | Zestaw zawiera 20-25 preparatów mikroskopowych tkanki człowieka chore o wymiarach 7-9 cm x 2-3 cm x 0,1-0,3 cm. | zestaw | 1
9. | Tkanki człowieka zmienione chorobowo | Zestaw zawiera 20-25 preparatów mikroskopowych tkanki człowieka chore o wymiarach 7-9 cm x 2-3 cm x 0,1-0,3 cm. | zestaw | 1
10. | Zestaw preparatów mikroskopowych-preparaty zoologiczne | Zestaw zawiera 30-35 preparatów mikroskopowych zoologicznych o wymiarach 7-9 cm x 2-3 cm x 0,1-0,3 cm. | zestaw | 1
11. | Termometr z sondą | Termometr z sondą na przewodzie min 100cm o wymiarach 45-50mm z zakresem pomiaru temperatury – 60/-50 – 150-160 stopni C. Dokładność +/- 1 stopień C. Jednostki pomiaru: C i F. Zasilanie bateryjne. Termometr posiada wyświetlacz LCD 3-4. Waga do 45g. Posiada przyssawką oraz wskaźnik rozładowanej baterii. | szt. | 1
12. | Termometr laboratoryjny | Termometr o długości 30-32 cm, średnicy 6-8 mm. Całoszklany, alkoholowy w plastikowym pudełku. Skala min -20 max 120 stopni. Podziałka co 1 stopień Celsjusza. | szt. | 1
13. | Waga elektroniczna | Waga elektroniczna z zakresem pomiaru 500-600g, dokładność 0,01g. O wymiarach 12-14cm x 6-8 cm x 2-4 cm. Zasilanie bateryjne. Funckcje: tara, zerowanie przy włączeniu, auto/off. Wyświetlacz 3-5 cm x 1-3 cm. | szt. | 1
14. | Model szkieletu człowieka- skala 1:1 | Model szkieletu człowieka o wysokości 170-175cm, Statyw kołowy, wymiar całkowity 180-185cm. Model złożony, w całości | szt. | 1
15. | Modele:szkielet ryby,płaza,gada,ptaka,ssaka | Zestaw zawiera ogółem 5 szt niżej wymienionych modeli: 1 szt. - Model szkieletu ryby zatopiony w pleksi Zestaw zawiera ogółem 5 szt niżej wyminionych modeli: 1 szt. -Model szkieletu ryby zatopiony w pleksi o wymiarach 19-21cm x 8-10cm x 3-5 cm. Znaczniki do najważniejszych elementów opisane w dołączonej legendzie. 1 szt.- Model szkieletu płaza zatopiony w pleksi o wymiarach 14-16cm x 9-11cm x 3-5 cm. Znaczniki do najważniejszych elementów opisane w dołączonej legendzie. 1 szt. - Model szkieletu gada zatopiony w pleksi o wymiarach 16-18cm x 6-8cm x 2-4 cm. Znaczniki do najważniejszych elementów opisane w dołączonej legendzie. 1 szt. - Model szkieletu ptaka zatopiony w pleksi o wymiarach 18-20cm x 14-16cm x 7-9 cm. Znaczniki do najważniejszych elementów opisane w dołączonej legendzie. 1 szt. - Model szkieletu ptaka zatopiony w pleksi o wymiarach 19-21cm x 9-11cm x 4-6 cm. Znaczniki do najważniejszych elementów opisane w dołączonej legendzie | zestaw | 1
16. | Fantom-dziecięcy manekin ratowniczy | Dziecięcy manekin ratowniczy do nauki resuscytacji krążeniowo oddechowej. Wymagania techniczne: diody kontrolujące/ informujące ucisk, blokada przy nie prawidłowym odchyleniu głowy, sygnał dźwiękowy przy kontroli ucisku, ruchomość rzuchwy, Manekin umożliwia ćwiczenie w przypadku zadławienia. W zestawie: manekin, 10-12 wymiennych dróg oddechowych, torba z funkcją maty do ćwiczeń, instrukcja obsługi. | szt. | 1
17. | Model serca | Model rzeczywisty serca na stojaku, szczegółowe wyróżnienie struktur m.in. tętnic, żył i komory. | szt. | 1
18. | Model skóry człowieka | Kolorowy przekrój skóry człowieka. Podstawa o wymiarach 24-26cm x 12-14 cm, wysokość całkowita 28-30cm. Wykonanie z PCV. | szt. | 1
19. | Model budowy anatomicznej człowieka | Modelowy korpus człowieka o wymiarach 40-42cm x 30-32 cm x 85-87 cm. Całość wykonana z PCV. Zawiera 40-42 wyjmowalnych elementów. | szt. | 1
20. | Plansza roślin trujących | Plansza roślin lub grzybów trujących o wymiarach 70-75cm x 100-105cm. Karton gramatura 250-260g, foliowana z listewkami metalowymi, przygotowana do zawieszenia. | szt. | 1
21. | Plansza wskaźników biologicznych środowiska | Plansza wskazująca zanieczyszczenia bilogiczne . o wymiarach 70-75cm x 100-105cm. Karton gramatura 250-260g, foliowana z listewkami metalowymi, przygotowana do zawieszenia. | szt. | 1
22. | Plansza obrazująca zmysły człowieka | Plansza obrazująca zmysły człowieka o wymiarach 70-75cm x 100-105cm. Karton gramatura 250-260g, foliowana z listewkami metalowymi, przygotowana do zawieszenia. | szt. | 1
23. | Plansza budowa kwiatu,rodzaje kwiatostanów | Plansze obrazująca m.in. budowę kwiatu i rodzaje liści lub proces fotosyntezy. o wymiarach 70-75cm x 100-105cm. Karton gramatura 250-260g, foliowana z listewkami metalowymi, przygotowana do zawieszenia. | szt. | 1
24. | Plansza rodzaje liści i korzeni | Plansze obrazująca m.in. budowę kwiatu i rodzaje liści lub proces fotosyntezy. o wymiarach 70-75cm x 100-105cm. Karton gramatura 250-260g, foliowana z listewkami metalowymi, przygotowana do zawieszenia. | szt. | 1
25. | Plansza etapów rozwoju człowieka | Plansza rozwoju człowieka lub rozwoju płodu o wymiarach 70-75cm x 100-105cm. Karton gramatura 250-260g, foliowana z listewkami metalowymi, przygotowana do zawieszenia. | szt. | 1
26. | Przewodnik do rozpoznawania drzew | Przewodnik do rozpoznawania drzew o wymiarach 13-15cm x 19-21 cm w miękkiej oprawie, wydawnictwo nie starsze niż 2016r. Ilość stron 62-64. | szt. | 4
27. | Przewodnik do rozpoznawania ptaków | Przewodnik do rozpoznawania ptaków o wymiarach 13-15cm x 19-21 cm w miękkiej oprawie, wydawnictwo nie starsze niż 2018r. Ilość stron 64-66. | szt. | 4
28. | Statyw na probówki | Statyw na 40-42 probówki o maksymalnej średnicy 25mm. Wykonanie z tworzywa sztucznego o wymiarach ok. 25-27cmx 7-9 cm x 11-13cm. | zestaw | 1
29. | Zestaw probówek | Zestaw 10-12 sztuk probówke okrągłodennych ze szkła borokrzemowego 3.3 o wymiarach 18-20mmx 180-200mm. | zestaw | 1
30. | Kolba stożkowa | Kolba stożkowa ze szkła borokrzemowego 3.3. o pojemności 500-600ml o wymiarach 10-12cm x 17-19 cm. Posiada skalowanie oraz pierścień wzmacniający. | szt. | 1
31. | Zlewka niska szklana | Zlewka ze szkła borokrzemowego 3.6 o wymiarach 5-7cm x 7-9 cm. Wylew, oznaczenie skali w mm. Pojemność min 100-105ml. | szt. | 1
32. | Zlewka duża szklana | Zlewka ze szkła borokrzemowego 3.15 o wymiarach 7-9cm x 15-17 cm. Wylew, oznaczenie skali w mm. Pojemność 500-505ml. | szt. | 1
33. | Cylinder miarowy plastikowy, wysoki | Cylinder o sześciokątnej podstawie wykonany z polipropylenu, pojemność min 250ml, wysokość 31-33cm. Średnica 4-4,5 cm. Nadrukowana skala z ml. | szt. | 1
34. | Moździerz porcelanowy z tłuczkiem | Moździerz porcelanowy z tłuczkiem o pojemności 130-140 ml. Wymiary: 10-12 cm X 4-6 cm. Średnica tłuczka 2,5- 3 cm. | szt. | 1
35. | Palnik gazowy | Palnik laboratoryjny BUNSENA | szt. | 1
36. | Rurki gumowe | Wąż gumowy o długości 1,6-1,8m, średnica wew. 6-8mm, średnica zewnętrzna 10-12mm. | szt. | 1
37. | Pipety Pasteura | Zestaw pipet Pastuera min 500 szt o pojemności 2-3 ml. | szt. | 1
38. | Drewniane uchwyty do probówek | Drewniane uchwyty do probówek o długości 18-20cm. | szt. | 10
39. | Butelka na roztwory | Drewniane uchwyty do probówek o długości 18-20cm. | szt. | 1
40. | Lejek plastikowy | Lejek wykonany ze szkła borokrzemowego BORO 3.3, długość 18-20cm. Średnica 9-11cm. | szt. | 1
41. | Szalki Petriego | Szklana szalka Petriego o wymiarach 10-12cmx 1-2 cm. | szt. | 1
42. | Statyw | Statyw wraz z wyposażeniem/ uchwytami, min 4- 6 uchwytów/poręczy służących jako podstawy do doświadczeń laboratoryjnych, regulowana wysokość obręczy. | szt. | 1
43. | Igły preparacyjne | Igła preparacyjna ze stali nierdzewnej. | szt. | 1
44. | Wskaźniki pH | Zestaw 80-85 szt wskaźników pH w zakresie 1-14 wraz z książeczką. | zestaw | 1
45. | Stearyna | Kwas stearynowy min 1kg. | kg | 1
46. | Kwas solny 31-38% | kwas solny 31-38% pojemność min 1L. | Litr | 1
47. | Wodorotlenek sodu | Wodorotlenek sodu o pojemności min 1 kg. | kg | 1
48. | Tlenek wapnia | Tlenek wapnia o pojemności min 500g. | gram | 500
49. | Spirytus salicylowy | Spirytus salicylowy min,100 ml | ml | 100
50. | Jod krystaliczny | Jod krystaliczny o pojemności min 100g. | gram | 100
51. | Siarka | Siarka sublimowana o pojemności min 500g. | gram | 500
52. | Gliceryna | Gliceryna bezwodna min 1 L. | Litr | 1
53. | Siarczan miedzi | Siarczan miedzi o pojemności min 250g. | gram | 250
54. | Woda utleniona | Woda utleniona o pojemności min 100ml | ml | 100
55. | Manganian(VII) potasu | Manganian(VII) potasu o pojemności min 500g | gram | 500
56. | Jodyna | Jodyna laboraoryjna o pojemności 250 ml. Płyn Lugola to wodny roztwór jodu i jodku potasu, w którym jod stanowi 1 proc. objętości, jodek potasu 2 proc., a pozostałe 97 proc. woda destylowana. Butelka ze szkła brązowego. | ml | 250
57. | Pożywka MS | Pożywka MS koncentrat 1L, starcza na przygotowanie roztworu właściwego 10L. | Litr | 1
58. | Przenośny zestaw do badania wody | Zestaw pozwalający zbadać zawartość wody w zakresie: fosforanów, azotanów i azotynów, jonów żelaza, amoniaku, stopień PH, twardość wody. Możliwość zbadania kwasowości gleby. Zawartość pozwala na zrobienie min 500 testów. W skład zestawu wchodzi: lupa powiększająca, łyżeczka do gleby, 3- 5 szt. łyżeczek do sypkich odczynników, 1-3 szt probówek okrągłodennych, 1-2 szt. stojaków do probówek ( pasujących wymiarem do dołączonych probówek okrągłodennych) 1-2 szt. strzykawek po 5m oraz 10ml, skale barwne do odczytu wyników, 3-5 sztuk probówek płaskodennych z korkami, komplet bibuł osuszających, siatka do usuwania zanieczyszczeń z poboru wody, Płyn Helligia, porcelanowy kwasomierz Helliga, 14-17 szt. butelek z mianowanymi roztworami wskaźników, Instrukcja z metodyką, oraz wskazówkami do wykonywania analiz chemicznych. | zestaw | 1
59. | Odczynnik do oznaczania tlenu w akwarium | Odczynnik do oznaczenia tlenu w akwarium, służy do pomiaru i rutynowej kontroli zawartości tlenu w akwariach o wodzie słodkiej i słonej. | szt. | 1
60. | Kwasomierz glebowy klasyczny | Zestaw do pomiaru pH gleby, zawiera: płyn Helliga poj. 40 ml, płytka (PS) ze skalą kolorów (wym. 8x8 cm), łyżeczka drewniana, instrukcja | zestaw | 1
61. | Okulary ochronne | Okulary wykonane z tworzywa sztucznego o szerokości 19-21cm. Zakres pola widzenia 180 stopni. Posiadają gumkę do regulacji rozmiaru oraz otwory wentylacyjne. | szt. | 1
62. | Rękawiczki lateksowe/winylowe | Rękawiczki lateksowe/winylowe o rozmiarze M, 100szt. Normy: EN 455, EN 420, FDA, SGS, | op. | 1
63. | Fartuch | Odzienie laboratoryjne wykonane z bawełny zapinane na guziki. Rozm 164-184cm (dla osoby dorosłej) | szt. | 1
64. | Suszarka na szkło laboratoryjne | Suszarka na 32-34 elementy. Wykonanie ze stali nierdzewnej wraz z tworzywem sztucznym, W zestawie ociekacz. Całość o wymiarach 35-37cm x 15-17 cm x 47-49cm | szt. | 1
65. | Szczotka do mycia szkła | Szczotka do mycia szkła o wymiarach 2-4 cm x 25-27cm wykonana z nylonu. | szt. | 1
66. | Płyta grzejna | Płyta grzejna posiada termostat z płynną regulacją temperatury i lampkę kontrolną, która sygnalizuje jej działanie. Podstawa urządzenia jest wyposażona antypoślizgowe nóżki, które zapewniają bezpieczne i stabilne przyleganie do podłoża. Wymiary 22-24cm x 22-24cm x 7-9cm, Moc min. kW 1, Napięcie 230 V. | szt. | 1
67. | Czajnik elektryczny z regulacją temperatury | Czajnik elektryczny o pojemności 1,5-1,7L . Moc 220 W. Posiada filtr antywapniowy, oraz płaską grzałkę płytkową, wskaźnik poziomu wody, . Dodatkowo: panel sterujący, podtrzymywanie ciepła, wybór temperatury parzenia. Wykonanie z szkła i stali nierdzewnej. | szt. | 1
68. | Waga elektroniczna do 600 gr | Waga elektroniczna z zakresem pomiaru 600g, dokładność 0,01g. O wymiarach 12-14cm x 6-8 cm x 2-4 cm. Zasilanie bateryjne. Funckcje: tara, zerowanie przy włączeniu, auto/off. Wyświetlacz 3-5 cm x 1-3 cm. | szt. | 1
| Waga elektroniczna | Precyzyjny przyrząd do pomiaru wagi 3-3,5 kg. Odczyt w gramach oraz uncjach, dokładność +/-1 gram. Waga posiada funkcję zerowania. | szt. | 1
69. | Czajnik elektryczny | Czajnik elektryczny o maksymalnej mocy 2200 W o pojemności 1,7 L. Podstawa 360 stopni, obustronny wskaźnik poziomu wody, filtr osadu wody. | szt. | 1
70. | Wskaźnik laserowy | Wskaźnik laserowy, z zasięgiem do 30 m. Włącznik przyciskowy ręczny, kolor promienia zielony, posiada powierzchnię antypoślizgową. | szt. | 1
71. | Poziomica laser | Poziomica laserowa, zasilanie bateryjne, (długość fali: 650NM +/- 10), wysuwana miarka, w cm/mm i stopy/ cale. | szt. | 1
72. | Suwmiarka analogowa | Suwmiarka z dokładnością od min 1mm do 30 cm. Wymiary urządzenie 43-45cm x 20-22cm. | szt. | 1
73. | Palnik gazowy | Palnik laboratoryjny BUNSENA | szt. | 1
74. | Palnik spirytus | Palnik spirytusowy o wymiarach 8-10 cm x 12-14cm, górna średnica 2-4cm. Pojemność 150-170ml. Wykonanie ze szkła. | szt. | 1
75. | Taśma miernicza | Taśma dwustronna miernicza o długości 20m. Awers: centymetry, milimetry. Rewers cale. | szt. | 1
76. | Sprężynka„slinky" | Stalowa sprężynka slinky o średnicy 8-10cm. | szt. | 2
77. | Samochodzik–zabawka z napędem elektrycznym | Samochód z napędem elektrycznym o wymiarach 17-19 cm x 10-12 cm x 5-7 cm. | szt. | 1
78. | Siłomierze | Zestaw zawiera 6 różnych siłomierzy: 1, 2, 5, 10, 20, 50 N- skala w niutonach. Każdy z nich zawiera sprężynę z haczykami. | zestaw | 1
79. | Silniczek elektryczny | Silniczek elektryczny o wymiarach 8-10cm x 6-8 cm x 3-5 cm. Zasilanie poprzez baterię lub połączone baterie szeregowo ( napięcie wyjściowe 4,5 V) oraz zasilacz prądu stałego. Posiada min 2 gniazda bananowe. Silniczek umieszczony na na podstawie z tworzywa sztucznego. Dodatkowo posiada barwną tarczę. | szt. | 1
80. | Żarówki miniaturowa 6 V | Żarówki o średnicy 1-1,5cm. Długość 2-2,5cm. Gwint E10, 6V. Komplet zawiera min. 10 szt. | kpl. | 1
81. | Żarówki miniaturowe 3,5 V | Komplet min 10 szt żarówek o napięciu roboczym 3-3,5 V, gwint E10. | kpl. | 1
82. | Oprawka do żarówek miniaturowych | Oprawka do żarówek z gniazdem na gwint E10. Wymiary 7-9cm x 3-5 cm 2-4 cm. | szt. | 10
83. | Dioda LED | W zestawie min 10 szt diod LED o średnicy 5-10mm. 2 kolory: biały ( napięcie 3,5-4,5 V) czerwony ( napięcie 1,7-2,2 V) | zestaw | 1
84. | Baterie płaskie | Bateria płaska 9V. | szt. | 10
85. | Miernik uniwersalny z osobnym gniazdem | Miernik uniwersalny cyfrowy, zasilanie na baterie 9V w kompelcie. Wymagania techniczne: pomiar temperatur w skali Celsjusza (-40/-50 – 1000/ 1100 stopni), Napięcie AC: 200-500V, Napięcie DC: 0.2-500V, Testowanie diod, ciągłości obwodu, Prąd DC: 200uA-10A, Rezystancja: 200-20M, pamięć ostatniego pomiaru oraz podświetlany wyświetlacz. | szt. | 1
86. | Izolowane przewody-komplet | Przewody krokodylkowe, w zestawie 10 sztuk, każdy w innym kolorze | kpl. | 1
87. | Żarówka | Komplet min 10 szt żarówek o napięciu roboczym 3-3,5 V, gwint E10. | kpl. | 1
88. | Sprężyny o różnym współczynnkiu sprężystości | Zestaw min 5 sprężyn o długości 12-14cm. (0,5 N, 1 N, 2 N, 3 N, 5 N) | zestaw | 1
89. | Ciężarki-zestaw odważników | Zestaw 6-8 odważników o gramaturze niemniej niż : 1g, 2g, 5g, 10g, 20g, 50g | zestaw | 1
90. | Zestaw kostek o równych objętości i różnych masach | Zestaw 4-6 kostek o równych objętościach i różnych masach o wymiarach 3-3,5cm x 3-3,5 cm x 3-3,5 cm. Posiadają haczyki. Wykonane m.in. żelaza, aluminium, ołowiu, mosiądzu. | zestaw | 1
91. | Zestaw magnesów | Zestaw magnesów 28- 30 elementów. Zawiera: 2-3 szt. magnesy sztabkowe, 1-3 szt. magnesy cylindryczne, 1-2szt. magnetyt o wym. 2-4 cm. Podkowa o wymiarach min, 2,7 cm. Oraz min 4,6 cm 4 kompasy, 3-5 magnesy pierścieniowe o wys. 2-3 cm i 1-1,5 cm, 2-4 folie kwadratowe magnetyczne, 4-6 magnesów ferrytowych o grubości 0,5- 1 cm. 4-6 magnesów ferrytowych kwadratowych o grubości 0,5-1cm. | zestaw | 1
92. | Igła magnetyczna | Metalowa igła magnetyczna zamocowana na plastikowej podstawie. Długość 3-5 cm. | szt. | 1
93. | Pudełko z opiłkami ferromagnet | Zamknięty pojemnik o średnicy 7- 9 cm, wypełniony opiłkami metalu. | zestaw | 1
94. | Magnes neodymowy | Magnes neodymowy o w średnicy 2-4 cm i wysokości 3-5 cm. Kształt cylindryczny | szt. | 10
95. | Rurka do demonstracji zjawisk konwekcji-zestaw | Szklana rurka wygięta w kształt prostokąta z górnym wlewem. Pozwala zademonstrować zjawisko konwekcji w cieczy - śr. rurki 15-17 mm - wym. prostokąta 20-22 cm x 21-23 cm | zestaw | 1
96. | Zestaw pałeczek do elektryzowania | Zestaw 4-6 pałeczek do elektryzowania o długości 30-32cm. Wykonanie m.in. z materiałów: stal, szkło, winidurowa, ebonitowa, | zestaw | 1
97. | Zestaw soczewek | Zestaw zawiera 6 szt. soczewek o średnicy 50-55mm wraz z drewnianym stojakiem o wymiarach 11-13cm x 5-7 cm x 15-17cm. Zestaw zawiera 6 soczewek o długości ogniskowej : +100mm, +150mm, + 200mm, -100mm, -150mm, -200mm. Szkła zapakowane w drewniany pojemnik z miękkimi przegródkami. | zestaw | 1
98. | Lusterko płaskie | Duże lusterko wykonane z bezpiecznego tworzywa o wymiarach 12-14x 17-19cm. | szt. | 1
99. | Lusterko wklęsło-wypukłe | Zestaw 10 luster wklęsło-wypukłych z tworzywa. Wymiary 9-11cm x 9-11 cm. | zestaw | 1
100. | Pryzmat | Pryzmat trójkątny, szklany o kątach 60 stopni. Długość każdego boku 3,7-4cm. | szt. | 4
101. | Szkła optyczne-zestaw | Zestaw soczewek o średnicy 50-55mm wraz z drewnianym stojakiem o wymiarach 11-13cm x 5-7 cm x 15-17cm. Zestaw zawiera 6 soczewek o długości ogniskowej : +100mm, +150mm, + 200mm, -100mm, -150mm, -200mm. Szkła zapakowane w drewniany pojemnik z miękkimi przegródkami. | zestaw | 1
102. | Maszyna elektrostatyczna | Maszyna elektrostatyczna o wysokości 34-36 cm, tarcza 22-24cm, platforma 28-30cm x 18-20cm. | szt. | 1
103. | Opornik | Opornik o średnicy 4-6mm, długość 10-15mm, max napięcie robocze 350V, moc 1w z tolerancją +/- 5%, rezystancja 100. | szt. | 10
104. | Zasilacz prądu stałego | Zasilacz laboratoryjny o wymiarach 8-10cm x 16-18cm x 20-22cm. Waga 1,5- 1,7 kg. Posiada wyświetlacz z 2x LCD . Minimalne właściwości przyrządów: napięcie wyjściowe 0-30V DC, Stabilizacja napięcia 1% + 10mV, prąd wyjściowy 0- 5A, stabilizacja prądu 1% + 5mA, ten sam czas odczytu napięcia i prądu, płynna regulacja, rodzaj zasilacza impulsowy, jednokanałowy, wersja wtyczki EU, Źródło zasilania 230VAC 50/60Hz, zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe, tętnienia i szumy dla napięcia (regulowanego) 200mVpp . | szt. | 1
105. | Statyw z wyposażeniem | Statyw wraz z wyposażeniem/ uchwytami, min 4- 6 uchwytów/poręczy służących jako podstawy do doświadczeń laboratoryjnych, regulowana wysokość obręczy. | szt. | 1
106. | Kompas | Zestaw dziesięciu kompasów o średnicy 4-6 cm, grubość 1-2cm. | zestawy | 2
107. | Atlas | Szkolny atlas geograficzny o wymiarach 20-22cmx 28-30 cm w miękkiej oprawie, liczba stron 175-180. Zawiera mapy świata, kontynenty, części kontynentów. Najwięcej map polski o szczegółowych opisach. Zagadnienia gospodarcze, społeczne, charakterystyka środowiska naturalnego. Wydanie nie starsze niż rok 2018 | szt. | 20
108. | Mapa ścienna świata-ogólnogeograficzna | Mapa ścienna dwustronna: Mapa Świata fizyczna. Skala min 1:20 000 000, wymiary 180-200cm x 120-140cm cm. Laminacja dwustronna, oprawiona w rurki pcv lub drewniane belki z przygotowaniem do zawieszenia. Zawiera m.in.: Rewers: Mapa fizyczna zawierająca m.in. pasma górskie, wulkany, rafy koralowe, pustynie, katarakty, lądolody, mapy biegunów. Najnowsze/aktualnie wydanie. | szt. | 1
109. | Mapa ścienna świata-polityczna | Mapa ścienna Europy polityczna Skala min 1:20 000 000, wymiary 190-210cm x 130-150cm cm. Laminacja dwustronna, oprawiona w rurki pcv lub drewniane belki z przygotowaniem do zawieszenia. Awers: mapa polityczna zawierająca m.in. stolice, lotniska, porty, flagi państw, wysokości i głębokości, mapy biegunów oraz stref czasowych. Najnowsze/aktualnie wydanie | szt. | 1
110. | Mapa ścienna świata-krajobrazowa/ Mapa ścienna świata-klimatyczna (mapa dwustronna) | Mapa ścienna, dwustronna Świata. Skala 1:24 000 000- 1: 26 000 000, wymiary 160-180cm x 120- 140 cm. Laminacja dwustronna, oprawiona w rurki pcv lub drewniane belki z przygotowaniem do zawieszenia. Awers: Mapa krajobrazowa świata zawiera m.in. pięć zdjęć z przykładowymi krajobrazami. Rewers: Mapa klimatyczna świata zawiera min. pięć klimatogramów do każdej sfery. Najnowsze/aktualnie wydanie | szt. | 1
111. | Mapa ścienna Europy- ogólnogeograficzna | Mapa ścienna ogólnogeograficzna Europy. Skala 1: 4 500 000, wymiary 140-160cm x 100- 120 cm. Mapa oprawiona w wałki pcv lub drewniane belki z przygotowaniem do zawieszenia. Zawiera m.in. : lodowce, wulkany, poziomy wysokości i głębokości, bagna, pasma górskie, granice jednostek administracyjnych, większe miasta. Najnowsze/aktualnie wydanie | szt. | 1
| Mapa ścienna europy polityczna | Mapa ścienna polityczno-adminstracyjna Europy. Skala 1: 4 500 000, wymiary 140-160cm x 100- 120 cm. Mapa oprawiona w wałki pcv lub drewniane belki z przygotowaniem do zawieszenia. Zawiera m.in. : mapkę NATO i mapkę Unii Europejskiej, stolice i flagi Państw, granice federacji i regionów autonomicznych Najnowsze/aktualnie wydanie | szt. | 1
112. | Mapa ścienna Ameryki PN-ogólnogeograficzna/polityczna/fizyczna | Mapa ścienna, dwustronna Ameryki Północnej. Skala min 1:9 000 000, wymiary 100-120cm x 140-160cm cm. Laminacja dwustronna, oprawiona w rurki pcv lub drewniane belki z przygotowaniem do zawieszenia. Awers: mapa polityczna zawierająca m.in. tabele z info. o powierzchni, większe miasta, granice stanów i prowincji, kanały, wodospady, główne drogi. Flagi państw, liczba ludności, wysokości i głębokości. Rewers: Mapa fizyczna zawierająca m.in. pasma geograficzne, przełęcze, wulkany, lodowce, rafy koralowe, prądy morskie, zapory wodne, parki narodowe, bagna. Najnowsze/aktualnie wydanie. | szt. | 1
113. | Mapa ścienna Afryki-ogólnogeograficzna/polityczna/fizyczna | Mapa ścienna, dwustronna Afryki. Skala min 1:9 100 000, wymiary 100-120cm x 140-160cm cm. Laminacja dwustronna, oprawiona w rurki pcv lub drewniane belki z przygotowaniem do zawieszenia. Awers: mapa polityczna zawierająca m.in. tabele z info. o powierzchni, większe miasta, kanały, wodospady, główne drogi. Flagi państw, liczba ludności pustynie i ich rodzaje, wysokości i głębokości. Rewers: Mapa fizyczna zawierająca m.in. pasma geograficzne, górskie, kanały, wulkany, lodowce, rafy koralowe, prądy morskie, zapory wodne. Najnowsze/aktualnie wydanie. | szt. | 1
114. | Mapa ścienna Arktyki i Antarktyki | Mapa ścienna, fizyczna Arktyki i Antarktyki. Skala min Arktyki 1:8 400 000, Antarktyki 1:9 600 000, wymiary 100-120cm x 140-160cm cm. Laminacja dwustronna, oprawiona w rurki pcv lub drewniane belki z przygotowaniem do zawieszenia. Mapa zawiera Ocean południowy i arktyczny, Antarktydę, Arktykę oraz Antarktykę. Najnowsze/aktualnie wydanie. | szt. | 1
115. | Mapa ścienna płyt litosfery | Mapa ścienna świata, dwudzielna. Skala 1: 37 000 000- 1: 39 000 000, wymiary 160-180cm x 120- 140 cm. Mapa laminowana, oprawiona w drewniane belki lub rurki PCV z przygotowaniem do zawieszenia. I część zawiera zagadnienia geologiczne, fałdowania i rzeźby terenu. II część zawiera tektonikę oraz podział litosfery, obszary aktywności sejsmicznej i wulkanicznej. Najnowsze/aktualnie wydanie. | szt. | 1
116. | Mapa ścienna zjawisk wulkanicznych | Plansza obrazująca zjawisko wybuchu wulkanu o wymiarach 70-75cm x 100-105cm. Karton gramatura 250-260g, foliowana z listewkami metalowymi, przygotowana do zawieszenia. Najnowsze/aktualnie wydanie. | szt. | 1
117. | Mapa ścienna obszarów sejsmicznych | Mapa ścienna świata, dwudzielna. Skala 1: 37 000 000- 1: 39 000 000, wymiary 160-180cm x 120- 140 cm. Mapa laminowana, oprawiona w drewniane belki lub rurki PCV z przygotowaniem do zawieszenia. I część zawiera zagadnienia geologiczne, fałdowania i rzeźby terenu. II część zawiera tektonikę oraz podział litosfery, obszary aktywności sejsmicznej i wulkanicznej. Najnowsze/aktualnie wydanie. | szt. | 1
118. | Mapa ścienna Polski-ogólnogeograficzna | Mapa ścienna Polski ogólnogeograficzna. Skala 1: 500 000, wymiary 170-190cm x 140- 160 cm. Mapa dwustronnie laminowana, oprawiona w wałki pcv lub belki drewniane z przygotowaniem do zawieszenia. Zawiera m.in.: punkty wysokościowe i głębokościowe, bagna, kanały, oraz zdjęcia z wybranych obszarów Polski. Najnowsze/aktualnie wydanie. | szt. | 1
119. | Mapa ścienna Polski–podział administracyjny | Mapa ścienna Polski administracyjno- samochodowa. Skala 1: 750 000, wymiary 100-120cm x 100- 120 cm. Mapa dwustronnie laminowana, oprawiona w wałki pcv lub belki drewniane z przygotowaniem do zawieszenia. Zawiera m.in.: wsie, miasta, granice powiatów oraz miast na prawach powiatu, promy, odległości drogowe oraz ich aktualne numeracje. Najnowsze/aktualnie wydanie. | szt. | 1
120. | Mapa turystyczna Polski-regiony | Mapa turystyczna Polski, skala 1:1 000 000. Rok wydania min 2020r. Oprawa miękka. Format 68-90cm x 98-100cm, dwustronna, | szt. | 15
121. | Globus uczniowski | Globus fizyczny o średnicy 16-18cm. Wysokości 23- 25 cm. | szt. | 20
122. | Globus w większej skali | Globus podświetlany, polityczny, podstawa drewniana lub z pcv Średnica globu 32-34cm, wysokość całkowita 40-42 cm. | szt. | 1
123. | Globus indukcyjny | Globus indukcyjny do kreślenia kredą. Średnica 25-27cm, wysokość 38-40cm. | szt. | 20
124. | Okazy skał i minerałów | 55-58 różnych okazów skał i minerałów, średnica próbki min 3-4 cm. Całość w drewnianym opakowaniu lub opakowaniu z pcv. | zestaw | 2
125. | Tablica–profile glebowe | Plansza z profilami glebowymi o wymiarach 70-75cm x 100-105cm. Karton gramatura 250-260g, foliowana z listewkami metalowymi lub drewnianymi, przygotowana do zawieszenia. | szt. | 1
126. | Roczniki statystyczne | Rocznik statystyczne Polski wydanie min 2019, informację o poziomie życia ludności, stanie środowiska naturalnego, sytuacji gospodarczej, porównania międzynarodowe, zmiany prawno- organizacyjne. | szt. | 10
127. | Publikacje albumowe–polskie obiekty na liście światowego Dziedzictwa- | Światowe Dziedzictwo. Polska na liście UNESCO, rok wydania min 2007r, liczba stron 336-400 szt. Oprawa twarda, format 23-25cm x 32-34cm. | szt. | 1
128. | Publikacje albumowe–atrakcje turystyczne Europy Południowej | Publikacja, atrakcje turystyczne Europy, rok wydania min 2019r. Oprawa twarda, liczba stron 448-450. Wymiary: 17-19cm x 24-26cm. Min 1000 opisanych miejsc. | szt. | 1
129. | Publikacje albumowe–kraje alpejskie | Publikacja albumowa dotycząca cudów Alp. Wydanie min 2018r, liczba stron 112-114, wydanie polskie | szt. | 1
130. | Publikacje albumowe–Bliski Wschód | Publikacja albumowa dotycząca Bliskiego Wschodu. Wydanie min 2014r. - polskie, oprawa twarda, format 15-17cm x 23-25cm. | szt. | 1
131. | Tellurium | Model z napędem ręcznym, podświetlany bateryjnie. . Średnica najważniejszych struktur 5-7 cm ( Ziemia), 9-11cm ( słońce) całość o wymiarach 43-45cm x 20-22cm x 25-27 cm. | szt. | 1
132. | Bryły geometryczne | 10-12 brył geometryczny z otwieranym górnym polem. Podstawa o wymiarach 10-12cm. | zestaw | 1
133. | Przybory tablicowe | Zestaw przyborów tablicowych: linijka 1m, kątomierz, cyrkiel z przyssawką, ekierka 60° i 45°. Wszystkie przybory wykonane z PCV lub drewna wraz magnesami. | zestaw | 1
134. | Przyrządy do nauki rachunku prawdopodobieństwa | Zestaw 160-170 elementów sześciennych do nauki rachunku prawdopodobieństwa, 14- 16 różnych rodzai, całość zapakowana w walizkę z tworzywa sztucznego. | zestaw | 1
135. | Kalkulator naukowy | Kalkulator naukowy: Parametry techniczne: automatyczne wyłączanie, działania matematyczne: 1/x,sqrt(x),x2, opcja dziesiętna stałoprzecinkowa, liczby zespolone, Pi funkcja sprawdzania i poprawiania obliczeń: nie, funkcje: naukowe: 165, notacja naukowa, podstawowe konwersje i arytmetyka, zamiana jednostek, obliczenia procentowe, pierwiastkowe, wymiar: 84- 86 mm x 154-156mm x19-21 mm, wyświetlacz 10-pozycyjny, obliczenia na współczynnikach, a także obliczenia logarytmów i pierwiastków, system wprowadzania: algebraiczny i możliwość zachowywania pamięci. | szt. | 8
136. | Zestaw matematycznych gier dydaktycznych i logicznych | Zestaw gier zawiera dwie gry: 1 szt.-Gra matematyczna dla 2-6 graczy. Plansza o wymiarach 29-31cm x 29-31 cm. Min 70 żetonów w kilku kolorach, plastikowa klepsydra o wysokości min 7cm. Całość zapakowana w pudełko o wymiarach 27-29cm x 18-20cm x 5-7cm. Zabawa polega na jak najszybszym wykonywaniu działań matematycznych z zakresu mnożenia i dzielenia, odejmowania i dodawania Wygrany musi posiadać jak najwięcej połączonych ze sobą pól. Gracze podczas rywalizacji rzucają 3 kostkami o boku nie mniejszym niż 1,5 cm. 1 szt - Gra matematyczna składająca się z min 48-50 elementów w kształcie trójkątów. Zabawa kończy się po rozwiązaniu minimum 62 zadaniach. Podstawy rachunku w oparciu o umiejętność mnożenia. | zestaw | 1
137. | Zestaw miar | Zestaw miar zawiera trzy elementy: 1 szt. -Taśma dwustronna miernicza o długości 20m. Awers: centymetry, milimetry. Rewers cale; 1 szt. -Linijka metrowa o wymiarach 100x 5-7 cm. Dodatkowe oznaczenia kolorystyczne co 10 cm; 1 szt. -Koło pomiarowe z gumową oponą. Możliwość ustawienia w min. 3 pozycjach: wyłącznik, pomiar co 10-20cm lub min 1 m. wysokość urządzenia 83-53cm. | zestaw | 1
138. | Zestaw przyrządów do mierzenia jednostek i objętości | Zestaw przyrządów i miar zawiera: -Zestaw 4-6 menzurek zamykanych o różnej poj min. 250 ml, max 2000 ml; 6-8 różnych brył geometrycznych, wyznaczających tą samą objętość. Wymiary podstawy 9-11cm. | zestaw | 1