## Arkusz1
Zadanie 1. Kaniule dożylne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Kaniula do wlewów dożylnych z portem bocznym i zastawką cewnik z FEP widoczny w RTG /2 paski, wyposażona w skrzydełka umożliwiające stabilne przymocowanie oraz korek typu luer lock , ostrze wykonane ze stali nierdzewnej, kodowana kolorami, rozmiar od 0,7 do 2,1 (14G-26G); rozmiar 18G i 20G dostępny w dwóch długościach do wyboru przez Zamawiającego (18G- 45 i 32mm; 20G-32 i 25mm). |  |  | szt. | 41000
2. | Koreczki zamykajace do kaniul luer-lock, sterylne, trzpień umieszczony wewnątrz koreczka poniżej krawędzi, opakowanie typu papier-folia, ułatwiające aseptycznie wyciągnięcie koreczka, nakrętka z poprzecznymi wypustkami (ożebrowaniem), ułatwiającymi nałożenie koreczka. |  |  | szt. | 79000
3. | Kaniula dożylna bezpieczna z samodomykającym korkiem portu bocznego, z filtrem hydrofobowym, cewnik z PUR widoczny w RTG /6pasków/, automatycznie aktywowane zabezpieczenie igły, logo producenta kaniuli na koreczku do identyfikacji , kodowana kolorami, rozmiar od 0,7 do 2,1; rozmiar 18G i 20G dostępny w dwóch długościach do wyboru przez Zamawiającego (18G- 45 i 32mm; 20G-32 i 25mm) |  |  | szt. | 3600
4. | Kranik trójdrożny z indykatorem optycznym, regulacja położenia pokrętła zaworu 360 st., pakowany pojedynczo, sterylny |  |  | szt. | 2200
5. | Kranik trójdrożny; korpus wykonany z poliwęglanu z drenem dł. ok. 10cm Średnica zewnętrzna drenu 4,1 mm, średnica wewnętrzna drenu 3,0 mm |  |  | szt. | 7950
6. | Bezigłowy zawór do zabezpieczania dostępów naczyniowych dla dorosłych z silikonową przeźroczystą , łatwą do dezynfekcji membraną typu SPLIT SEPTUM pozwalająca na wielokrotną aspirację i podanie leków, wykonany z copolyestru, przepływ 540ml/min; sterylizowany tlenkiem etylenu, odporny na lipidy i cytostatyki, okres stosowania do 7 dni lub 600 aktywacji; mała objętość wypełnienia nie większa niż 0,045 ml.; |  |  | szt. | 26000
Razem:
Zadanie 2. Wyroby medyczne różne 1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Pinceta sterylna j.uż.,pakowana pojedynczo,plastikowa |  |  | szt. | 10
2. | Kanka doodbytnicza CH 24 dł. ok. 250mm- zakonczona.łagodne. |  |  | szt. | 70
3. | Cewnik do podawania tlenu przez nos, sterylizowany tlenkiem etylenu, przekrój drenu w kształcie gwiazdy, produkt bez lateksu, dł ok. 200cm |  |  | szt. | 1800
4. | Cewnik do podawania tlenu przez nos ok. 150cm; op. folia-papier |  |  | szt. | 100
5. | Maska tlenowa z drenem ok. 200cm dla dorosłych,, przezroczysta, bez DEHP rozm. S, M, L, XL |  |  | szt. | 1072
6. | Dren tlenowy (przedłużacz), wykonany z PCV, dren o srednicy zew,. 6 mm; przekrój gwiazdowy dł. ok. 2m |  |  | szt. | 190
7. | Strzykawki do gazometrii ok. 2,3ml |  |  | szt. | 8720
8. | Worek sterylny do zbiórki moczu, 2-litrowy z podziałką co 100 ml; tylna biała ściana umożliwiająca lepszą wizualizację wypełnienia worka, dren zakończony łącznikiem schodkowym i zastawką antyrefluksacyjną uniemożliwiająca cofniecie się moczu z worka do cewenika, z zaworem spustwoym poprzecznym typu T |  |  | szt. | 26520
9. | Rozwieracz ginekologiczny, jałowy, typu „CUSCO” rozmiary: XS, S, M, L |  |  | szt. | 2400
10. | Pojemnik na mocz, jednorazowego uzytku; sterylny; poj. 100-150ml; opakowanie papier-folia |  |  | szt. | 2772
11. | Maska tlenowa z workiem, dren 2m, dla dorosłych, otwory boczne maski z zastawką jednokierunkową, jednorazowego uzytku, z gumką, sterylna, bez DEHP |  |  | szt. | 556
12. | Ostrze wymienne ze stali węglowej, sterylne, jednorazowe, pakowane pojedyńczo; foliowe opakowania zawierające szkic rodzaju ostrza w skali 1:1 Wymagany jest wygrawerowany nr ostrza i nazwa producenta na pojedynczym ostrzu Rozmiary :10, 11, 12, 15, 20, 22 x 100 sztuk |  |  | op. | 100
13. | Regulator przepływu, sterylny, jednorazowego użytku. Precyzyjny regulator przepływu płynów zakończony połączenien typu luer-lock. Możliwość określenia prędkości przepływu lipidów. Niezależny od połączeń systemu infuzyjnego. Regulator powinien być wyposażony w czytelną i trwałą skalę oraz powinien wykazywać się stabilnością wartości przepływu |  |  | szt. | 350
14. | Żel do echokardiografii typu Aquasonic zgodny z częstotliwością drgań występującą w ap. USG; roztwór wodny, hypoalergiczny, bakteriostatyczny, nie zawiera aldehydu mrówkowego; pojemnik o pojemności 5l zaopatrzony w dozownik |  |  | szt. | 2
15. | Folia otolaryngologiczna do przegrody nosowej; rozmiar 40*40*0,5mm |  |  | szt. | 40
16. | Folia otolaryngologiczna do przegrody nosowej; rozmiar 40*40*0,8mm |  |  | szt. | 310
17. | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego; jednorazowego użytku, jałowy; wykonany z PTFE o białej barwie; średnica 0,9mm |  |  | szt. | 2
18. | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego; jednorazowego użytku, jałowy; wykonany z PTFE o białej barwie; średnica 1,15mm |  |  | szt. | 2
19. | Cewnik do odprowadzania moczu o długości ok. 9,5cm i średnicy od 25mm do 41mm; 100% silikon, przezroczysty, hypoalergiczny, pokryty warstwą kleju od wewnatrz; łączący się z każdym sterylnym workiem do zbiórki moczu |  |  | szt. | 30
20. | Komora wilgotna typu ORTOLUX, zapewniajaca pożądaną wilgotność rogówki, z hipoalergiczną samoprzylepną warstwą mocujacą; rozmiar L |  |  | szt. | 340
21. | Szpatułki drewniane *100szt Ok. 15cm*2cm |  |  | op. | 100
22. | Kieliszek do lekarstw plastikowy*80 sztuk |  |  | op. | 1700
23. | Golarka jednorazowego użytku min.dwa ostrza |  |  | szt. | 3600
24. | Wieszak do worka na mocz jednoelementowy, jednorazowego użytku |  |  | szt. | 700
25. | Opaska uciskowa (staza) z zapięciem typu jet-pull |  |  | szt. | 250
26. | Staza gumowa bezlateksowa uciskowa w rolce, j.uz. op x25 szt |  |  | op. | 110
27. | Żel do EEG poj. ok. 250ml |  |  | szt. | 42
28. | Żel do USG poj 500 ml |  |  | szt. | 106
29. | Żel do EKG poj 250 ml |  |  | szt. | 30
30. | Szkiełka podstawowe z matowym rantem ok. 76*26mm *50szt |  |  | op. | 13
31. | Szkiełka podstawowe z matowym rantem color ok. 76*26mm *50szt |  |  | op. | 25
32. | Szkiełka nakrywkowe ok. 24*40mm *100szt |  |  | op. | 10
33. | Szkiełka nakrywkowe ok. 24*60mm *100szt |  |  | op. | 1
34. | Utrwalacz do badań cytologicznych typu Cytofix |  |  | szt. | 16
35. | Szczoteczka do wymazów cytologicznych jednorazowego użytku, niejałowe typu Cytobrush Plus |  |  | szt. | 1000
36. | Szczoteczka do wymazów cytologicznych jednorazowego użytku, niejałowe typu "wyciorki" |  |  | szt. | 800
37. | Pojemnik do dobowej zbiórki moczu typu Tulipan |  |  | szt. | 12
38. | Majtki do kolonoskopii, koloru ciemnego, nieprzezierne |  |  | szt. | 2100
39. | Śliniaki stomatologiczne jednorazowego użytku bibułowo-foliowe |  |  | szt. | 1000
40. | Koreczek kombi z zakończeniem męskim i żeńskim, trzpieniem poniżej krawędzi korka, dostępny w min. 4 kolorach, Sterylne |  |  | szt. | 20000
41. | Motylki z igłą i adapterem do pobierania krwi systemem podciśnieniowym próżniowym 21G kompatybilny z firma Becton Dickinson |  |  | szt. | 6000
42. | Kateter do drenażu klatki piersiowej z trokarem w rozmiarach: 24F, 28F, 32F, 36F |  |  | szt. | 30
43. | Papier rejestracyjny do defibrylatora Philips Efficia DFM 100; szer 50mm, dł 20m; op. x 12 rolek |  |  | op. | 10
44. | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego typu Cystofix. Rozmiary: CH 12 dł 53cm śr 4 mm; CH14 dł 44 cm śr 4,7mm |  |  | szt | 28
45. | Rurka sigmoidoskopowa o wymiarach dł. ok. 255mm (±5mm)* śr 25mm |  |  | szt. | 14
46. | Rurka anoskopowa (krótka); o wymiarach dł. ok. 86mm (±5mm)* śr 25mm |  |  | szt. | 20
47. | Rurka rektoskopowa (proktoskopowa); o wymiarach dł. ok. 135mm (±5mm)* śr 25mm |  |  | szt. | 30
48. | Papier termiczny do aparatu EKG firmy Hewlett Packard/Philips, model M1709 A ,M 2483 A lub równoważny. Wymiary papieru 210x300x200, ilość stron w bloczku 200, kratka |  |  | bloczek | 42
49. | Steristrip 3*75mm 5 pasków na listku 50 szt w op |  |  | op. | 1
50. | Steristrip 6*38mm, 50 szt w op |  |  | op. | 1
51. | Pojemnik na wycinki histopatologiczne 150 ml, wypełniony 4% formaldehydem |  |  | szt | 1500
52. | Pojemnik na wycinki histopatologiczne 250 ml, wypełniony 4% formaldehydem |  |  | szt | 500
53. | Woda sterylna do inhalacji, wolna od pirogenów, możliwość używania 70 dni po otwarciu, dołaczony sterylny adapter do dozowania; zarejestrowana jako wyrób medyczny klasy IIa, nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na butelce i na łączniku, okres ważności 36 miesięcy, poj. 500 ml ze skalą pomiarową co 50ml |  |  | szt | 50
54. | Opaska do mocowania rurek tracheostomijnych, kolor skóry nie przyciągający uwagi, miekka powierzchnia dotykająca skóry pochłaniajaca pot (bawełna), rozmiar 3 cm, długość 42 cm; op. 100 szt. |  |  | op. | 2
55. | Dren do pomp strzykawkowych, wykonany z polietylenu, bez DEHP i PVC, typ złacza luer lock, długość linii 150 cm (+/-10%), obj wypełnienia 1,27 ml, 3 warianty kolorystyczne służace poprawie bezpieczeństwa |  |  | szt. | 1000
56. | Zestaw do punkcji jamy opłucnej typu Pleurofix |  |  | szt. | 15
Razem:
Zadanie 3. Wyroby medyczne różne 2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Przedłużacz do pomp inf. biały ok.150 cm, objetość wypełnienia max. 2ml, oznaczona na opakowaniu |  |  | szt. | 8992
2. | Przedłużacz do pomp inf ciemny ok. 150 cm, objetość wypełnienia max. 2ml, oznaczona na opakowaniu |  |  | szt. | 5110
3. | Dren brzuszny długośc 40cm; Silikonowany z otworami bocznymi; Rozmiary16F, 18F, 20F, 24F, 28F, 30F |  |  | szt. | 100
4. | Cewnik typu Dufour trójdrożny, wykonany z PVC, jednorazowego użytku, sterylny Rozmiary: CH 16, CH 18, CH 20, CH 22, CH 24 |  |  | szt. | 354
5. | Cewnik urologiczny typu Tiemann Rozmiary: CH 16, CH 18, CH 20, wyspoażony w kolorowy, półprzezroczysty konektor |  |  | szt. | 200
6. | Cewnik urologiczny typu Foley dwudrożny , jednorazowego użytku sterylny , silikonowany, opakowanie folia-folia lub folia-papier. Rozmiary CH:8,12,14,16,18,20,22,24. |  |  | szt. | 2400
7. | Cewnik urologiczny typu Foley dwudrożny; rozmiary: CH 16,18,20 jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z silikonu 100% |  |  | szt. | 1436
8. | Cewnik urologiczny typu Pezzer, jednorazowego użytku, sterylny, lateks pokryty silikonem Rozmiary CH: 18,24,28,34 |  |  | szt. | 10
9. | Cewnik urologiczny typu Nelaton jednorazowego użytku, sterylny, Rozmiary: 12,14,16,18,20,22 długość 40cm. |  |  | szt. | 50
10. | Dren typu Kehr, jednorazowego użytku, sterylny, Rozmiary: 12,14,16,18,20,22, ramiona 40x20 |  |  | szt. | 100
11. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, ustno-nosowa, wykonana z PVC, przezroczysta, typu SUMI, linia RTG na całej długości rurki, ze znacznikami głębokości, sterylna, jednorazowa; pakowana w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się rurki przez wielopunktowe zgrzewy Rozmiary od 5,0 do 10,0mm co 0,5mm |  |  | szt. | 1190
12. | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem, ustno-nosowa, typu SUMI, wzmocniona drutem kwasoodpornym na całej długości rurki, odporna na zaginanie, wyprofilowana w kształcie łuku, łącznik ok. 15mm zgodny z ISO 5356-1 trwale złączony z rurką, znakowany balonik , jednorazowa; pakowana w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się rurki przez wielopunktowe zgrzewy Rozmiary od 5,0 do 10,0mm co 0,5mm |  |  | szt. | 1140
13. | Rurka ustno - gardłowa typu Guedel; jednorazowa; wykonana z medycznego PVC, barwny kod wkładek; pakowana pojedyńczo folia-papier dla dorosłych; rozmiary: Nr 1 – ok. 7 cm Nr 2 – ok. 9cm Nr 3 –ok. 10cm |  |  | szt. | 930
14. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych długość 500- 600 mm; powierzchnia stynowana, dawa otwory boczne naprzeciwległe, bez lataksu, kolor konetkora oznaczacy kod średnicy cewnika Rozmiary: 8,10,12,14,16,18 |  |  | szt. | 67000
15. | Zestaw do pobierania wydzieliny z dróg oddechowych, probówka ok. 25ml; sterylny |  |  | szt. | 890
16. | Igła do biopsji szpiku kostnego z mostka 15G ok. 28mm |  |  | szt. | 2
17. | Igła do biopsji szpiku kostnego z mostka 16G ok. 43mm |  |  | szt. | 2
18. | Zestaw do nakłuwania opłucnej z 3 igłami; długość igły ok. 80mm |  |  | szt. | 10
19. | Zestaw do nakłuwania jamy otrzewnej |  |  | szt. | 5
20. | Błękit metylenowy 1%. Do stosowania w chirurgii, op. 5 ampułko/strzykawek z PP o poj. 5 ml, wyrób medyczny, zarejestrowany w klasie IIa, sterylny |  |  | op. | 2
21. | Zgłębnik żołądkowy z prowadnicą;długośc 800-1000mm,opakowanie papier-folia Rozmiary:CH 16, CH 18 |  |  | szt. | 20
22. | Zgłębnik żołądkowy, sterylny, jednorazowego użytku. Powierzchnia satynowana, kodowane kolorystycznymi konektorami, linia RTG na całej długości Rozmiary: CH 12, 14, 16, 18 dł ok.*800mm |  |  | szt. | 1310
23. | Zgłębnik żołądkowy sterylny jednorazowegu uzytku; rozmiary 18 oraz 36/ dł 1250mm |  |  | szt. | 478
24. | Dreny pooperacyjne typu REDON dł. ok. 700mm , sterylne; jednorazowego użytku Rozmiary:CH 10,12,14,16,18 |  |  | szt. | 648
25. | Łącznik karbowany obrotowy rozmiar ok. 15/22mm, jednorazowego użytku |  |  | szt. | 6150
26. | Łącznik karbowany prosty typu „martwa przestrzeń”, jednorazowego użytku |  |  | szt. | 500
27. | Poliuretanowy zgłębnik Flocare przeznaczony do żywienia dojelitowego (PUR) rozmiar CH 8/110cm, CH 10/110cm |  |  | szt | 10
28. | Zgłębnik gastrostomijny, do zakładania w czasie operacji, wolny od DEHP o rozmiarach CH 14/23; 18/23; 20/23 Składający się z: • port do nadmuchiwania balonu (kolor pierścienia wskazuje na rozmiar • końcówka służąca do łączenia z zestawem do podaży diet (+nasadka zabezpieczająca przed kurzem) • przezroczysty zgłębnik silikonowy ( rozmiary 18, 20 dł ok23cm) z nadrukowaną centymetrowa podziałką • silikonowa płytka zewnętrzna do umocowania zgłębnika do powłok brzusznych • silikonowy wewnętrzny balon mocujący (część zgłębnika w balonie z linią kontrastującą w promieniach RTG) |  |  | szt. | 15
Razem:
Zadanie 4. Wyroby medyczne różne 3
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent |  | J.m. | Ilość/12 miesięcy | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Strzykawka dwuczęściowa, końcówka luer, tłok kontrastujący zielony lub niebieski, posiadajaca czarną podwójną rozszerzoną skalę pomiarową 2-3ml, musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta, typ strzykawki i informacja o braku BPA nadrukowane na cylindrze, op=100szt., sterylna 2ml x 100 szt |  |  | op. | 480
2. | Strzykawka dwuczęściowa, końcówka luer, tłok kontrastujący zielony lub niebieski, posiadająca czarną podwójną rozszerzoną skalę pomiarową 5-6ml , musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta, typ strzykawki i informacja o braku BPA nadrukowane na cylindrze, op=100szt., sterylna 5ml x 100 szt |  |  | op. | 1200
3. | Strzykawka dwuczęściowa, końcówka luer, tłok kontrastujący zielony lub niebieski, posiadająca czarną podwójną rozszerzoną skalę pomiarową 10-12ml , musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta, typ strzykawki i informacja o braku BPA nadrukowane na cylindrze, op=100szt., sterylna 10ml x 100 szt |  |  | op. | 970
4. | Strzykawka dwuczęściowa, końcówka luer, tłok kontrastujący zielony lub niebieski, posiadająca czarną podwójną rozszerzoną skale pomiarową 20-24ml , musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta, typ strzykawki i informacja o braku BPA nadrukowane na cylindrze, op=50szt., sterylna 20ml x 50 szt |  |  | op. | 900
5. | Strzykawka sterylna 50ml do pomp infuzyjnych / biała/; łącznik stożkowy Luer - Lock umieszczony centralnie, cylinder i tłok wykonany z PP, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniemwykonana z poliizoprenu, podwójna czarna skala idealnie kontrastująca i czytelna, skalowana co 1 ml, wyskalowana do 60 ml, logo oraz nazwa strzykawki umieszczone na korpusie. Wpisan do menu min. Ascor i Medima. |  |  | szt. | 18000
6. | Strzykawka sterylna 50ml do pomp infuzyjnych / bursztynowa/; łącznik stożkowy Luer - Lock umieszczony centralnie, cylinder i tłok wykonany z PP, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniemwykonana z poliizoprenu, podwójna biała skala idealnie kontrastująca i czytelna, skalowana co 1 ml, wyskalowana do 60 ml, logo oraz nazwa strzykawki umieszczone na korpusie. Wpisan do menu min. Ascor i Medima. |  |  | szt. | 8000
7. | Strzykawka insulinowa 1mlx100szt z igłą U40 |  |  | op. | 2
8. | Strzykawka insulinowa 1mlx100szt z igłą U100 |  |  | op. | 2
9. | Strzykawka tuberkulinowa 1mlx100szt z igłą nakładaną 0,50*16mm/25G ’ op*100szt. |  |  | op. | 15
10. | Strzykawka Janet 100 ml jałowa; końcówka łagodnie zakończona; tłok z elastycznym uszczelnieniem zapewniający płynny przesuw; czytelna i trwała pojedyncza skala oraz łączniki luer |  |  | szt. | 5700
11. | Igła 0,5*25mm x 100 szt |  |  | op. | 160
12. | Igła 0,6*30mm x 100 szt |  |  | op. | 30
13. | Igła 0,7*30mm x 100 szt |  |  | op. | 60
14. | Igła 0,8*40mm x 100 szt |  |  | op. | 500
15. | Igła 0,9*40mm x 100 szt |  |  | op. | 12
16. | Igła 1,1*40mm x 100 szt |  |  | op. | 46
17. | Igła 1,2*40mm x 100 szt |  |  | op. | 820
18. | Igła tępa do pobierania leków 1,2*40 mm lub 1,2*50mmx100szt |  |  | op | 820
19. | Igła tępa z filtrem do pobierania leków 1,2*40 mm lub 1,2*38mmx100szt |  |  | op | 100
20. | Igła 1,8*40mm x 100 szt |  |  | op. | 456
21. | Igła do pena ok.0,3*8mm *100szt |  |  | op. | 74
22. | Igła do pena ok. 0,3* 127mm*100szt |  |  | op. | 12
23. | Igła do pena ok. 0,25* 6mm*100szt |  |  | op. | 2
24. | igła do pena 0,23*4mm*100szt |  |  | op | 5
25. | Igła typu Spinocan G 18x3,5” ok. 1,3x88mm-90mm |  |  | szt. | 50
26. | Igła typu Spinocan G 19x3,5” ok. 1,1x88mm-90mm |  |  | szt. | 250
27. | Igła typu Spinocan G 22x3,5” ok. 0,7x88mm-90mm |  |  | szt. | 100
28. | Igła typu Spinocan G 25x3,5” ok. 0,53x88mm-90mm |  |  | szt. | 100
29. | Igła typu Spinocan G 27x3,5” ok. 0,42x88mm-90mm |  |  | szt. | 50
30. | Przyrząd do aspiracji z butelek, niekapiący z hydrofobowym filtrem przeciwbakteryjnym powietrza 1,2µm |  |  | szt. | 7060
31. | Korek do deznfekcji z substanacją czynną 70% iziopropanolem. Szybka 30 sekundowa deznfekacja. Konstrukacja z gwintem wewnętrznym kompatybilna z róznymi złączkami, sterylizowany EO, pakowany pojedyńczo. Opakowanie handlowe 100 szt. |  |  | szt. | 40000
32. | Krótki kolec przelewowy |  |  | szt. | 5390
33. | Nakłuwacz bezpieczny jednorazowego użytku aktywowany przez przycisk.rozmiar 21G 1,8 Dwusprężynowy mechanizm (spirale metalowe) zapewniający lepszą precyzję igły. Igła cofa się całkowicie po nakłuciu. Zużycie produktu łatwe w identyfikacji – wyraźnie widoczne czy produkt został użyty. Badania kliniczne potwierdzające ilość krwi i odczucie bólu. Długość szlifów igły nie mniejsza niż 3 mm. |  |  | szt. | 30000
Razem:
Zadanie 5. Wyroby medyczne różne 4
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PVC, ze skrzydełkami, o długość min. 55mm w części przezroczystej, odpowietrznik z samodomykającą klapką zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji BFE min. 99.999994%, VFE min 99,9996% stanowiący system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH (potwierdzone oświadczeniem producenta), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), dren o długości 150cm, igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo, wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, przezroczysty łącznik Luer-Lock w całości zabezpieczony z zewnątrz osłonką, zaciskacz rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz dodatkowe miejsce do zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, oznaczenie producenta umieszczona trwale na zaciskaczu i skrzydełkach dociskowych, na opakowaniu informacja o wielkości filtra, nr katalogowy w celu pełnej identyfikacji, opakowanie folia-papier z niebieski kodem, sterylny |  |  | szt. | 120000
2 | Przyrzad do przetaczania płynów infuzyjnych. Dwukanałowy, z ostrym kolcem komory kroplowej garantujacy szczelne i pewne połączenie z pojemnikiem/workiem. Iglica wykonana z ABS. Przyrząd wyposażony w filtr powietrza hydrofobowy tworzacy system zamknięty z definicji NIOSH. Komora kroplowa wykonana z PCV o minimalnej długości 55 mm w części przezroczystej, z filtrem o wielkości oczek 15 µm. Zacisk rolkowy z miejscem na dren, wykonany z PCV bez fatalanów o długości 150 cm. Przyrząd fabrycznie pakowany razem z workiem osłaniającym butelke/worek (rozmiar min 368x215 mm) |  |  | szt. | 200
3 | Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych, komora kroplowa o długości min. 80mm (w części przezroczystej) wykonana z medycznego PVC bez ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), filtr krwi o wielkości oczek 200µm, dren o długości 150cm, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz z możliwością zabezpieczenia igły biorczej po użyciu dzięki dodatkowemu miejscu na boku zaciskacza. Opakowanie folia – papier, sterylny |  |  | szt. | 4000
Razem:
Zadanie 6. Wyroby medyczne różne 5
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Dren do pomp obj.podstawowy Infusomat ok.145/250 cm |  |  | szt. | 290
2. | Zgłębnik Sengstakena - Blakemore' a, CH 16, CH 18, CH 20 |  |  | szt. | 3
3. | Jednorazowy transportowy podkład chłonny z 8 uchwytami, służący do przenoszenia, przemieszczania lub ustawiania pacjenta, nieprzepuszczający wilgoci, rozmiar 80cm x 210cm (+/- 5cm). Podkład wykonany z oddychającej folii polietylenowej, polipropylenu oraz SAP. Rozmiar warstwy chłonnej 80cm x 160cm (+/-5cm), chłonność min. 2800ml bez pogorszenia właściwości nośnych po absorbcji. Produkt zgodny z EN ISO 11948-1, Opakowanie 25 sztuk. |  |  | szt | 50
4. | Jednorazowe pasy niesterylne do stabilizacji ciała lub kolana pacjenta składające się z trzech warstw (warstwa górna i dolna tkanina z włókna poliestrowego, warstwa środkowa: gąbka kompozytowa). W zestawie znajdują się 2 pasy o wym. szerokość: 10,2 cm długość pierwszego – 84 cm (+/- 3 cm), długość drugiego – 71 cm(+/- 3 cm). Możliwość regulacji długości pasów. Pasy mocowane do stołu za pomocą plastikowej klamerki - sprzączki w rozmiarze min. 10 cm x 4 cm (+/-2 cm). Produkt zgodny z EN ISO 13485: 2016. Opakowanie 12 szt. |  |  | szt | 120
5. | Jednorazowa osłona na podłokietnik stołu operacyjnego. O długości 76 (+/-2cm) szerokości 33 (+/-2cm). Posiadająca opaskę o regulowanej średnicy, pozwalająca na utrzymywanie przedramienia pacjenta. Opakowanie 150szt. |  |  | szt. | 150
6. | Uniwersalny, sterylny, jednorazowy pokrowiec na uchwyt mikroskopu. W rozmiarze 15cm (+/-1cm) x 35cm (+/-2cm). Opakowanie a. 20szt. |  |  | szt. | 60
7. | osłona na mikroskop typu Zeiss posiadany przez Zamawiającego, jednorazowa sterylna o wymiarach 117x267cm, średnica otworów 65mm |  |  | szt | 50
8. | Jednorazowy wysokochłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny w rozmiarze 101 cm (+/-2 cm) x 225cm (+/-5cm). Powierzchnia chłonna pikowana w rozmiarze 50cm (+/-3cm) x 205cm (+/-5cm). Chłonność min. 6l potwierdzona przez producenta. W zestawie z dodatkową serwetą do przykrycia lub transportu pacjenta w rozmiarze 101cm (+/-2cm) x 152cm (+/-4cm) i udźwigu 200kg. |  |  | szt. | 1300
9. | Zestaw do nebulizacji, jednorazowego użytku z maską |  |  | szt. | 1400
10. | Rurka dooskrzelowa lewa zestaw oraz prawa zestaw; rozmiary: CH 35, 37, 39, 41 |  |  | szt. | 10
11. | Ślinociag jednorazowego użytku; opakowanie x 100 sztuk |  |  | op. | 2
12. | Pojemnik polipropylenowy z pokrywą odporny na działanie formaliny do przechowywania materiału biologicznego do badań o pojemności ok. 100-150ml |  |  | szt. | 1020
13. | Pojemnik polipropylenowy z pokrywą odporny na działanie formaliny do przechowywania materiału biologicznego do badań o pojemności ok. 250ml |  |  | szt. | 160
14. | Pojemnik polipropylenowy z pokrywą odporny na działanie formaliny do przechowywania materiału biologicznego do badań o pojemności ok. 500ml |  |  | szt. | 74
15. | Pojemnik polipropylenowy z pokrywą odporny na działanie formaliny do przechowywania materiału biologicznego do badań o pojemności 1000ml |  |  | szt. | 50
16. | Pojemnik polipropylenowy z pokrywą odporny na działanie formaliny do przechowywania materiału biologicznego do badań o pojemności 3000ml |  |  | szt. | 20
17. | Pojemnik polipropylenowy z pokrywą odporny na działanie formaliny do przechowywania materiału biologicznego do badań o pojemności 5000ml |  |  | szt. | 40
18. | Pojemnik do badań histopatologicznych o pojemności 15ml +/- 20% |  |  | szt. | 1400
19. | Zestaw wysokopróżniowy do drenażu ran z drenem łączącym 150 ml typu Drainobag |  |  | szt. | 1124
20. | Zestaw wysokopróżniowy do drenażu ran z drenem łączącym 300ml typu Drainobag |  |  | szt. | 180
21. | Maska krtaniowa jednorazowego użytku dla dorosłych sterylne, rozmiar: 3,4,5 |  |  | szt | 362
22. | Igła 0,9*70mm*100 szt |  |  | op. | 10
23. | Igła podpajęczynówkowa typu Atraucan 0,46*88mm |  |  | szt. | 140
24. | Przyrząd do pobierania leków i płynów z butelek, worków i fiolek z bezigłowym zaworem, dwutorowy, z zamykanym odpowietrznikiem i wbudowanym filtrem, długość min. 5,5 cm. Ilość aktywacji 600, ftalanów, PCV i lateksu. Odporny na lipidy i cytostatyki |  |  | szt. | 100
25. | Zacisk na cewniki i dreny o średnicy 6mm typu zatrzaskowego, wykonany z PCW (catheter clamps) |  |  | szt. | 30
Razem:
Zadanie 7. Zestaw do pompy Compact Ella
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Zestaw do pompy Compact Ella |  |  | szt. | 3500
Razem:
Zadanie 8. Akcesoria laryngologiczne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Stabilizator zewnętrzny nosa,termoleptyczny, wym: 66x42x45mm, opx10sztuk |  |  | op | 2
2. | Tampon nosowy z drenem silikonowym dł 80mm, PVA, opx10sztuk |  |  | op | 2
Razem:
Zadanie Nr 9. Elektrody i akcesoria do EKG
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Papier do EKG AT-1 90*90*400 |  |  | szt. | 5
2. | Papier do EKG ASCARD B 56/58*25mm |  |  | szt. | 5
3. | Papier do EKG ASCARD 112*25 |  |  | szt. | 5
4. | Papier typu 210HD Sony 210mm*25m |  |  | szt. | 3
5. | Papier do EKG typu AT-2 210*280 |  |  | op | 2
6. | Elektroda EKG Ag/AgCl jednorazowego użytku, do badań holterowskich, 55x53 na piance polietylenowe,j z żelem ciekłym, z przedłużonym otworem 25x3mm, bez przecięcia boków elektrody |  |  | szt. | 80000
7. | Elektroda jednorazowego użytkudo badania wysiłkowego na włókninie, okrągła, z żelem stałym, rozmiar ok. 50mm, z tarką do przygotowania naskórka |  |  | szt. | 2000
8. | Żel Every do przygotowywania skóry przed zabiegiem 160g |  |  | szt. | 1
9. | Papier do EKG rolka 112mm/25m do aparatów BTL-08MT Plus |  |  | szt. | 110
10. | Pasta do przygotowania skóry typu Nuprep 114g; opakowanie x 3 szt |  |  | op. | 10
11. | Elektrody EKG typu LFR-31 (BIO LEAD LOK) 46x22,5mm, z żelem stałym opakowanie x 50 sztuk |  |  | op. | 2
12. | Pasta przewodząca TEN 20 |  |  | szt | 2
13. | Papier termiczny do aparatu EKG firmy Cardioline lub równoważny; wymiary 100mmx20m. |  |  | szt | 150
14. | Papier termiczny format A4 do aparatu elektrokardiograficznego Mindray BeneHeart R12; op x 150 stron |  |  | op | 40
15. | Papier Mitsubishi Electric K65HM-CE/KP65HM-CE 110mm*20m |  |  | szt. | 150
Razem:
Zadanie 10. Testy płatkowe // poradnia dermatologiczna
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Plaster do prób prowokacyjnych, przeznaczony do diagnostyki alergicznego kontaktowego zapalenia skóry, typu TRUE TEST36; opakowanie x 10 sztuk |  |  | op | 1
Razem:
Zadanie 11. Asortyment dla serologii
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Pipeta Pasteur'a niejałowa z polietylenu, dł.150mm poj. 3ml, op x 500 szt |  |  | op | 3
2. | Probówka okrągłodenna serologiczna, poj. całkowita 5ml; op x 1000 szt |  |  | op | 5
3. | Płyta serologiczna biała typu Serowhite, op x 100 szt |  |  | op | 3
Razem:
Zadanie 12. Pojemniki na zużyte igły i odpady medyczne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Pojemnik na zużyte igły zamykany wieczkiem, nieprzemakalny, odporny na przekłucia, posiadający wcięcie w pokrywie umożliwiające bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki, opatrzony etykietą ostrzegawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, o pojemności 700ml, szczelna pokrywka, wykonany z PP wtryskiem pod wysokim ciśnieniem, opakowanie zbiorcze karton |  |  | szt. | 1200
2. | Pojemnik na zużyte igły zamykany wieczkiem, nieprzemakalny, odporny na przekłucia, posiadający wcięcie w pokrywie umożliwiające bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki, opatrzony etykietą ostrzegawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, o pojemności 1000ml, szczelna pokrywka, wykonany z PP wtryskiem pod wysokim ciśnieniem, opakowanie zbiorcze karton |  |  | szt. | 2800
3. | Pojemnik na zużyte igły zamykany wieczkiem, nieprzemakalny, odporny na przekłucia, posiadający wcięcie w pokrywie umożliwiające bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki, opatrzony etykietą ostrzegawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, o pojemności 2000ml, szczelna pokrywka, wykonany z PP wtryskiem pod wysokim ciśnieniem, opakowanie zbiorcze karton |  |  | szt. | 5800
4. | Pojemnik na zużyte igły zamykany wieczkiem, nieprzemakalny, odporny na przekłucia, posiadający wcięcie w pokrywie umożliwiające bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki, opatrzony etykietą ostrzegawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, o pojemności 5000ml, szczelna pokrywka, wykonany z PP wtryskiem pod wysokim ciśnieniem, opakowanie zbiorcze karton |  |  | szt. | 180
5. | Pojemnik na odpady medyczne zamykany wieczkiem, nieprzemakalny, odporny na przekłucia, posiadający wcięcie w pokrywie na odpady medyczne, opatrzony etykietą ostrzegawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, o pojemności 10litrów, szczelna pokrywka, wykonany z PP wtryskiem pod wysokim ciśnieniem |  |  | szt. | 20
Razem:
Zad. 13. Akcesoria do stomii i urostomii
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Worek stomijny, jednoczęściowy, otwarty, elastyczna płytka hydrokoloiodowa, dostosowująca się do kształtów ciała, do docięcia 10-55 mm, z wydajnym, okrągłym filtrem, zamykane na rzep, materiał tekstylny, wodoodporny,ujście zamykane na rzep, materiał tekstylny, wodoodporny, worek przezroczysty, pojemność 510 ml(+/-10%) |  |  | szt | 30
2. | Worek stomijny, jednoczęściowy, otwarty, elastyczna płytka z delikatną wypukłością 6 mm (+/-10%) kształt dopasowujący się do nierównych obszarów wokół stomii, do stosowania w celu zapobiegania powikłaniom, do docięcia 10-50 mm, worek z filtrem, ujście zamykane na rzep, materiał tekstylny, wodoodporny, worek przezroczysty, pojemność 490 ml (+/-10%) |  |  | szt | 10
3. | Worek urostomijny, jednoczęściowy, elastyczna płytka convex, kształt dopasowujący się do nierównych obszarów wokół stomii, do stosowania w celu zapobiegania powikłaniom, do docięcia 10-50 mm, ujście zamykane na miękki kurek, materiał tekstylny, wodoodporny, worek przezroczysty, 440ml +/-10% |  |  | szt | 10
4. | Worek urotomijny, jednoczęściowy, elastyczna płytka hydrokoloiodowa, dostosowująca się do kształtów ciała, do docięcia 10-45 mm, ujście zamykane na miękii kurek,, materiał tekstylny, wodoodporny, worek przezroczysty, pojemność 460 ml +/-10% |  |  | szt | 30
5. | Pasta stomijna, wyrównujaca fałdy, nierównosci, wgłębienia, zabezpieczajaca przed przeciekaniem, nie zawiera alkoholu |  |  | szt | 10
Razem:
Zad.14 asortyment jednorazowy
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Bezlateksowy worek o pojemności 2000ml, samouszczelniający się bezigłowy port do pobierania próbek, skuteczna zastawka antyrefluksyjna (bezzwrotna), szczelny zawór spustowy szybkiego opróżniania typu poprzecznego (T), obsługiwany jedną ręką dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, standardowa długość drenu 120cm czytelna, łatwa do odczytu skala worka,wzmocnione otwory do podwieszenia pasujące do standardowych wieszaków. Tylna ścianka biała, ułatwiająca wizualną ocenę moczu, jednorazowego użytku, sterylizowany tlenkiem etylenu, pakowany pojedynczo w opakowanie papier/folia. Wyrób przeznaczony jest do 7­dniowego, pozaustrojowego zbierania moczu i innych płynów ustrojowych. Dren o długości 120 mm, op a 10 szt |  |  | op | 150
2 | Zestaw do jejunostomii, cewnik poliuretanowy z linią rtg, z dwoma strzykawkami CH8, długość cewnika ok.. 80 cm, sterylne |  |  | szt. | 2
3 | Koreczki do cewników, sterylne, schodkowe |  |  | szt. | 2340
4 | Paski do zamykania ran wzmocnione 3mmx75mm,5 szt |  |  | op | 10
5 | Paski do zamykania ran wzmocnione 6mmx38mmx6szt |  |  | op | 10
6 | Kruszarka do leków, wykonana z wytrzymałych materiałów - poliamidu oraz stali nierdzewnej, ergonomiczny kształt pozwala na łatwy i szybki sposób operowania moździerzem, wyrób wielorazowego użytku. |  |  | szt. | 2
7 | Opaska stabilizująca do rurki tracheostomijnej 43cm x 2,5cm, op a 20 |  |  | szt. | 50
8 | Jednorazowe paski testowe do systemu Micropoint qLabs do pomiaru PT/INR (wartość krzepnięcia krwi z próbki z palca); opx 12 sztuk |  |  | op. | 10
Razem:
Zad. 15. Wyroby medyczn różne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Hydrożel do nawilżania i oczyszczania ran z zawartością kwasu podchlorawego HOCI60ppm oraz podchlorynu sodu NaOCI60ppmo działaniu przeciwzapalnym, przeciwdrobnoustrojowym i natleniającym tkanki. Przeznaczony do zaopatrywania ran pooparacyjnych, przewlekłych owrzodzeń, oparzeń termicznych I i II -go stopnia, chemicznych i elektrycznych, odczynów popromiennych.Wyrób medyczny kl. IIb. Stabilny przez 60 dni od otwarcia. 120 g |  |  | szt | 30
2 | Hydrożel do nawilżania i oczyszczania ran z zawartością kwasu podchlorawego HOCI60ppm oraz podchlorynu sodu NaOCI60ppmo działaniu przeciwzapalnym, przeciwdrobnoustrojowym i natleniającym tkanki. Przeznaczony do zaopatrywania ran pooparacyjnych, przewlekłych owrzodzeń, oparzeń termicznych I i II -go stopnia, chemicznych i elektrycznych, odczynów popromiennych. Wyrób medyczny kl. IIb. Stabilny przez 60 dni od otwarcia. 250 g |  |  | szt | 10
3 | Paroprzepuszczalny, przezroczysty film poliuretanowy przylepną perforowaną warstwą silikonową 12cmx 12cm |  |  | szt | 50
4 | Paroprzepuszczalny, przezroczysty film poliuretanowy przylepną perforowaną warstwą silikonową 12cmx 20cm |  |  | szt | 10
5 | Paroprzepuszczalny, przezroczysty film poliuretanowy przylepną perforowaną warstwą silikonową 12cmx 35cm |  |  | szt | 5
6 | Plaster, przylepiec z perforacją (można rwać go na kawałki),z warstwą miękkiego silikonu, który zapewnia bezbolesne jego usuwanie.Stosowany także w leczeniu blizn (w tym hipertroficznych i keloidowych) 2 cm x 3m |  |  | szt | 10
7 | Plaster, przylepiec z perforacją (można rwać go na kawałki),z warstwą miękkiego silikonu, który zapewnia bezbolesne jego usuwanie.Stosowany także w leczeniu blizn (w tym hipertroficznych i keloidowych) 4cm x 1,5m |  |  | szt | 10
8 | Przeciwbakteryjny, specjalistyczny opatrunek w formie tkaniny nylonowej o zwiększonej przepuszczalności, powlekanej srebrem (546mg/100cm²), do stosowania w terapii podciśnieniowej, aktywny przez 7 dni. 10cm x 10cm |  |  | szt | 10
9 | Przeciwbakteryjny, specjalistyczny opatrunek w formie tkaniny nylonowej o zwiększonej przepuszczalności, powlekanej srebrem (546mg/100cm²), do stosowania w terapii podciśnieniowej, aktywny przez 7 dni. 5cm x 5 cm |  |  | szt | 10
Razem: