GMINA GÓROWO IŁAWECKIE

Górowo Iławeckie 26.04.2022 r.

RIZ.271.1.7.2022

Odpowiedzi na zapytania (2)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg u nieograniczonego pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowościach Pieszkowo, Wągniki i Wągródka”**

Pytania do przetargu:
Pyt. 1. Proszę o informację czy zostało wydane pozwolenie na budowę umożliwiające realizację inwestycji?

Odp. 1.

Tak, wszystkie części posiadają aktualne decyzje pozwolenia na budowę.

Pyt. 2. W I tomie projektu kanalizacji sanitarnej zaprojektowane jest sześć pompowni, natomiast w przedmiarze do wyceny trzy. Proszę o wskazanie prawidłowej ilości pompowni i ich lokalizację.

Odp. 2

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił, że zakres inwestycji obejmuje oczyszczalnia oraz kanalizacja sanitarna tylko w miejscowości Pieszkowo. Wyraźnie w opisie określone są trzy przepompownie obsługujące miejscowość Pieszkowo (P-1, P-2, P-3).

Pozostałe przepompownie nie są objęte obecną realizacją.

Wójt gminy

Bożena Olszewska - Świtaj