Załącznik  nr 1a

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przeglądów okresowych inkubatorów (23 szt.), w trakcie 12- miesięcznej umowy, wg. załączonego harmonogramu wykonania przeglądów (zał. nr 8) dla  Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu.

W ramach przeprowadzonej usługi, Wykonawca zobowiązuje się do realizowania przedmiotu umowy tj. świadczenie usług serwisowych inkubatorów wyszczególnionych w tabeli poniżej, zgodnie z zaleceniami producenta, dokumentacją techniczną i warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa oraz przepisów BHP.

Zadanie nr 1.

| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Rok produkcji | Nr seryjny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inkubator zamknięty | Giraffe | Ohmeda Medical | 2009 | HDHN50929 |
| 2. | Inkubator zamknięty | Giraffe | Ohmeda Medical | 2009 | HDHN50926 |
| 3. | Inkubator zamknięty | Giraffe | Ohmeda Medical | 2009 | HDHN50927 |
| 4. | Inkubator hybrydowy | Omnibed | Ohmeda Medical | 2012 | HDGR 50318 |
| 5. | Inkubator hybrydowy | Omnibed | Ohmeda Medical | 2012 | HDGR 50314 |
| 6. | Inkubator hybrydowy | Omnibed | Ohmeda Medical | 2012 | HDGR 50317 |
| 7. | Inkubator hybrydowy | Omnibed | Ohmeda Medical | 2012 | HDGR 50315 |
| 8. | Inkubator otwarty | Panda Warmer | Ohmeda Medical | 2009 | HDJM52207 |
| 9. | Inkubator otwarty | Panda Warmer | Ohmeda Medical | 2009 | HDJM52205 |
| 10. | Inkubator otwarty | Panda Warmer | Ohmeda Medical | 2009 | HDJM52203 |
| 11. | Inkubator otwarty | Panda Warmer | Ohmeda Medical | 2009 | HDJM52206 |
| 12. | Inkubator zamknięty | Giraffe | Ohmeda Medical | 2009 | HDHN50925 |
| 13. | Inkubator zamknięty | Giraffe | Ohmeda Medical | 2009 | HDHN50928 |
| 14. | Inkubator zamknięty | Giraffe | Ohmeda Medical | 2009 | HDHN50931 |
| 15. | Inkubator zamknięty | Giraffe | Ohmeda Medical | 2009 | HDHN50924 |
| 16. | Inkubator zamknięty | Giraffe | Ohmeda Medical | 2009 | HDHN50930 |

Zadanie nr 2.

| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Rok produkcji | Nr seryjny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inkubator hybrydowy | Babyleo TN500 | Drager Sp. z o. o. | 2017 | ASKM0127 |
| 2. | Inkubator hybrydowy | Babyleo TN500 | Drager Sp. z o. o. | 2017 | ASKM0139 |
| 3. | Inkubator otwarty | Babythem 8010 | Drager Sp. z o. o. | 2006 | ARXC0045 |
| 4. | Inkubator zamknięty | ISOLETTE C2000 | Drager Sp. z o. o. | 2010 | LE22645 |
| 5. | Inkubator zamknięty | ISOLETTE C2000 | Drager Sp. z o. o. | 2010 | LE22646 |
| 6. | Inkubator zamknięty | ISOLETTE C2000 | Drager Sp. z o. o. | 2010 | LE22647 |
| 7. | Inkubator zamknięty | ISOLETTE C2000 | Drager Sp. z o. o. | 2010 | LE22649 |

W zakres przedmiotu umowy wchodzi przeprowadzanie przeglądów okresowych inkubatorów zgodnie z częstotliwością i terminem wykonania podanymi przez Zamawiającego w szczególności:

Zakres prac:

- kontrola wizualna (komora, materac, podstawa materaca, łóżeczko, ekran, panel sterujący)

- kontrola poprawności działania funkcji mechanicznych (łóżeczko, szuflada, stojak jezdny, drzwiczki, iluminatory, szyny mocujące)

- kontrola jakości działania czujników tlenu

- sprawdzenie działania poszczególnych przycisków i pokręteł w panelu sterującym

- sprawdzenie funkcjonowania alarmów i poziomu głośności dźwięków alarmowych

- sprawdzenie funkcjonowania komunikacji sieciowej: port zewnętrzny, port USB/ LAN

- sprawdzenie działania systemów pochylania łóżeczka: sprawdzenie kątów pochylania, pozycji Trendelenburga i odwrotnej pozycji  Trendelenburga

- sprawdzenie funkcjonowania kasety na klisze RTG

- sprawdzenie funkcjonowania modułu resuscytacji

- ustawienie /sprawdzenie ustawień głównych parametrów: temperatury, wilgotności, stężenia tlenu, pulsu, SpO2

- sprawdzenie funkcjonowania nawilżacza

- sprawdzenie poprawności odczytów wagi

- regulacja lampy

- sprawdzenie poziomu czystości we wnętrzu inkubatorów

- czyszczenie ekranu i pokręteł w panelu

- czyszczenie filtrów

- czyszczenie kanałów wentylacyjno - termicznych

- czyszczenie złącz i płyt elektroniki

- sprawdzenie działania wentylatorów

- kontrola zasilania

- wykonanie testów serwisowych

- wydanie orzeczenia o stanie technicznym urządzenia

- testy bezpieczeństwa

Każdy przegląd musi być udokumentowany wpisem do paszportu i raportem serwisowym.

Przegląd  może wykonać tylko osoba posiadająca uprawnienia serwisowe konkretnych  urządzeń.

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, uprawnienia, doświadczenie  i dysponuje stosownymi narzędziami do wykonania przedmiotu umowy, dla potwierdzenia tego faktu zobowiązuje się dostarczyć wymagane dokumenty:

a) wykaz narzędzi lub urządzeń technicznych niezbędnych do wykonania umowy,

b) odpis lub informacja z KRS lub CEiDG,

c) polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,

d) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych w okresie 3 lat przed wpływem terminu składania ofert.

Po wykonaniu powyższych czynności, Wykonawca sporządza i dostarcza własny raport serwisowy, który jest podstawą do wystawienia faktury. Po wykonaniu przeglądów dla wszystkich urządzeń objętych umową, ma obowiązek sporządzić dodatkowo „Protokół przeglądu technicznego-okresowego”, na formularzu załączonym przez Zamawiającego (zał. nr 6), potwierdzający  wykonanie powyższych czynności oraz określenie czy sprzęt jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji. Wykonawca udziela 12-miesięcznej gwarancji na  wymienione podczas przeglądu elementy.

W ciężar kosztu przeglądu wchodzi: koszt robocizny wykonania przeglądu, koszt narzędzi i materiałów  niezbędnych do wykonania przeglądu a także zestawów serwisowych, oraz koszt dojazdu do siedziby Zamawiającego.

Wykonawca wykona zlecony przegląd w siedzibie Zamawiającego, po wstępnym umówieniu terminu i czasu wykonania z osobą podaną przez Zamawiającego, z min. 5-dniowym wyprzedzeniem.

W wyjątkowych przypadkach Zamawiający zgadza się na wysyłkę na koszt Wykonawcy i do siedziby Wykonawcy drobnych urządzeń o wadze do 10 kg, których użytkowanie nie jest intensywne w danym okresie.

Zamawiający NIE dopuszcza złożenie oferty częściowej na całe poszczególne pakiety. Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę na wszystkie pakiety.