

UE-01/50/KPO/24 Balice, 19.08.2024 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Zakup urządzenia do obrazowania i pomiaru komórek dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego”** informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę opisu w pkt 11.2 z „Dyski twarde M.2 PCIe NVMe: 1TB i 2 TB” na „Dysk SSD M.2 PCIe NVMe 1TB oraz dysk twardy HDD 2 TB”?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Tak, zamawiający dopuści również rozwiązanie w postaci „Dysk SSD M.2 PCIe NVMe 1TB oraz dysk twardy HDD 2 TB”.

**Pytanie nr 2**  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę opisu w pkt 12.2 „Dyski twarde M.2 PCIe NVMe: 480 GB i 1 TB” na „Dysk SSD M.2 PCIe NVMe 480 GB oraz dysk twardy HDD 1 TB”?

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Tak, zamawiający dopuści również rozwiązanie w postaci „Dysk SSD M.2 PCIe NVMe 480 GB oraz dysk twardy HDD 1 TB”.

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego  
 lub osoby upoważnionej przez   
Dyrektora IZ-PIB