Gorzyce, dnia 26.04.2023 r.

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA

### dotyczy: postępowania nr 2/BHP/2023 na dostawę łóżek rehabilitacyjnych                     elektrycznych.

Pytania Wykonawcy:

Dzień	dobry.
Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

Pytanie nr 1:

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacja segmentu opatcia pleców w zakresie 0-70 stopni oraz regulacja segmenru uda w zakresie 0-38 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2:

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją anty-Trendelnburga (pozycja opuszczone nofi) w zakresie 0-12 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Jacek Cichoń

Specjalista ds. BHP