*Załącznik nr 6.2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Zadanie nr 2

Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie potrzeb wojska w 2022 r.   
w przenośne urządzenia sanitarne, wraz z ich pełną obsługą serwisową, w obiektach administrowanych przez 2. Wojskowy Oddział Gospodarczy z siedzibą we Wrocławiu   
na terenie Garnizonu Brzeg (Sekcja Obsługi Infrastruktury – SOI Brzeg) i Garnizonu Oleśnica (Sekcja Obsługi Infrastruktury SOI Oleśnica).

**SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA:**

Każdorazowy zakres, termin, miejsce podstawienia, ilość a także częstotliwość serwisów Zamawiający określi na podstawie pisemnych zleceń otrzymanych z 3-dniowym wyprzedzeniem (w przypadku podstawienia) lub 1-dniowym wyprzedzeniem   
(w przypadku serwisu).

Zestawienie planowanych potrzeb na rok 2022:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Urządzenie*** | ***Lokalizacja*** | ***Miejsce podstawienia*** | ***Ilość / szt.*** | ***Miesiąc podstawienia*** | ***Ilość dni wynajmu*** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **8** |
| 1 | Toaleta przenośna | OSIS Pępice | ul. Sikorskiego 6 | 3 | styczeń-grudzień | 365 |
| 2 | Toaleta przenośna | Brzeg | Pępice gm. Skarbimierz | 30 | marzec | 12 |
| 3 | Umywalka wolnostojąca | Brzeg | Pępice gm. Skarbimierz | 15 | marzec | 12 |
| 4 | Kontener sanitarny prysznicowy 10 st. | Brzeg | Pępice gm. Skarbimierz | 10 | marzec | 12 |
| 5 | Kontener sanitarny umywalkowy 12 um. | Brzeg | Pępice gm. Skarbimierz | 5 | marzec | 12 |
| 6 | Toaleta przenośna | Brzeg | Pępice gm. Skarbimierz | 5 | marzec | 3 |
| 7 | Toaleta przenośna | Brzeg | Pępice gm. Skarbimierz | 3 | marzec | 3 |
| 8 | Toaleta przenośna | Brzeg | ul. Sikorskiego 6 | 2 | kwiecień | 4 |
| 9 | Umywalka wolnostojąca | Brzeg | ul. Sikorskiego 6 | 2 | kwiecień | 4 |
| 10 | Toaleta przenośna | Brzeg | ul. Sikorskiego 6 | 3 | kwiecień | 2 |
| 11 | Toaleta przenośna | Brzeg | ul. Sikorskiego 6 | 4 | maj | 4 |
| 12 | Umywalka wolnostojąca | Brzeg | ul. Sikorskiego 6 | 4 | maj | 4 |
| 13 | Toaleta przenośna | Brzeg | ul. Sikorskiego 6 | 25 | maj | 12 |
| 14 | Umywalka wolnostojąca | Brzeg | ul. Sikorskiego 6 | 4 | maj | 12 |
| 15 | Kontener sanitarny prysznicowy 10 st. | Brzeg | Pępice gm. Skarbimierz | 10 | maj | 12 |
| 16 | Kontener sanitarny umywalkowy 12 um. | Brzeg | Prędocin gm. Skarbimierz | 5 | maj | 12 |
| 17 | Toaleta przenośna | Brzeg | Pępice gm. Skarbimierz | 15 | maj | 12 |
| 18 | Umywalka wolnostojąca | Brzeg | Pępice gm. Skarbimierz | 4 | maj | 12 |
| 19 | Kontener sanitarny prysznicowy 10 st. | Brzeg | Pępice gm. Skarbimierz | 3 | maj | 12 |
| 20 | Kontener sanitarny umywalkowy 12 um. | Brzeg | Pępice gm. Skarbimierz | 3 | maj | 12 |
| 21 | Toaleta przenośna | Brzeg | ul. Sikorskiego 6 | 2 | czerwiec | 4 |
| 22 | Umywalka wolnostojąca | Brzeg | ul. Sikorskiego 6 | 2 | czerwiec | 4 |
| 23 | Umywalka wolnostojąca | Brzeg | ul. Sikorskiego 6 | 3 | lipiec | 2 |
| 24 | Umywalka wolnostojąca | Brzeg | ul. Sikorskiego 6 | 3 | sierpień | 2 |
| 25 | Toaleta przenośna | Brzeg | Pępice gm. Skarbimierz | 20 | wrzesień | 3 |
| 26 | Toaleta przenośna | Brzeg | Pępice gm. Skarbimierz | 8 | wrzesień | 12 |
| 27 | Umywalka wolnostojąca | Brzeg | Pępice gm. Skarbimierz | 4 | wrzesień | 12 |
| 28 | Kontener sanitarny prysznicowy 10 st. | Brzeg | Pępice gm. Skarbimierz | 3 | wrzesień | 12 |
| 29 | Kontener sanitarny umywalkowy 12 um. | Brzeg | Pępice gm. Skarbimierz | 3 | wrzesień | 12 |
| 30 | Toaleta przenośna | Oleśnica | ul. Wileńska 14 | 10 | wrzesień | 12 |
| 31 | Umywalka wolnostojąca | Oleśnica | ul. Wileńska 14 | 10 | wrzesień | 12 |
| 32 | Toaleta przenośna | Brzeg | ul. Sikorskiego 6 | 4 | październik | 4 |
| 33 | Umywalka wolnostojąca | Brzeg | ul. Sikorskiego 6 | 4 | październik | 4 |
| 34 | Toaleta przenośna | Brzeg | Pępice / Prędocin gm. Skarbimierz | 25 | październik | 12 |
| 35 | Umywalka wolnostojąca | Brzeg | Pępice / Prędocin gm. Skarbimierz | 4 | październik | 12 |
| 36 | Kontener sanitarny prysznicowy 10 st. | Brzeg | Pępice / Prędocin gm. Skarbimierz | 10 | październik | 12 |
| 37 | Kontener sanitarny umywalkowy 12 um. | Brzeg | Pępice / Prędocin gm. Skarbimierz | 5 | październik | 12 |
| 38 | Toaleta przenośna | Brzeg | Pępice gm. Skarbimierz | 25 | październik | 15 |
| 39 | Umywalka wolnostojąca | 13 ŚBOT | Pępice gm. Skarbimierz | 6 | październik | 15 |

**Dodatkowo** Zamawiający **przewiduje** udzielenie zamówienia na kabiny sanitarne, umywalki wolnostojące, kontenery sanitarne, kosze na śmieci, oświetlenie halogenowe, ogrodzenie i popielnice oraz usługi serwisowe w następujących ilościach:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **ilość** |
| 1. | Kabiny sanitarne (toalety przenośne)- usługa podstawienia | 70 |
| 2. | Kabiny sanitarne (toalety przenośne)- wynajem 1szt./dobę | 200 |
| 3. | Kabiny sanitarne (toalety przenośne)- serwis | 50 |
| 4. | Umywalki wolnostojące- usługa podstawienia | 10 |
| 5. | Umywalki wolnostojące- wynajem 1szt./dobę | 70 |
| 6. | Umywalki wolnostojące- serwis | 50 |
| 7. | Kontenery sanitarne min. 10 prysznicowe – usługa podstawienia | 25 |
| 8. | Kontenery sanitarne 10 prysznicowe - wynajem 1szt./tydzień | 100 |
| 9. | Kontenery sanitarne min. 10 prysznicowe – serwis | 100 |
| 10. | Kontenery sanitarne 12 umywalkowe - usługa podstawienia | 2 |
| 11. | Kontenery sanitarne 12 umywalkowe - wynajem 1szt./tydzień | 5 |
| 12. | Kontenery sanitarne 12 umywalkowe - serwis | 5 |
| 13. | Kontenery sanitarne - opróżnianie zbiornika na fekalia | 104 |
| 14. | Kosze na śmieci - wynajem oraz serwis 1 szt../na dobę | 15 |
| 15. | Dodatkowe wyposażenie- wynajem: |  |
| a) | oświetlenie halogenowe 1 szt./ na dobę | 5 |
| b) | ogrodzenie 1 szt./ na dobę | 15 |
| c) | popielnice 1 szt./ na dobę | 5 |

Powyższe informacje są wyłącznie określone szacunkowo. Zamawiający nie może zagwarantować minimalnej ilości zamówień. Dotyczy tylko zamówień realizowanych na dodatkowe zlecenie. (Nie jesteśmy w stanie zagwarantować kwoty minimalnej ze względu na zmiany w ilościach i terminu szkoleń, poligonów, ćwiczeń itp. powyższe decyzje są podejmowane na wyższym szczeblu).

1. **KABINY SANITARNE (TOALETY PRZENOŚNE) – USŁUGA PODSTAWIENIA.**
   1. Usługa obejmuje:
2. transport kabin (w obie strony),
3. ustawienie kabin sanitarnych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,w sposób zapewniający bezpieczne korzystanie,
4. serwis początkowy i końcowy,
5. demontaż kabin po upływie terminu określonego zleceniem,
6. uporządkowanie terenu wokół kabin po ich demontażu.

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia kabin po upływie terminu określonego zleceniem.

Na zlecenie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia oznaczeń (tabliczek, kierunkowskazów, itp.) ułatwiających zlokalizowanie ustawionych kabin.

W przypadku jednoczesnego ustawienia więcej niż 1 szt. przenośnych kabin sanitarnych, w ramach jednej imprezy, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania jednolitej kolorystyki kabin.

Zamawiający określa, że jednorazowe, maksymalne zamówienie nie będzie większe niż 30 kabin na jedną lokalizację.

*Cena jednostkowa obejmuje transport, ustawienie montaż i demontaż 1 kabiny sanitarnej, która będzie użytkowana przez Zamawiającego jeden lub więcej dni. Miejscem podstawienia będzie lokalizacja w rejonie obsługiwanym przez   
2. Wojskowy Oddział Gospodarczy (na terenie Garnizonu Brzeg) m.in. Brzeg, Pępice, Prędocin, Pawłów gm. Skarbimierz, Jastrzębie k. Namysłowa, Oleśnica, Raków   
gm. Wisznia Mała.*

1. **KABINY SANITARNE (TOALETY PRZENOŚNE) – WYNAJEM.**
   1. Usługa obejmuje:

Wynajem kabiny sanitarnej.

* 1. Wymagania ogólne:

1. toalety powinny być wykonane z materiałów zapewniających trwałość   
   i stabilność, przystosowane do ustawienia na wyrównanym podłożu (utwardzonym bądź nieutwardzonym, np. piaszczystym, trawiastym),
2. toalety muszą być przystosowane do funkcjonowania w różnych warunkach atmosferycznych, skrajnych temperaturach oraz odporne

na działanie czynników zewnętrznych:

- w zakresie temperatur od -25 ºC do +50 ºC;

- w czasie intensywnych opadów do 180 mm/m2 (deszczu lub gradu);

- przy prędkości wiatru do 20 m/sek.

- promieniowanie UV;

- szkodliwe działanie substancji chemicznych;

- uderzenie, łamanie, rozdarcie materiału,

1. toaleta powinna być czysta, zdezynfekowana, mieć uzupełniony zbiornik na wodę, środki higieny oraz powinna być uzupełniona preparatem dezynfekcyjnym zapobiegającym odorom i hamującym rozkład fekaliów   
   a w okresie zimowym – preparatem mrozoodpornym,
2. toaleta musi gwarantować bezpieczne użytkowanie, zgodnie   
   z obowiązującymi przepisami i normami.

1.3. Warunki techniczne:

1. zbiornik o pojemności 250-300 l, wykonany ze specjalnego tworzywa   
   o gładkiej powierzchni zabezpieczającej przed przyleganiem osadów,
2. podłoga izolowana pokryta materiałem antypoślizgowym,
3. materiały użyte do produkcji kontenera muszą posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do obrotu handlowego i stosowania   
   na terytorium RP,
4. toaleta powinna zawierać:

- zbiornik na wodę z umywalką,

- deska sedesowa na stałe umocowana do zbiornika, łatwa w utrzymaniu czystości,

- zakryty zbiornik na fekalia (niewidoczna zawartość zbiornika),

- automatyczny system spłukiwania czystą wodą,

- podajnik ręczników papierowych,

- podajnik na papier toaletowy,

- wieszak na ubrania,

- uchwyty do rąk podnoszące funkcjonalność toalet,

- lustro,

- wskaźnik damski/męski,

- wskaźnik wolne/zajęte,

- oświetlenie,

- dozownik mydła w płynie,

- podwójny system wentylacji zabezpieczający również przed przedostawaniem się owadów,

- bezodpływowy zbiornik z wentylacją,

- drzwi zewnętrzne zapewniające szczelność, trwałe zamknięcie, wyposażone w zamek umożliwiający zamykanie drzwi z zewnątrz   
i wewnątrz,

- środki neutralizująco – zapachowe.

*Cena jednostkowa obejmuje wynajem jednej kabiny sanitarnej na okres jednego dnia (cena nie obejmuje transportu ani obsługi serwisowej).*

1. **KABINY SANITARNE (TOALETY PRZENOŚNE) – SERWIS**
   1. Usługa obejmuje:
2. dojazd do miejsca w którym ustawione są kabiny
3. całkowite opróżnienie zbiorników w celu uniknięcia przepełnieniem nieczystościami,
4. umycie oraz napełnienie zbiorników preparatem dezynfekcyjnym zapobiegającym odorom i hamującym rozkład fekaliów; w okresie zimowym – preparatem mrozoodpornym,
5. posprzątanie, umycie, dezynfekcję kabin (wewnątrz i na zewnątrz) środkami do tego przeznaczonymi, dopuszczonymi do stosowania

na terytorium Polski,

1. uporządkowanie terenu wokół kabin z nieczystości powstałych w związku z ich obsługą oraz przywrócenie terenu do stanu pierwotnego   
   po demontażu,
2. usunięcie i utylizację wszelkich zanieczyszczeń będących wynikiem przeprowadzonych prac serwisowych,
3. naprawę lub ewentualną wymianę niesprawnych kabin oraz   
   ich wyposażenia aby nie stanowiły zagrożenia zdrowia osób korzystających,
4. uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych m.in.: papier, ręczniki, środki zapachowe.

*Cena jednostkowa obejmuje prawidłowe wykonanie jednej usługi serwisowej jednej kabiny sanitarnej.*

1. **UMYWALKI WOLNOSTOJĄCE- WYNAJEM**
   1. Usługa obejmuje:
2. transport umywalek (w obie strony),
3. ustawienie i montaż umywalek w miejscach wskazanych   
   przez Zamawiającego,w sposób zapewniający bezpieczne korzystanie,
4. serwis początkowy i końcowy,
5. demontaż umywalek po upływie terminu określonego zleceniem,
6. uporządkowanie terenu wokół umywalek po ich demontażu.
   1. Wymagania ogólne:
7. umywalka wolnostojąca, umożliwiająca korzystanie w miejscach gdzie nie ma dostępu do kanalizacji, musi posiadać:

- 1- 6 stanowisk do mycia rąk,

- pompki nożne lub inne systemy służące do podawania wody   
przy każdym stanowisku do mycia rąk,

- dozowniki do mydła w płynie przy każdym stanowisku do mycia rąk,

- zakryty pojemnik na czystą wodę,

- zakryty pojemnik na brudną wodę,

- zbiornik wody czystej o pojemności zabezpieczającej ciągłość pracy,

- podajnik ręczników papierowych.

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia umywalek po upływie terminu określonego zleceniem.

*Cena jednostkowa obejmuje wynajem jednego stanowiska na okres jednego dnia. Miejscem podstawienia będzie lokalizacja w rejonie obsługiwanym przez   
2. Wojskowy Oddział Gospodarczy (na terenie Garnizonu Brzeg) m.in. Brzeg, Pępice Prędocin, Pawłów gm. Skarbimierz, Oleśnica, Raków gm. Wisznia Mała.*

1. **UMYWALKI WOLNOSTOJĄCE- SERWIS**
   1. Usługa obejmuje:
2. dojazd do miejsca, w którym ustawione są umywalki,
3. całkowite opróżnianie zbiornika z nieczystości płynnych (ścieków)   
   oraz ich wywóz,
4. uzupełnianie zbiornika wody czystej,
5. utrzymanie właściwego stanu ogólnego umywalek oraz uporządkowanie terenu wokół umywalek z nieczystości powstałych w związku z ich obsługą przy każdym serwisie,
6. uzupełnianie ręczników papierowych oraz mydła w płynie.

*Cena jednostkowa obejmuje prawidłowe wykonanie jednej usługi serwisowej jednej umywalki.*

1. **KONTENERY SANITARNE- WYNAJEM.**
   1. Usługa obejmuje:
2. transport kontenera (w obie strony),
3. ustawienie kontenera w miejscu wskazanym przez Zamawiającego   
   w sposób zapewniający bezpieczne korzystanie z kontenera,
4. serwis początkowy i końcowy,
5. uporządkowanie terenu wokół kontenera po jego demontażu.
   1. Wymagania ogólne:

Kontener z pełnym węzłem sanitarnym, o solidnej konstrukcji ramowej,  
z bezpośrednim wejściem z zewnątrz, powinien być wyposażony   
w kompletne, sprawne urządzenia zapewniające ich bezawaryjne, bezpieczne użytkowanie:

- minimum 10 prysznicy.

-minimum dwie umywalki (dopuszcza się, że część umywalek może występować razem w postaci jednej rynny wielostanowiskowej) oraz wydajny elektryczny podgrzewacz pojemnościowy dla zapewnienia ciepłej wody użytkowej,

- drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe,

- okna PCV,

- przeciwpoślizgową podłogę,

- wieszak na ubrania,

- estetycznie wykończone wnętrze: podłoga, sufit, ściany,

- instalację elektryczną: instalację oświetleniową oraz instalację gniazd wtykowych,

- instalację grzewczą: grzejnik elektryczny bryzgoszczelny,

- instalację wentylacyjną: wentylator elektryczny,

- instalację wodno – kanalizacyjną,

* 1. Wymagania ogólne:

Kontener z pełnym węzłem sanitarnym, o solidnej konstrukcji ramowej,  
z bezpośrednim wejściem z zewnątrz, powinien być wyposażony   
w kompletne, sprawne urządzenia zapewniające ich bezawaryjne, bezpieczne użytkowanie:

- minimum 12 umywalek (dopuszcza się, że część umywalek może występować razem w postaci jednej rynny wielostanowiskowej) oraz wydajny elektryczny podgrzewacz pojemnościowy dla zapewnienia ciepłej wody użytkowej,

- drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe,

- okna PCV,

- przeciwpoślizgową podłogę,

- wieszak na ubrania,

- estetycznie wykończone wnętrze: podłoga, sufit, ściany,

- instalację elektryczną: instalację oświetleniową oraz instalację gniazd wtykowych,

- instalację grzewczą: grzejnik elektryczny bryzgoszczelny,

- instalację wentylacyjną: wentylator elektryczny,

- instalację wodno – kanalizacyjną

Podłączenia do mediów firma wynajmująca kontener wykona we własnym zakresie.

**Zasilanie w energię elektryczną:** możliwośćpołączenia między kontenerami i podłączenie zasilania zewnętrznego. Skrzynka elektryczna z doprowadzonym zasilaniem – w odległości około 5 mb od kontenerów,

**Badania elektryczne instalacji:** dokona Wykonawca po podłączeniu kontenerów,

**Zasilanie w wodę:** dokona Wykonawca, zawór instalacji wodnej –   
w odległości około 10 mb od kontenerów,

**Odprowadzanie ścieków:** podłączeniedokona Wykonawca, odprowadzeniedo studzienki kanalizacyjnej usytuowanej w odległości około 10 mb   
od kontenerów.

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia kontenerów po upływie terminu określonego zleceniem.

*Cena jednostkowa obejmuje wynajem jednego kontenera na okres jednego tygodnia. Do kalkulacji należy przyjąć okres 7 dni. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skrócenia lub przedłużenia czasu wynajmu kontenera sanitarnego. Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do liczby dni realizacji, tj. 1/7 kwoty ceny jednostkowej. Miejscem podstawienia będzie lokalizacja w rejonie obsługiwanym przez 2. Wojskowy Oddział Gospodarczy (na terenie Garnizonu Brzeg) m.in. Brzeg, Pępice, Prędocin, Pawłów gm. Skarbimierz, Oleśnica, Raków gm. Wisznia Mała.*

1. **KONTENERY SANITARNE- SERWIS** 
   1. Usługa obejmuje:
2. dojazd do miejsca, w którym ustawiony jest kontener,
3. utrzymanie właściwego stanu ogólnego, tj. umycie, dezynfekcja kontenera wewnątrz i na zewnątrz oraz uporządkowanie terenu wokół kontenerów przy każdym serwisie,
4. usunięcie i utylizacja wszelkich zanieczyszczeń wynikających   
   z przeprowadzonego serwisu,
5. uzupełnianie ręczników papierowych, papieru toaletowego, mydła   
   w płynie oraz środków zapachowych,
6. usunięcie wszelkich niesprawności w wyposażeniu,
7. uzupełnienie zbiornika czystej wody w przypadku braku możliwości podłączenia do zaworu instalacji wodnej.

*Cena jednostkowa obejmuje prawidłowe wykonanie jednej usługi serwisowej jednego kontenera.*

1. **KONTENERY SANITARNE- OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA NA FEKALIA**
   1. Usługa obejmuje:
2. dojazd do miejsca, w którym ustawiony jest kontener,
3. całkowite opróżnienie zbiornika na fekalia oraz ich wywóz,
4. napełnienie zbiorników preparatem dezynfekcyjnym zapobiegającym odorom i hamującym rozkład fekaliów a w okresie zimowym – preparatem mrozoodpornym,
5. usunięcie i utylizację wszelkich zanieczyszczeń będących wynikiem przeprowadzonych prac.

*Cena jednostkowa obejmuje prawidłowe jednorazowe opróżnienie zbiornika   
na fekalia w jednym kontenerze.*

1. **KOSZE NA ŚMIECI- WYNAJEM ORAZ SERWIS** 
   1. Usługa obejmuje:
   2. Transport koszy (w obie strony),
   3. Ustawienie koszy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,
   4. Wymiana worków na śmieci i wywóz odpadów,
   5. Odbiór koszy,
   6. Uporządkowanie koszy,
   7. Uporządkowanie terenu wokół po ich zabraniu.
   8. Wymagania ogólne:

Kosze powinny być:

1. lekkie i funkcjonalne,
2. z zamykaną pokrywą,
3. o pojemności 100 – 150 l.

oraz powinny posiadać możliwość zamontowania kółek.

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia koszy po upływie terminu określonego zleceniem.

*Cena jednostkowa obejmuje jednodniowy wynajem i jednodniowe opróżnianie jednego kosza na śmieci. Miejscem podstawienia będzie lokalizacja w rejonie obsługiwanym przez 2. Wojskowy Oddział Gospodarczy (na terenie Garnizonu Brzeg) m.in. Brzeg, Pępice Prędocin, Pawłów gm. Skarbimierz, Oleśnica, Raków gm. Wisznia Mała.*

1. **INNY SPRZĘT- WYNAJEM**
   1. Usługa obejmuje:
2. wynajem sprzętu takiego jak:

- oświetlenie halogenowe z własnym zasilaniem, zamontowane na masztach   
o wysokości min. 2 m,

- ogrodzenie tymczasowe, barierka o szerokości: 200 – 250 cm,

- popielnice stojące.

b) transport sprzętu (w obie strony),

c) ustawienie sprzętu w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,

d) odbiór sprzętu.

e) uporządkowanie terenu wokół po ich zabraniu.

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia sprzętu po upływie terminu określonego zleceniem.

*Cena jednostkowa obejmuje wynajem 1 szt. sprzętu na okres jednego dnia. Miejscem podstawienia będzie lokalizacja w rejonie obsługiwanym przez 2. Wojskowy Oddział Gospodarczy (na terenie Garnizonu Brzeg) m.in. Brzeg, Pępice Prędocin, Pawłów   
gm. Skarbimierz, Oleśnica, Raków gm. Wisznia Mała.*