Gorzyce, dnia 10.01.2024 r.

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA

### Dotyczy postępowania 1/BHP/2024 „Dostawa 8 łóżek rehabilitacyjnych elektrycznych wraz z materacem 10 cm w pokrowcu zmywalnym oraz wysięgnikiem i barierkami na wyposażeniu”.

PYTANIA WYKONAWCY:

Pytanie 1.

Dotyczy: Łóżko rehabilitacyjne elektryczne – 8szt. Pkt. 6.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko rehabilitacyjne, którego bezpieczne obciążenie robocze wynosi: do 200kg?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2.

Dotyczy: Łóżko rehabilitacyjne elektryczne – 8szt. Pkt. 7.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko rehabilitacyjne, którego oparcie pleców regulowane jest elektrycznie 
w zakresie: 0-69o?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3.

Dotyczy: Łóżko rehabilitacyjne elektryczne – 8szt. Pkt. 11.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko rehabilitacyjne o wymiarach całkowitych:

- długość całkowita:		2125mm,

- szerokość całkowita:		1005mm,

?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4.

Dotyczy: Łóżko rehabilitacyjne elektryczne – 8szt. Pkt. 12.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko rehabilitacyjne, którego wysokość leża regulowana jest płynnie 
w zakresie: od 350mm do 760mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

|  | Z poważaniem Jacek Cichoń Specjalista ds. BHP |
| --- | --- |