Załącznik Nr 1

Warunki Techniczne

Opis przedmiotu zamówienia

Do bieżących prac konserwacyjno - utrzymaniowych zalicza się następujące urządzenia i aparaturę w relacji:

- podstacja trakcyjna przy ul. Leśnej 12  z podstacją trakcyjną przy ul. Św. Floriana 18,

- podstacją trakcyjną przy ul. Nakielskiej 82 z podstacją trakcyjną przy ul. Św. Floriana 18,

- podstacją trakcyjną przy ul. Wojska Polskiego 17 z podstacją trakcyjną przy ul.Św. Floriana 18,

i terminalem usytuowanym w ZDMiKP przy ulicy Toruńskiej 174a:

- Sterownik programowalny – 3 szt.

- Panel dotykowy – 3 szt.

- Zestaw modułów we/wy 24V DC – 3 kpl.

- Zasilacze buforowe 24 V – 3 kpl.

- Szafka sterownikowa z wycięciem na panel dotykowy – 3 szt.

- Osprzęt dodatkowy taki jak przełączniki, listwy instalacyjne, zabezpieczenia, itp. – 3 kpl.

- Utrzymanie w stałej sprawności systemu sterowania w/w podstacjami  i gotowości serwisowej.

- Sprawdzanie konfiguracji oprogramowania sterownika, testy – 3 szt.

- Naprawy awaryjne układu zasilania.

- Bieżąca kontrola poprawności pracy sterowników wraz z oprogramowaniem.

- Komunikacji z serwerem aplikacji Erco.Net w ZDMiKP przy ul. Toruńskiej 174a i stanowiskiem komputerowym przy ul. Św. Floriana 18.

- Kwartalne przeglądy i kwartalne konserwacje układu sterowania urządzeniami w podstacjach.

- Naprawy remontowe uszkodzonych elementów układu sterującego i osprzętu zainstalowanych w szafach sterowniczych.

- Monitoringu w podstacjach przy ulicach: Nakielskiej 82 i Wojska Polskiego 17.

Jednocześnie informujemy, że do oferty cenowej należy załączyć  dokumenty:

- potwierdzające potencjał kadrowy:

■   wykaz personelu oraz kopie świadectw kwalifikacyjnych pracowników posiadających      właściwe    świadectwa kwalifikacyjne, odpowiednio:

■ 1 osobę posiadającą świadectwo kwalifikacyjne typu D (dozór) uprawniających do zajmowania się dozorem urządzeń, instalacji i sieci o napięciu do 1 kV,

■  2 osoby posiadające świadectwa kwalifikacyjne typu E (eksploatacja) uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci  o napięciu do 1 kV

- doświadczenie:

■  Wykonawca musi wykazać, że zrealizował w okresie ostatnich trzech lat co najmniej trzy    zadania polegające na przedmiotowym zadaniu.

Wymagany załącznik – referencje.