1. **Opis przedmiotu zamówienia:**

Zakres prac:

1. Zerwanie nawierzchni poliuretanowej wylewanej, wraz z utylizacją/ recyklingiem

 = 117,875m2

1. Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV = 117,875m2
2. Wykonanie nowej nawierzchni placu zabaw z płyt gumowych SBR PROFLEX czerwona gr. 4 cm. = 117,875m2
3. W zależności od przyjętej technologii ewentualny demontaż i ponowny montaż istniejących na placu urządzeń zabawowych.
4. Uporządkowanie terenu po zakończeniu pracy.
5. Lokalizacja placu zabaw: Łątczyn 69, 07-405 Troszyn, działka nr 368/1, obręb 0016.

Zastosowane nawierzchnie winny odpowiadać wymaganiom PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1177:2009 oraz posiadać wymagane certyfikaty, atesty i deklaracje właściwości użytkowych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa.

**Obowiązki Wykonawcy:**

 1. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z wytycznymi określonymi w zapytaniu ofertowym, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, przepisami BHP i ppoż.

 2. Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o odpowiednich parametrach technicznych i jakościowych.

3. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości).

4. Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom obowiązujących norm oraz o innych parametrach.

5. Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo materiały i urządzenia - do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą jakości, właściwości lub parametrów.

 6. Wykonawca, jako wytwórca odpadów, jest odpowiedzialny za odzysk lub unieszkodliwienie wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia oraz do wskazania miejsca i procesu zastosowanego odzysku lub unieszkodliwienia tych odpadów.

7. Materiały potrzebne do wykonania robót będących przedmiotem zapytania ofertowego dostarcza Wykonawca.

8. Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom.

9. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego, licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

10. Wykonawca dołączy do oferty kosztorys ofertowy.

 11. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w kosztorysie ofertowym za prawidłowe i terminowe wykonanie umowy.

12. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokół z odbioru robót.

13. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady:

 1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może żądać od Wykonawcy ich usunięcia, wyznaczając termin usunięcia wad.

2) uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi.

 14. Zamówienie powinno być wykonane zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15 września 2021 r.