OB 1/10/2021 Zał. nr 3 -opis przedmiotu wstępnych konsultacji

**Remont instalacji wodnej i centralnego ogrzewania, w budynku hali widowiskowo-sportowej**

**przy ul. Sportowej 9 w Kępnie**

**Przedmiot Konsultacji:**

Pozyskanie przez Zamawiającego informacji niezbędnych do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji warunków zamówienia oraz określenia warunków umowy w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedsięwzięcia polegającego na: remoncie instalacji wodnej i centralnego ogrzewania, w budynku hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sportowej 9 w Kępnie.

 **Wstępny ogólny opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji wodnej i centralnego ogrzewania na głównych ciągach zasilających oraz powrotnych łącznie z rozgałęzieniami umożliwiającymi późniejszą wymianę dalszych elementów instalacji dla danych pomieszczeń w budynku hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sportowej 9 w Kępnie.

 2. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do:

a. wymiany instalacji wodnej i co,

b. utylizacji zdemontowanych elementów instalacji,

c. stosowania materiałów urządzeń i wyrobów dopuszczonych do stosowania i spełniających wymogi wynikające z obowiązujących norm i przepisów (w tym również Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r)

d. przy doborze materiałów/urządzeń uwzględnienia montażu w budynku użyteczności publicznym,

 e. przekazania stosownych dokumentów powykonawczych (instrukcje obsługi, deklaracje zgodności, certyfikaty),

 f. podanie przybliżonych kosztów wymiany- remontu instalacji z podziałem na materiał i robociznę,

g. udzielenia gwarancji na dostarczone urządzenia oraz wykonane prace na czas min 36 miesięcy,

h. wykonawca zapewni dostępność autoryzowanego serwisu, przy czym awaria powinna być usunięta nie później niż w ciągu 3 dni od zgłoszenia awarii,

i. wykonywania w czasie trwania gwarancji rocznych przeglądów instalacji.

**Cel Konsultacji:**

1. Doprecyzowanie przedmiotu zamówienia.
2. Pozyskanie wiedzy na temat możliwych kryteriów wyboru najlepszej oferty i sposobu jego weryfikacji.
3. Pozyskanie niezbędnej wiedzy dotyczącej kosztów wykonania zamówienia.

**Efekty Konsultacji:**

1. Ukształtowanie warunków zamówienia adekwatnych do potrzeb Zamawiającego.
2. Sformułowanie wymogów Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3. Określenie kosztów wykonania zamówienia.