Załącznik nr 2

do wniosku z dnia…………………..

o sygnaturze…………………………

Zakup i dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika i butli na okres
12 miesięcy tj. od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

TLEN MEDYCZNY CIEKŁY

- Dostawa tlenu medycznego ciekłego będzie realizowana nie później niż 3-go dnia
od złożenia zamówienia.

- Tlen medyczny ciekły powinien spełniać wymagania Farmakopei Europejskiej.

- Dostawca powinien przedłożyć do oferty zezwolenie producenta tlenu medycznego na wytwarzanie i dopuszczenie do obrotu jako produktu leczniczego.

- Do oferty należy dołączyć aktualną kartę charakterystyki.

ZBIORNIK TLENU CIEKŁEGO

Dostawca powinien zapewnić:

- Dostawę i montaż:

1)	zbiornika tlenu o pojemności 12 t (+/-5%),

2)	parownicy o wydajności V- 200 m³/h,

w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy - na miejscu obecnie eksploatowanego zbiornika wraz z odbiorami UDT.

- Na czas montażu zbiornika Dostawca zapewni dostawę tlenu w butlach w ilości 
ok. 12 butli 40 l na 1 dobę.

- Dzierżawę zbiornika na okres 12 miesięcy o pojemności 12 t (+/-5%).

- Całodobowy serwis techniczny.

- Rejestrację i okresowe przeglądy zbiornika przez Urząd Dozoru Technicznego – na koszt Dostawcy.

- Ciągłość pracy zbiornika i dostaw tlenu. W przypadku awarii zbiornika tlenu Dostawca zobowiązuje się do jego naprawy w ciągu 48 godz. od chwili zgłoszenia awarii. Na czas trwania awarii uniemożliwiającej pobór tlenu Dostawca zapewni dostawy tlenu medycznego w butlach.

- Przeprowadzanie konserwacji i bieżących napraw (wraz z częściami zamiennymi) oraz utrzymanie zbiornika tlenu medycznego w stanie pełnej sprawności technicznej określonej 
w instrukcji obsługi i eksploatacji.

- W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy Dostawca zobowiązuje się zdemontować zbiornik na tlen medyczny ciekły na własny koszt.

TLEN MEDYCZNY W BUTLACH:

- Dostawa tlenu medycznego będzie realizowana nie później niż do 3-go dnia od złożenia zamówienia.

- Dostawa butli o poj. 40 l. – 16 szt.

- Dostawa w butlach o poj. 10 l. – 5 szt.

- Dostawa w butlach o poj. 2 l. – 2 szt.

- Forma własności butli – dzierżawa. Dostawca będzie realizował zamówienie własnymi środkami transportu według zapotrzebowania Zamawiającego.

- Tlen medyczny powinien spełniać wymagania Farmakopei Europejskiej.

- Dostawca powinien przedłożyć do oferty zezwolenie producenta tlenu medycznego na wytwarzanie i dopuszczenie do obrotu jako produktu leczniczego.

- Przy dostawie na każdej butli musi znajdować się opis właściwości, termin ważności oraz numer świadectwa rejestracji zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

- Do oferty należy dołączyć aktualną kartę charakterystyki.

DWUTLENEK WĘGLA MEDYCZNY

- Dostawa dwutlenku węgla medycznego będzie realizowana nie później niż do 3-go dnia
od złożenia zamówienia .

- Dostawa w butlach o pojemności 10 l. – 30 szt.

- Forma własności butli – dzierżawa.

- Dostawca będzie realizował zamówienie własnymi środkami transportu według zapotrzebowania Zamawiającego.

- Dostawca powinien przedłożyć do oferty zgłoszenie wpisu do Rejestru wyrobów medycznych dopuszczający wprowadzenie do obrotu i używania dwutlenku węgla jako produktu leczniczego oraz deklaracje zgodności.

- Przy dostawie na każdej butli musi znajdować się opis właściwości, termin ważności oraz numer świadectwa rejestracji zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

- Do oferty należy dołączyć aktualną kartę charakterystyki.

PODTLENEK AZOTU MEDYCZNY

- Dostawa podtlenku azotu medycznego będzie realizowana nie później niż do 3-go dnia 
od złożenia zamówienia .

- Dostawa w butlach o pojemności 10 l. – 15 szt.

- Forma własności butli – dzierżawa.

- Dostawca będzie realizował zamówienie własnymi środkami transportu według zapotrzebowania Zamawiającego.

- Dostawca powinien przedłożyć do oferty zezwolenie producenta podtlenku azotu medycznego na wytwarzanie i dopuszczenie do obrotu jako produktu leczniczego.

- Przy dostawie na każdej butli musi znajdować się opis właściwości, termin ważności oraz numer świadectwa rejestracji zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

- Do oferty należy dołączyć aktualną kartę charakterystyki.