**Gdańsk, dnia 01.03.2022r**.

**GUM2022 ZP0014**

**Do uczestników postępowania**

Dotyczy: **Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w 4 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.**

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych jak niżej:

**Pytanie 1**

Pakiet 2: Czy Zamawiający dopuści wirówkę w zakresie wirownia 200-18000 rpm ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuści wirówkę z rotorem który umożliwia doposażenie w adaptery na pojemności 0,2 / 0,4 oraz 0,5 ml, ale bez adapterów na probówki 0,6 ml ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuści wirówkę bez możliwości nałożenia blokady na program ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający dopuści wirówkę bez funkcji opóźnionego startu ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający dopuści wirówkę bez możliwości zmiany czasu i prędkości w trakcie wirowania ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 6**

Czy Zamawiający dopuści wirówkę bez funkcji automatycznego otwierania pokrywy po zakończeniu cyklu pracy ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 7**

Czy Zamawiający dopuści wirówkę o poziomie hałasu wynoszącym maksymalnie ≤60±2 dB(A)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 8**

Czy Zamawiający dopuści wirówkę o możliwej pracy w warunkach otoczenia + 2°C do + 35°C, 80%RH ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 9**

Czy Zamawiający dopuści wirówkę bez medycznego certyfikatu CE IVD ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 10**

Dot. pakietu 2. Czy Zamawiający dopuści wirówkę o zakresie prędkości od 200 obr./min.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

*Kanclerz*

*/-/*

*mgr Marek Langowski*

Sporządziła; Paulina Kowalska