III.01_1B - 9 Wkład kominkowy Varia 2L-100h-4S SPARTHERM

Wkład kominkowy to palenisko dwupłaszczowe, z zewnętrznym korpusem stalowym, i wnętrzem wyłożonym szamotem.

Wkład posiada szybę narożna witro-ceramiczną, z systemem czystej szyby (kurtyna powietrzna). Kominek posiada doprowadzenie powietrza z zewnątrz.

Szerokość drzwi: 412x1002 mm

wysokość drzwi: 523 mm

znamionowa moc grzewcza: 11kW

zakres wydajności cieplnej: 7,7-14,3 kW

sprawność: 80%

otwieranie drzwiczek: do góry

klasa efektywności energetycznej: A

średnica komina: 25 mm

masa: 280 kg

rozprowadzanie ciepła konwekcja: 51%

rozprowadzanie ciepła szyba: 49%