****

**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI**

**z siedzibą w Radomiu**

**Sekcja Zamówień Publicznych**

**ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom**

tel. 47 701 31 03 tel. 47 701 22 64

Radom, dnia 16.07.2024r.

Egzemplarz pojedynczy

**L.dz. ZP 2077/24**

RTJ 44/24

**WYKONAWCY**

**Informacja z wyjaśnieniami treści SWZ**

*dotyczy:* postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego na roboty budowlane w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 w przedmiocie zamówienia: **„Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie: Komendy Miejskiej Policji   
w Ostrołęce, Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu, Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim”**

**Nr wewnętrzny postępowania 33/24 (ID 950614)**

**Ogłoszenie nr 2024/BZP 00397801 z dnia 2024-07-04**

**Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu**, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 i 1720 ze zm.)   
dotyczy zadania nr 4 udziela odpowiedzi na pytania do treści SWZ wniesione w przedmiotowym postępowaniu:

**Pytanie nr 1**

Proszę o wyjaśnienie jakiego rodzaju lampy oczekuje Zamawiający jak zamiennik lampy żarowej 100W na elewacji na obiekcie KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W MAKOWIE MAZOWIECKIM. Analizując zdjęcia obiektu dostępne na Google maps, obecnie jest tam zamontowany naświetlacz.   
W wymaganiach jest informacja, że ma to być lampa LED o mocy 50W z wymiennym źródłem światła. Na rynku nie występuje lampa typu naświetlacz z wymiennym źródłem światła led o tak dużej mocy. W związku  
 z powyższym proszę o wyjaśnienie tej kwestii.

**Odpowiedź na pytanie nr 1 :**

Zamawiający udziela wyjaśnień, że w przedmiarach zawarto informację, że lampę halogenową wymieniamy   
na lampę Led 50W (Zamawiający nie chce lampy typu naświetlacz lecz lampę typu plafoniera z żarówkami Led np. 2 x 25 W) .

**Zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

Powyższe odpowiedzi na pytania do SWZ zostają zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania **pod adresem** <https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom> na której zamieszczono SWZ.

Udzielone wyjaśnienia treści SWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców.

***Z poważaniem***

**Kierownik**

**Sekcji Zamówień Publicznych**

**KWP zs. w Radomiu**

**Justyna Kowalska**

Wyjaśnienia przekazano Wykonawcom za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus   
w dniu **16.07.2024r.** a także opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom> w dniu **16.07.2024r.**

**Wykonano egzemplarz pojedynczy**

Dokument wytworzył : Małgorzata Wójcik