***Załącznik nr 1***

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Zamawiający dopuszcza możliwość wizji lokalnej obiektów celem oceny pracochłonności wykonania przedmiotu zamówienia, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Termin dokonania wizji lokalnej należy uzgadniać z Kierownikiem SOI tel.: 261 647 160, przynajmniej na 1 dzień przed planowanymi przeglądami.**

**Określenie przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca czyszczenia separatorów substancji ropopochodnych i neutralizatorów zamontowanych w kompleksach wojskowych na terenie Sekcji Obsługi Infrastruktury w Kłodzku będącej w administracji 2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego we Wrocławiu.

***Sekcja Obsługi Infrastruktury Kłodzko z siedzibą na ul. Walecznych 59 w Kłodzku:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Ilość czyszczenia w roku** |
| **UL. WALECZNYCH 59, KŁODZKO,**  |
| 1. | **Koalescencyjny separator substancji ropopochodnych** zintegrowany z osadnikiem, typ: PSK H KOALA II NG 20/2000, pojemność całkowita – 3,8 m3, pojemność magazynowania oleju – 1,34 m3 . | **2** |
| 2. | **Neutralizator kwasów z akumulatorni** w bud. nr 11. typ: BIONET-G. Pojemność: 500 litrów. Neutralizator wypełniony grysem marmurowym o frakcji 16-32 w ilości 56 kilogramów, t.j. 40 litrów. | **2** |
| **UL. SUDECKA 49, DUSZNIKI ZDRÓJ,**  |
| 3. | **Koalescencyjny separator substancji ropopochodnych** zintegrowany z osadnikiem, typ: SEKOT – B NG 3, o pojemności 0,3 m3. Przepływ nominalny – 3 l/s, pojemność osadnika – 0,3 m3.  | **2** |

**SEPARATORY, NEUTRALIZATORY**

1. Zakres prac wchodzących w skład usługi „Kompleksowe czyszczenie urządzeń wraz z odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów niebezpiecznych” obejmuje:
2. Dojazd ekipy serwisowej wraz z cysterną asenizacyjną,
3. Kontrola drożności separatorów i osadników,
4. Demontaż i montaż filtrów koalescencyjnych,
5. Wyczyszczenie filtrów koalescencyjnych,
6. W razie konieczności wymiana uszkodzonych mechanicznie filtrów na koszt Wykonawcy. Wymianie podlegają jedynie materiały eksploatacyjne (np. filtry). Natomiast elementy, które uległy uszkodzeniu mogą być wymienione/naprawione po uzyskaniu akceptacji od Zamawiającego, po zapoznaniu się z wcześniejszą wyceną przedstawioną przez Wykonawcę.
7. Czyszczenie urządzeń (do czyszczenia można stosować preparaty biodegradowalne
o pH 2-8)
8. Wybranie zalegających, zaolejonych piasków i osadów.
9. Napełnianie urządzeń wodą zapewnioną przez Zamawiającego,
10. Odbiór i zagospodarowanie odpadów zgodnie z wymogami przepisów ochrony środowiska,
11. W przypadku neutralizatora kwasów z akumulatorni – wymiana wkładu z grysu marmurowego w ilości 56 kg (40 litrów) po ubytku objętości o 20%
12. Sporządzenie protokołu odbioru usługi, który będzie podstawą do rozliczenia usługi,
13. Odnotowanie wykonanych czynności w książkach serwisowych urządzeń,
14. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania urządzeń i narzędzi zapewniających wykonanie zleconych czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami,

**Istotne warunki realizacji:**

1. Wykonawca wykonuje pracę własnym sprzętem i środkami transportu.
2. Pracę należy wykonywać w dniach od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy w godz. 730 – 1430, (w piątki 730 – 1200) po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem SOI miejsca i terminu wykonywania prac.
3. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić termin przybycia do dokonania czynności czyszczenia. Po uzgodnieniu terminu przybycia Zamawiający zobowiązany jest do udostępnienia obsługiwanych obiektów osobom reprezentującym Wykonawcę na czas wykonywania prac.
4. Realizacja będzie odbywać się na pisemne zgłoszenie kierownika SOI (dopuszczalne faxem lub emailem),
5. Płatność za usługę czyszczenia i usunięcia odpadów separacyjnych obejmuje koszty dojazdu, czyszczenie, usunięcie i utylizację odpadów separacyjnych.
6. Warunkiem odbioru usługi i zapłaty wynagrodzenia jest potwierdzenie wykonania usługi przez kierownika SOI lub wyznaczonego innego upoważnionego pracownika poprzez podpisany protokół odbioru załączony do faktury VAT.