**Pakiet nr: – Zbiornik bezciśnieniowy na ciekły azot *-***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **WYMAGANIA OGÓLNE** | | | | |
| **Producent / Firma** | | **Podać** | |  |
| **Nazwa / typ urządzenia** | | **Podać** | |  |
| **Kraj pochodzenia** | | **Podać** | |  |
| **Rok produkcji** | | **Podać** | |  |
| **Urządzenia fabrycznie nowe** | | **Podać** | |  |
| **lp.** | **Parametr wymagany** | **Ilość** | **Warunek graniczny TAK** | **Parametr oferowany** |
|  | **Zbiornik bezciśnieniowy na ciekły azot  60 litrowy** | **1 szt.** |  |  |
|  | Kompatybilność z aparatem Kriopol BRYZA 2 | 1 szt. | Tak |  |
|  | Aluminiowa konstrukcja | Tak |  |
|  | Poliuretanowa powłoka lakiernicza | Tak |  |
|  | Waga pustego naczynia max. 25kg | Tak |  |
|  | Wysokość max 900mm | Tak |  |