Kraków, dnia 03.06.2024 r.

ZZP-271-23-19/24

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - 2

Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy – nr ZP-19/24

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 29.05.2024 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień publicznych w trybie zamówienia podstawowego.

Pytanie nr 1

Pakiet VI – Wyposażenie medyczne

Poz. 1 (60) – Szafa metalowa na leki – 3 szt.

W związku z tym, iż szafy metalowe nie są wyrobem medyczny, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie szafy ze stawką VAT 23%.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie stawki VAT 23%.

Pytanie nr 2

Poz. 7 (66) – Podnośnik – 1 szt.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie podnośnika o obciążeniu siedziska 150 kg. Podnośnik

spełnia wszystkie pozostałe parametry, wymagane przez Zamawiającego. Model o obciążeniu siedziska 200 kg jest w tej chwili niedostępny.

Odpowiedź:

Z uwagi na charakter pacjenta Zamawiający podtrzymuje wymóg udźwigu siedziska podnośnika o obciążeniu minimum 200 kg.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany opisu parametrów wymaganych dla podnośnika na następujące:

„Elektryczny podnośnik pacjenta o udźwigu siedziska minimum 200 kg. Przeznaczony do przemieszczania osób niepełnosprawnych. Urządzenie wyposażone w cztery wytrzymałe kółka jezdne, hamulec w postaci blokady tylnych kółek oraz rozszerzaną podstawę. Możliwość regulacji rozstawu podstawy, zapewniający odpowiedni stopień bezpieczeństwa podnośnika. Podnośnik posiada zintegrowany, ergonomiczny uchwyt. Rama podnośnika wykonana jest z wytrzymałego metalu, malowana proszkowo. Siłownik dobrej jakości gwarantuje niezawodność i precyzje. Podnośnik obsługiwany za pomocą pilota. Razem z urządzeniem zintegrowane są akumulatory zapewniające prace po odłączeniu od ładowania. Pozycje ramienia od podłoża w zakresie: 90 – 172 cm. Podnośnik posiada w komplecie siedzisko pacjenta. Siedzisko wykonane jest z mocnego materiału w 100% z poliestru. Siedzisko z podparciem głowy zaprojektowane tak, aby zapewnić wysoką stabilność całego ciała. Obciążenie siedziska minimum 200 kg.”

Załącznik do SWZ pn. „Dokumentacja projektowa - SST – Pakiet VI – wyposażenie  medyczne pomieszczenia II piętra budynku nr 102” –  po zmianie z dnia 03.06.2024r.” stanowi załącznik do niniejszego wyjaśnienia treści SWZ.

Pytanie nr 3

(74) Aparat EKG

Informujemy, iż w Dokumentacji projektowej znajduje się opis aparatu EKG, jednak nie

występuje on w Załączniku 1.6 – formularzu cenowym. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga dostarczenia aparatu EKG.

Pytanie nr 4

Poz. 17,18 (77A, 77B, 77C) System pasów unieruchamiających magnetycznych – zestaw

Informujemy, iż w Dokumentacji projektowej znajduje się 77.A. Zestaw pasów w rozmiarze: S, jednak nie występuje on w Załączniku 1.6 – formularzu cenowym. Prosimy o wyjaśnienie

rozbieżności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga dostarczenia zestawu pasów unieruchamiających magnetycznych w rozmiarze S.

Pytanie nr 5

Poz. 26. (84) Taboret lekarski – 4 szt.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie taboretu posiadającego płynną regulację w wysokości siedziska w zakresie 53 - 73 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Poz. 26. (84) Taboret lekarski – 4 szt.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie taboretu posiadającego płynną regulację wysokości siedziska w zakresie 59 - 78 cm

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7

Poz. 26. (84) Taboret lekarski – 4 szt.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie taboretu ze stawką VAT 23%

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie stawki VAT 23%.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz - Dyrektor

…………………………..    									           (w imieniu Zamawiającego)