- Wszyscy Wykonawcy

- ZP.271.20.2024

Komorniki, 5 czerwca 2024 r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont nawierzchni boiska piłkarskiego w Plewiskach przy ul. Szkolnej 132”

Działając zgodnie z treścią art. 284 ustęp 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję treść wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

Zamawiający opisał trawę syntetyczną w taki sposób, że wymagania spełnia tylko jeden produkt, jednego producenta. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie nawierzchni renomowanego europejskiego producenta, którego trawa została zainstalowana na pełnowymiarowym boisku w Komornikach i uzyskała certyfikat FIFA, o parametrach oraz dokumentach jak poniżej:

1. skład włókna: polietylen (PE) 100%,

2.rodzaj i przekrój włókna: włókna monofilowe (100%) o kształcie rombu (diamentu)

3.wysokość włókna: min. 60 mm,

4.grubość włókna: min. 415 μm,

5.ciężar włókna – Dtex: min. 18 000,

4.waga pojedynczego włókna: min. 2200 g/m2,

5.ilość pęczków: min. 9 500/m2,

6.waga całkowita trawy: min. 3000 g/m2,

7.przepuszczalność wody dla kompletnego systemu: min 3 900 mm/h,

8.wytrzymałość łączenia klejonego: po starzeniu: min 160N/ 100mm,

9.wytrzymałość na wyrywanie pęczka: min 75 N postarzone,

10.podkład trawy: poliuretanowy. Nie dopuszcza się podkładu lateksowego,

13.wypełnienie trawy: piasek kwarcowy oraz granulat gumowy EPDM z recyklingu.

Wymagane dokumenty dla trawy:

a. raport z badań dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa, wypełnienie) przeprowadzonego przez raport z badań dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa, wypełnienie) przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), potwierdzający wszystkie wymagane parametry oraz potwierdzający zgodność jego parametrów z FIFA QualityConcept for Football Turf, test method 2015 (dostępny na www.FIFA.com) dla poziomu FIFA Quality oraz FIFA Quality PRO.

b. badanie laboratoryjne oferowanego systemu sztucznej trawy (trawa, wypełnienie) na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2013 lub równoważną,

c. karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta

d. aktualny certyfikat FPP dla producenta trawy (FIFA Preferred Producer)

e. atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.

c. Raport z badań testu Lisport na min. 500 000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne i akredytowane przez FIFA laboratorium zgodnie z normą EN 15306 Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania.

g. Certyfikat FIFA dla poziomu min. Quality dla oferowanego systemy sztucznej trawy (sztuczna trawa, granulat EPDM)

h. sprawozdanie z badań reakcji na ogień potwierdzające, że oferowany system nawierzchni syntetycznej (sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM z recyklingu/techniczny) spełnia wymagania normy PN-EN 13501-1+A1:2010 lub równoważnej dla materiałów podłogowych klasy Cfl-s1 jako materiał trudno zapalny.

i. dokument potwierdzający, że trawa syntetyczna nadaje się w 100% do recyklingu. Dokument musi być́ wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025:2018

Jesteśmy przekonani, że nasz produkt spełnia wszystkie istotne parametry i zapewni wysoką jakość oraz trwałość nawierzchni boiska piłkarskiego. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby i dopuszczenie naszej trawy jako równoważnej, tym bardziej , że nasz produkt jest już Państwu znany i użytkowany od kilku lat. Dopuszczenie proponowanego przez nas rozwiązania dodatkowo zwiększy konkurencję.

Odpowiedź

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia zapis rozdziału II ust. 3 SWZ następująco:

„Parametry sztucznej trawy:

- skład włókna: polietylen (PE) 100%,

- rodzaj i przekrój włókna: włókna monofilowe (100%), wzmocnione rdzeniem zapewniające sztywność i wytrzymałość.

- wysokość włókna: 60 mm

- grubość włókna: min. 415μm,

- ciężar włókna – Dtex: min. 16 000,

- waga pojedynczego włókna: min. 2 020 g/m2

- ilość pęczków: min. 9 450/m2

- waga całkowita trawy: min. 3 000 g/m2

- przepuszczalność wody dla kompletnego systemu: min 900 mm/h

- wytrzymałość łączenia klejonego: po starzeniu: min 130N/ 100 mm,

- wytrzymałość na wyrywanie pęczka: min 75N postarzone

- podkład trawy: poliuretanowy lub lateksowy

- wypełnienie trawy: piasek kwarcowy oraz granulat gumowy EPDM z recyklingu”.

oraz zapis rozdziału VI ust. 1 SWZ następująco:

- raport z badań dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa, wypełnienie) przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), potwierdzający wszystkie wymagane parametry oraz potwierdzający zgodność jego parametrów z FIFA QualityConcept for Football Turf, test method 2015 (dostępny na www.FIFA.com) dla poziomu FIFA Quality oraz FIFA Quality PRO,

- badanie laboratoryjne oferowanego systemu sztucznej trawy (trawa, wypełnienie) na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2013 lub równoważną,

- karta techniczna oferowanej nawierzchni,

- aktualny certyfikat FPP dla producenta trawy (FIFA Preferred Producer),

- atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia,

- raport z badań testu lisport XL na min 25 000 cykli zgodnie z FIFA QualityProgramme for Football Turf (edycja 2015) dla oferowanego systemu trawy syntetycznej (trawa plus EPDM) lub Raport z badań testu Lisport na min. 500 000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne i akredytowane przez FIFA laboratorium zgodnie z normą EN 15306 Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania,

- aktualny certyfikat FIFA dla poziomu min Quality dla oferowanego systemy sztucznej trawy (sztuczna trawa, granulat EPDM),

- sprawozdanie z badań reakcji na ogień potwierdzające, że oferowany system nawierzchni syntetycznej (sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM z recyklingu/techniczny) spełnia wymagania normy PN-EN 13501-1+A1:2010 lub równoważnej dla materiałów podłogowych klasy Cfl-s1 jako materiał trudno zapalny,

- dokument potwierdzający, że trawa syntetyczna nadaje się w 100% do recyklingu. Dokument musi być́ wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025:2018,

- Dla bramek certyfikat potwierdzający spełnianie normy PN-EN 748+A1:2018-4 lub równoważnej.

Pytanie 2

Zwracamy się z wnioskiem o rozpatrzenie parametrów oferowanego przez nas produktu, a następnie o jego dopuszczenie zgodnie z wymogami Ustawy o Zamówieniach Publicznych. Jest to bardzo wysokiej jakości nawierzchnia z włókien polietylenowych, które poprzez odpowiedni dobór kombinacji kolorów i użytych włókien na być zbliżona do kolorystyki uzyskiwanej na boiskach z trawy naturalnej z wypełnieniem granulatem EPDM z recyklingu. Zamawiającemu powinno zależeć, aby produkt zainstalowany na boiskach był bezpieczny, wytrzymały, wysokiej jakości, dający gwarancję długotrwałego użytkowania i zapewniający wysoki komfort jego użytkowania oraz pochodzący od podmiotu, który cieszy się nienaganną opinią wśród użytkowników.

Parametry nawierzchni, o której dopuszczenie do postępowania wnosimy, zostały wyszczególnione w poniższym zestawieniu:

| Parametry | Wymagane | Proponowane |
| --- | --- | --- |
| Typ i rodzaj włókna | Monofilowe (PE) wzmocnione rdzeniem | Monofilowe (PE) wzmocnione rdzeniem diament, dwa odcienie |
| Wysokość włókna | 60 mm | 60 mm |
| Dtex | Min. 16.000 | 15.000 |
| Grubość włókna | Min. 420 µm | 450 µm |
| Ilość włókien | - | 125.400/m2 |
| Ilosc peczków | Min. 10.000/ m2 | 10.450/m2 |
| Waga całkowita nawierzchni | Min. 3.200 g/m2 | 3.100 g/m2 |
| Waga włókna | Min. 2.200 g/m2 | 2.060 g/ m2 |
| Wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu | Min. 130 N | 150 N |
| Wyrywanie pęczka po starzeniu | Min. 80 N | 69 N |
| Przepuszczalność wody przez kompletny system | Min. 3.000 mm/h | 900 mm/h |
| Wypełnienie | Piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu w kolorze czarnym, grafitowym w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym | Piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu w kolorze czarnym, grafitowym w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym |
| Rodzaj | - | Tuftowana |
| Podkład | Poliuretan | Lateks |

Pragniemy wskazać, że producentem nawierzchni syntetycznej jest firma DOMO z trzydziestoletnim doświadczeniem. W związku z czym, zapewniamy, iż zastosowane parametry dla nawierzchni są odpowiednio dobrane i naszym zdaniem jest to wartość optymalna chociażby biorąc pod uwagę późniejszą pielęgnację i trwałość nawierzchni.

Odnośnie parametru przepuszczalności wody przez kompletny system –

nawiązując do wymogu przepuszczalności wody przez kompletny system na poziomie 3.000 mm /h, wskazuję iż, Polska Norma PN-EN 15330-1:2014 i FIFA w swoich najnowszych wytycznych określa przepuszczalność wody przez trawę syntetyczną na poziomie min. 180mm /h (Intensywność deszczu klasyfikuje się jako: „lekki opad”, gdy spada

nie więcej niż 0,25 cm wody na godzinę, „umiarkowany opad” – pomiędzy 0,25 a 0,75 cm wody na godzinę, „silny opad” – jest ponad 10- krotnie wyższy od wyżej wymienionych najwyższych opadów. W żadnym ze scenariuszy ten parametr nigdy nie osiągnie nawet 10% swojej wartości, ponieważ należy jeszcze pamiętać o bardzo ważnym parametrze przepuszczalności wody przed podbudowę, który przy prawidłowo wykonanym elemencie utrzymuje się na poziomie 300-400 mm /h. W takim przypadku, wymagany parametr przepuszczalności wody przez kompletny system, na tak wysokim poziomie 3.000 mm /h jest bezzasadny i nie wnosi nic, oprócz próby ograniczenia konkurencji. Zgodnie z czym, prosimy o zaakceptowanie parametru dla przepuszczalności wody przez kompletny system na poziomie 900 mm /h.

W odniesieniu do parametru siły wyrywania pęczka – dopuszczenie sztucznych traw posiadających wyrywność na poziomie min. 80 N.

Pragniemy poinformować, że zgodnie z najnowszymi wymaganiami FIFA (FIFA Quality Programme for Football Turf – Manual 2015) oraz zgodnie z normą PN – EN 15330-1:2013, wytrzymałość wyrywania pęczka jest wymagana na poziomie ≥ 40N. Wymagana wartość wyrywania pęczka (80N), w żaden sposób nie odnosi się zatem do obowiązującej normy lub wymagań stawianych przez FIFA i jest w sposób nieuzasadniony zawyżona. Ponadto siła taka nie ma szans wystąpić w toku normalnej eksploatacji nawierzchni, a tak wysoka wartość tego parametru w żaden sposób nie ulepsza właściwości użytkowych trawy, jak również nie wydłuża żywotność takiej nawierzchni. Ponadto proponowana przez nas wartość zapewnia najwyższą jakość oferowanej nawierzchni. Informujemy również, że kwestia ta była rozpatrywana przez Krajową Izbę Odwoławczą np.: wyrok z dnia 28 września 2018 roku, sygn. akt: KIO 1867/18 oraz wyrok z dnia 07 września 2017 roku, sygn. akt: KIO 1777/17), gdzie Izba nakazała Zamawiającemu zmienić parametr siły wyrwania pęczka do min. 40 N. Jedynym argumentem „przemawiającym” za pozostawieniem parametru wyrywania pęczka po starzeniu na poziomie min. 80 N jest niedopuszczanie do udziału w postępowaniu producentów jakichkolwiek innych nawierzchni niż ta, która jest opisana w wymaganiach Zamawiającego. Zgodnie z czym, prosimy o dopuszczenie parametru siły wyrywania pęczka na poziomie 69 N.

W odniesieniu do parametru dot. dtex – zgodnie z normą i ustaleniami FIFA dopuszcza się 10 % tolerancję dla różnic w parametrach. Uściślając, Zamawiający może zgodzić się na zastosowanie nawierzchni, której parametry mieszczą się w „widełkach” +/- 10 % tolerancji.

I tak, obliczając 10 % od wymaganego dtex na poziomie 16.000, mieszczącym się w 10 % tolerancji będzie parametr na poziomie wyższym, tj. 17.600, jak również na poziomie niższym – 14.400.

Wskazujemy, że nasza nawierzchnia, finalnie może uzyskać dtex na poziomie 15.000.

Co do wymaganego podkładu poliuretanowego –

pragniemy przedstawić informację, że niezależny Instytut badawczy z akredytacjami FIFA, wydał zaświadczenie, że podkład użyty w sztucznej murawie nie może być traktowany jako decydujący czynnik jakości murawy. Na rynku dostępnych jest wiele różnych materiałów, a każdy z nich może być łączony z różnymi materiałami składowymi murawy, aby zapewnić dobrą jakość produktu. Decydującym czynnikiem jakości trawy powinna być jej zgodność z normą EN 15330-1 oraz z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015). Jeśli albo podkład lateksowy, albo podkład poliuretanowy sztucznej murawy spełnia niezbędne wymagania europejskiej normy EN 15330-1 oraz FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) oba typy należy uznać za równoważne. W związku z czym, prosimy o dopuszczenie systemu nawierzchni wyprodukowanej na podkładzie lateksowym.

W odniesieniu do badań LISPORT – chcielibyśmy przedstawić oficjalne stanowisko FIFA wyjaśniające cykle LISPORT XL:

Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie powyższych warunków jakościowych, dotyczące nawierzchni

z trawy syntetycznej, które należy dołączyć do oferty tj.:

a.	autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawcę z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji) wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta;

b.	kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczona przez producenta z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);

c.	kartę techniczną wypełnienia EPDM z recyklingu w kolorze szarym poświadczona przez producenta

z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);

d.	Świadectwo higieny (Atest PZH) dla trawy i wypełnienia;

e.	Kompletny raport z badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium FIFA laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat, dotyczący oferowanego systemu nawierzchni ( trawa + wypełnienie – dopuszcza się raport na innym wypełnieniu niż EPDM pod warunkiem zasypania systemu wypełnieniem EPDM) potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com) Podręcznik 2015 oraz potwierdzający wymagane wszystkie minimalne parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej dla poziomu FIFA Quality PRO;

f.	kompletny raport zgodności z normą EN 15330-1 przeprowadzone przez  akredytowane laboratorium FIFA np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat, dotyczący parametrów trawy syntetycznej

( trawa + wypełnienie – dopuszcza się raport na innym wypełnieniu niż EPDM pod warunkiem zasypania systemu wypełnieniem EPDM)

g.	aktualny certyfikat FIFA Preferred Producer wystawiony dla producenta trawy;

h. certyfikat FIFA Quality PRO uzyskany dla trawy syntetycznej (dopuszcza się certyfikat uzyskany na innym wypełnieniu niż EPDM)

Podsumowując prosimy o informację:

1.	Czy Zamawiający zaakceptuje powyższy system nawierzchni z trawy syntetycznej o parametrach opisanych w treści zapytania?

Odpowiedź

Patrz na odpowiedź na pytanie nr 1.

Pytanie 3

Prosimy o dopuszczenie podkładu lateksowego, gdyż rodzaj zastosowanego podkładu nie ma wpływu na jakość nawierzchni, podkład poliuretanowy i lateksowy są rozwiązaniami równoważnymi. Według wytycznych Fifa oraz Instytutu Techniki Budowlanej właściwości uznawane za kluczowe podczas identyfikacji wykładziny z traw syntetycznych są: wysokość włókna, gęstość włókien, dtex czy grubość włókna. Podkład lateksowy lub poliuretanowy ma tylko za zadanie zabezpieczyć włókna runa przed przemieszczeniem się.

Poniżej pismo z akredytowanego przez Fifa laboratorium potwierdzające powyższy wniosek:

Odpowiedź

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

Pytanie 4

Prosimy o dopuszczenie do przetargu posiadanie przez producenta statusu  FIFA Licensed Producer.  Wszystkie trawy oferowane przez licencjonowanego przez FIFA producenta mogą uzyskać certyfikat FIFA. Wszystkie trawy sztuczne są weryfikowane przez autoryzowane przez FIFA laboratoria, czego efektem są raporty z badań, a posiadanie statusu licencjobiorcy FIFA jest wystarczającym gwarantem jakości oferowanych produktów.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do przetargu posiadania przez producenta statusu FIFA Licencee Producer (FLP) i FIFA Prefferd  Producer (FPP).

Odpowiedź

Zamawiający w rozdziale VI ust. 1 SWZ wskazuje wymagane przedmiotowe środki dowodowe, w których wskazuje m.in przedłożenie aktualnego certyfikatu FPP dla producenta trawy (FIFA Preferred Producer.

Pytanie 5

Prosimy o dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania równoważnego trawy o poniższych parametrach i dokumentach. Nadmienimy, że zaproponowana nawierzchnia posiada zbliżone parametry do określonych w postępowaniu. Proponowana nawierzchnia posiada lepszy dtex,  grubość włókna czy parametry wytrzymałościowe. Zwracamy uwagę, iż rodzaj zastosowanego podkładu nie ma wpływu na znaczenia, gdyż jego zadaniem jest zabezpieczyć włókna przed wypadaniem. Podkład lateksowy i poliuretanowy są rozwiązaniami równoważnymi. Proponowana trawa posiada mniejszą siłę wyrywania od wymagań przetargowych, niemniej jednak jest ona dużo wyższa niż określona w normie EN 15330-1:2013 i wytycznych FIFA. Zwracamy uwagę , iż norma dla sztucznych traw PN-EN 15330-1:2014 i FIFA, określa siłę wyciągania pęczka na poziomie 40N. Wymagania te są wystarczające by zapewnić nawierzchnie na najwyższym poziomie.  Proponowana nawierzchnia przeszła pozytywnie testu z cykli Lisport na 500000cykli, co potwierdza, że nawierzchnia jest nawierzchnią wytrzymałą. Zaznaczamy, że tylko bardzo wytrzymałe włókna przechodzą pozytywnie badania na cykle Lisport. Proponowana trawa ma też mniejszą przepuszczalność wody przez system od wymaganej, ale i ten parametr jest dużo większy niż określone wytyczne przez FIFA i  normę EN 15330:1, które określa przepuszczalność na poziomie 180mm/h.

Powyższe wykazuje, że zaproponowana nawierzchnia spełnia wytyczne określone przez normą EN 15330-1:2013 oraz FIFA, co świadczy o wysokiej jakości nawierzchni.

Proponowane parametry oferowanej trawy syntetycznej:

- skład włókna: polietylen (PE) 100%,

- rodzaj i przekrój włókna: włókna monofilowe (100%), wzmocnione rdzeniem zapewniające sztywność i wytrzymałość,

- wysokość włókna: 60 mm,

- grubość włókna: min. 430μm,

- ciężar włókna – Dtex: min. 18 000,

- waga pojedynczego włókna: min. 2200 g/m2,

- ilość pęczków: min. 9500/m2,

- waga całkowita trawy: min. 3400 g/m2,

- przepuszczalność wody dla kompletnego systemu: min 1600 mm/h,

- wytrzymałość łączenia klejonego: po starzeniu: min 150N/ 100mm,

- wytrzymałość na wyrywanie pęczka: min 52N postarzone,

- podkład trawy: lateks,

- wypełnienie trawy: piasek kwarcowy oraz granulat gumowy EPDM z recyklingu.

Dokumenty, potwierdzające minimalne parametry oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej:

a) raport z badań dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa, wypełnienie) przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports LabsLtd), potwierdzający wymagane parametry oraz potwierdzający zgodność jego parametrów z FIFA QualityConcept for Football Turf, test method 2015 (dostępny na www.FIFA.com) dla poziomu FIFA Quality oraz FIFA Quality PRO.

b) badanie laboratoryjne oferowanego systemu sztucznej trawy (trawa, wypełnienie) na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2013 lub równoważną,

c) karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta

d) Producent oferowanej sztucznej trawy musi posiada statusu FIFA LICENCEE PRODUCER (FLP) lub FIFA PREFFERD PRODUCER (FPP) i być wymieniony na oficjalnej stronie FIFA

e) atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.

f) Raport z badań testu Lisport na min. 500.000 cykli dla włókna monofilowego oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne i akredytowane przez Fifa laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania”

g) certyfikat FIFA dla poziomu min Quality dla oferowanego systemy sztucznej trawy (sztuczna trawa, granulat EPDM)

h) sprawozdanie z badań reakcji na ogień potwierdzające, że oferowany system nawierzchni syntetycznej (sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM z recyklingu/techniczny) spełnia wymagania normy PN-EN 13501-1+A1:2010 lub równoważnej dla materiałów podłogowych klasy Cfl-s1 jako materiał trudno zapalny.

i) dokument potwierdzający, że trawa syntetyczna nadaje się w 100% do recyklingu. Dokument musi być́ wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025:2018

W związku  z powyższym prosimy o dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania równoważnego trawy o w/w parametrach i dokumentach.

Odpowiedź

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

Pytanie 6

W związku z długim weekendem oraz okresem urlopowym wnosimy o zmianę terminu składania ofert na 11.06.2024 r.

Odpowiedź

W związku ze zmianami w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 oraz ust. 5 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych przesuwa termin składania ofert na dzień 14 czerwca 2024 roku, a zatem,

a) zmienia się zapis rozdziału III ust. 2 SWZ następująco:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia 14 czerwca 2024 roku do godz. 10.00.

b) zmienia się zapis rozdziału III ustęp 3 pkt.1) SWZ następująco:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14 czerwca 2024 roku o godz. 10:05. poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie platformazakupowa.pl ofert pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/930997.

c) zmienia się zapis rozdziału III ust. 5 SWZ następująco:

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 13 lipca 2024 roku.

Pytanie 7

Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie?

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet Zamawiającego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo dużo czasu i koszty wykonawcy. Jeśli wykonawca zna budżet zamawiającego to może zdecydować czy jest zainteresowany postępowaniem. Brak informacji o budżecie może powodować niepotrzebną stratę wykonawcy.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na stronie prowadzonego postępowania informacje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Pytanie 8

DT podaje m.in.

Stwierdzamy wadę w ww. zakresie robót ponieważ miał kamienny służy jedynie do uzupełnienia kruszywa łamanego i nie powinien stanowić tak grubej warstwy ze względu na mechaniczny montaż systemu nawierzchni z trawy sztucznej.

W związku z powyższym konieczna jest stosowna korekta, o co wnosimy.

Odpowiedź

Podbudowę w górnej warstwie (kruszywo 0-4 mm ) – do 8 cm należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi umożliwiającymi ułożenie trawy zgodnie z norma 15330-1.

Pytanie 9

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?

Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.

Odpowiedź

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych załącza mapę z przebiegiem instalacji pod boiskiem.

Pytanie 10

Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowalnego i samochodów ciężarowych niezbędnych do wykonania robót?

Odpowiedź

Nie istnieją ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowalnego i samochodów ciężarowych. Remont odbywa się na zagospodarowanym kompleksie, należy zachować ostrożność oraz przywrócić teren do stanu pierwotnego.

Pytanie 11

Proszę o podanie informacji niezbędnych do obliczenia kosztu demontażu, wywozu i w szczególności utylizacji nawierzchni z trawy sztuczne, która liczona jest od ciężaru:

- czy pod trawą sztuczną jest podkład elastyczny? Jeśli jest to proszę podać jego specyfikację (materiał, grubość, ciężar na 1 m2)

- długość włókien trawy sztucznej (jako nowej) ponad podkład w mm?

- rodzaj i ilość wypełnienia tj. piasek ile kg na 1 m2, granulat ile kg na 1 m2?

Odpowiedź

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych załącza kartę techniczną zastosowanej trawy przewidzianej do demontażu.

Pytanie 12

Umowa (§4) określa termin realizacji od dnia podpisania umowy, co jest niefortunne. Aby wykonawca mógł odpowiadać za termin realizacji powinien być określony od dnia protokolarnego przekazania przez zamawiającego wykonawcy placu budowy, o co wnosimy.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmiany do projektowanych postanowień umowy.

Pytanie 13

W związku z wymaganie kosztorysu ofertowego proszę o udostępnienie przedmiarów robót zapisanych w formacie programu kosztorysowego ath.

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada przedmiaru robót w formacie ath. Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę kosztorysu.

Pytanie 14

W związku z wymaganie kosztorysu ofertowego proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem robót z ewentualnymi zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach.

Odpowiedź

Cena za przedmiot zamówienia jest ceną ryczałtową, której definicję określa art.632 Kodeksu cywilnego. Cena ofertowa (ryczałtowa) brutto winna obejmować koszty i składniki związane z wykonaniem całości prac, czynności i innych kosztów koniecznych do wykonania zamówienia (wszelkie prace pomocnicze  i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w przedmiarze robót, w tym prace wynikające ze specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej oraz wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), czynności obowiązki i wymogi wynikające z niniejszej specyfikacji, umowy, dokumentacji projektowej), których zrealizowanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy i przekazania zadania Zamawiającemu. Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę kosztorysu.

Pytanie 15

Umowa (§17 ust. 1. 1)) podaje

- W zakresie terminów wykonania umowy, gdy:

- wystąpi konieczność zmiany terminów umownych rozpoczęcia bądź zakończenia umowy z uwagi na: panujące warunki atmosferyczne, to jest w szczególności utrzymujące się przez co najmniej 4 kolejne dni robocze mrozy, intensywne opady deszczu, śniegu, bądź gołoledź uniemożliwiające wykonywanie robót przez co najmniej 3 kolejne dni robocze, potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy; konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej, jeżeli powoduje to wstrzymanie wykonywania robót na co najmniej 3 kolejne dni robocze; odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne, archeologiczne lub terenowe, jeżeli powoduje to wstrzymanie wykonania robót budowlanych na czas nie krótszy niż 3 kolejne dni robocze;”

Należy obiektywnie stwierdzić, że ww. zapis jest niezrozumiałym ograniczeniem względem wymagań technologicznych dla przedmiotu zamówienia w szczególności nawierzchni syntetycznej. Zamawiający określa własną definicję niesprzyjających warunków atmosferycznych ignorując obiektywne dla stron wymagania technologiczne narzucone przez producentów. Chodzi o zapisy:

„to jest w szczególności utrzymujące się przez co najmniej 4 kolejne dni robocze mrozy, intensywne opady deszczu, śniegu, bądź gołoledź uniemożliwiające wykonywanie robót przez co najmniej 3 kolejne dni robocze,”

oraz

„jeżeli powoduje to wstrzymanie wykonywania robót na co najmniej 3 kolejne dni robocze”

Stwierdzamy, że zachodzi niebezpieczeństwo np. jeśli wystąpią warunki atmosferyczne np. opady atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotność powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza, nieodpowiednia temperatura podłoża względem punktu rosy, mokre podłoże, silny wiatr, które wg technologii zamawianych robót uniemożliwiają ich wykonywanie a nie wpisują się w ograniczenia podane w projekcie umowy to wykonawca nie będzie miał możliwości zmiany terminu wykonania robót – taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyż jest wyjątkowo krzywdząca dla wykonawcy.

Zamawiający w sposób niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne a powinien odnosić się do wymagań technologicznych dla elementów przedmiotu zamówienia jeśli wymaga aby został on wykonany w sposób zgodny z technologią. Zapis umowy jest niefortunny ponieważ wykonawca nie ma wpływu na warunki atmosferyczne.

Należy obiektywnie stwierdzić, że warunki atmosferyczne są zmienne i niezależne do wykonawcy i wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za brak możliwości wykonywania robót zgodnie z technologią, co powoduje wydłużenie terminu wykonania robót. Wystarczy, że będą występować warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią to Wykonawca nie będzie mógł wydłużyć terminu realizacji – taki zapis powoduje, że wykonawca ma odpowiadać za czynniki od niego obiektywnie niezależne.

Konieczne jest takie opisanie warunków obiektywnie niezależnych od wykonawcy aby nie powodowały dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych.

W związku z powyższym wnosimy o usunięcie ww. cytowanych zapisów umowy.

Odpowiedź

Przytoczony zapis umowy wskazuje możliwość zmiany terminów z uwagi na panujące warunki atmosferyczne wymieniając je z odniesieniem „to jest w szczególności”. Zapis „to jest w szczególności” wskazuje, że wymienione warunki nie są zamkniętym katalogiem. Warunki atmosferyczne inne niż wymienione w przytoczonym fragmencie umowy będą rozpatrywane indywidualnie z uwzględnieniem specyfiki zamówienia.

Pytanie 16

Zamawiający opisał nawierzchnię ze sztucznej trawy wraz z kompletem dokumentów z sposób bardzo rygorystyczny, przez co ograniczył postępowanie przetargowe do jednego producenta sztucznej trawy. Jest to sprzeczne z Ustawą Zamówień Publicznych. Mamy nadzieję, że Zamawiający zapewni uczciwą konkurencję i dopuści do złożenia ofert przez wykonawców posiadających nawierzchnie najwyższej jakości. Wnioskujemy więc o modyfikację zapisów i dopuszczenie zmian w zakresie parametrów sztucznej trawy oraz wymaganych dokumentów.

1. Czy Zamawiający zaakceptuje sztuczną trawę bardzo zbliżoną do wymagań o poniższych parametrach:

- Typ włókna: 2 rodzaje włókien w jednym pęczku, 100% monofil PE wzmocniony rdzeniem (dwa różne kolory włókien)

- Wysokość włókna: min. 60 mm

- Grubość włókna monofilowego: min. 370 i 390 mikronów

- Dtex: min. 16 000 dtex

- Waga włókna: min. 2 020 gr/m2

- Waga całkowita: min. 3 030 gr/m2

- Ilość pęczków: min. 9 450 /m2

- Ilość włókien: min. 151 000/m2

- Wytrzymałość na wyrywanie pęczka: min. 66 N

- Przepuszczalność wody przez trawę min. 1 790 mm/h

- Przepuszczalność wody przez system min. 1 030 mm/h

- Wytrzymałość łączenia klejonego min. 100 N/100mm

- Spód trawy poliuretan

- Wypełnienie nawierzchni: piasek kwarcowy oraz granulat EPDM z recyclingu w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym FIFA

2. Wykonawca powinien potwierdzić spełnienie wymagań Zamawiającego dotyczących nawierzchni syntetycznej i dostarczyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

a) Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium rekomendowane przez FIFA (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawy syntetycznej i granulatu EPDM z recyklingu), potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu min. Quality oraz potwierdzający posiadanie wszystkich parametrów technicznych nie gorszych od wymaganych przez Zamawiającego (dostępny na www.FIFA.com);

b) Badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczący oferowanego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej (trawy syntetycznej i granulatu EPDM z recyklingu);

c) Atest PZH na nawierzchnię sztuczna trawa i granulat EPDM z recyklingu;

d) Kartę techniczną potwierdzoną przez producenta, zawierającą szczegółową charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni ze sztucznej trawy;

e) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię;

f) Posiadanie przez producenta sztucznej trawy statusu min. Licencjobiorcy FIFA (FIFA License);

g) Dokument potwierdzający, że trawa syntetyczna nadaje się do ponownego przetworzenia (recyklingu) wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025;

h) Raport z badań potwierdzający, że trawa syntetyczna spełnia wymagania normy EN 71-3 Bezpieczeństwo zabawek – Cześć 3: Migracja określonych pierwiastków wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025;

i) Raport z badań potwierdzający, że trawa syntetyczna zgodnie z Rozporządzeniem REACH jest wolna od WWA - wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAH – free) wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025;

j) Raport z badań potwierdzający, że trawa syntetyczna jest przyjazna dla środowiska zgodnie z normą DIN 18035-7 „Boisko sportowe – Część 7: Systemy murawy syntetycznej” wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025;

k) Raport z badań testu Lisport na min. 375.000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania” potwierdzający, że włókno trawy syntetycznej do min. 375.000 cykli nie wykazuje widocznych uszkodzeń. Badanie musi być wystawione przez laboratorium niezależne, akredytowane zgodnie z ISO/IEC 17025.

Podkreślamy, że proponowane przez nas zmiany w żaden sposób nie wpływają na obniżenie jakości oferowanej nawierzchni. Zezwolenie na naszą propozycję przyczyni się jedynie do większej konkurencyjności, co wpłynie na uzyskanie lepszej ceny. Prosimy zatem o dopuszczenie proponowanego systemu, spełniającego wysokie wymagania jakościowe i środowiskowe, jako systemu równoważnego.

Odpowiedź

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

II Zastępca Wójta Gminy Komorniki
Przemysław Pełko