## TABELA
| SPZOZ w Wolsztynie, PN/18/2020 | [11 empty] | załącznik nr 2
Odczynniki, kalibratory, materiały zużywalne, materiały kontrolne do wykonania 4000 badań parametrów równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą fabrycznie nowego analizatora na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego.
L.p. | Rodzaj badania | Ilość badań w skali 12 miesięcy | Odczynniki, materiały zużywalne i kontrolne, kalibratory/ jakie, podaje wykonawca | Nazwa handlowa odczynnika/Nazwa na fakturze (o ile jest inna) | Nr katalogowy [jeżeli posiada] | Szacow. Ilość opakowań na 12 m-cy | Wielkość pojedynczego opakowania | Trwałość od momentu otwarcia opakowania | Trwałość odczynnika od momentu umieszczenia w analizatorze | Cena jedn. netto jednego opakowania | Stawka podatku VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa wytwórcy (producenta)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15.
1. | Parametry równowagi kwasowo-zasadowej (pH, pCO2, pO2) | 4000
2. | Elektrolity (Na,K,Cl, Ca++)
Materiały kontrolne, kalibratory, elektrody, materiały zużywalne – jakie podaje Wykonawca
x
x
Dzierżawa analizatora | [7 empty] | m-ce | cena netto za m-c dzierżawy | cena brutto za m-c dzierżawy | wartość netto za 12 m-cy | wartość brutto za 12 m-cy | VAT w %
| Automatyczny analizator parametrów równowagi kwasowo-zasadowej zgodny z parametrami określonymi w zał. Nr 3 do SIWZ. |  | 1 analizator |  |  | 12 miesięcy |  | 12
Razem: | [11 empty] | 0 | 0
*Materiał kontrolny (trzy poziomy) oznaczany naprzemiennie, jeden raz dziennie, na jednym poziomie.
Wymagania: Deklaracja zgodności CE dla wszystkich zaoferowanych odczynników
Całkowita wartość netto: …………………………………………………
Słownie: ………………………………………………………………………………..
Całkowita wartość brutto: …………………………………………………
Słownie: ………………………………………………………………………………..
Data i podpis Wykonawcy
………………………………………..