Znak sprawy: Zambrów, dnia 18.04.2024r.

Szp.P.VI. 7/24

/strona internetowa prowadzonego postępowania/

**Treść zapytań do SWZ wraz z wyjaśnieniami Nr 6**

# Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Zambrowie: Blok Operacyjny, Centralna Sterylizacja, Zagospodarowanie terenu.**

Działając na podstawieart. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) zwana dalej: ustawa, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

1. W poz. 16 d.2.2.1 przedmiaru budowlanego uwzględniono „Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli – pręty żebrowane o śr. 8-10 mm” – ilość 0. Wnosimy o poprawę pozycji.

**Odpowiedź: Ilość zgodnie z projektem**

2. W poz. 30 d.4 przedmiaru dot. przebudowy pochylni uwzględniono „zszycie muru” 1 kpl. Wnosimy o poprawę jednostki miary i doprecyzowanie ilości murów, które należy poddać naprawie.

**Odpowiedź: Ilość zgodnie z projektem**

3. Na rzucie technologii medycznej uwzględniono sprzęt ozn. KP. Nie wskazano go w zał. 8 – uszczegółowienie wyposażenia. Wnosimy o wyjaśnienie co to za sprzęt, czy wchodzi w zakres zamówienia? Jeśli tak, wnosimy o załączenie parametrów.

**Odpowiedź: Kolumna pomocnicza poza zakresem realizacji-rezygnacja Zamawiającego**

4. W Sali operacyjnej uwzględniono szafę przelotową z osłoną RTG – C3. Wnosimy o zamieszczenie rysunku, wymiarów szafy przelotowej.

**Odpowiedź: Zgodnie z rysunkiem architektonicznym, typowa szafa przelotowa z półkami.**

5. Wnosimy o uzupełnienie dokumentacji geotechnicznej.

**Odpowiedź: Dokumentacja geotechniczna jest wykonywana na potrzeby projektu**

6. Na rzucie technologii medycznej, w pom. Bloku Operacyjnego uwzględniono urządzenia oznaczone symbolami: Gj5, Ng12, Fa2. W zał. 8 oraz w Opisie technologii medycznej nie wskazano ww. urządzeń. Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczą wskazane oznaczenia, oraz czy te urządzenia są w zakresie?

**Odpowiedź: Przedmioty poza zakresem realizacji: Gj5 stojak na kroplówki, ng12 negatoskop, Fa2 łóżko transportowe.Zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ.**  
  
7. W pom. przygotowawczym personelu, na rzucie technologii medycznej uwzględniono: Łoz1, UC3, Sw120, RL6. W zał. 8 nie uwzględniono mebli SW120 (stelaż na worki) oraz RL6 (regał listwowy). Czy w związku z powyższym należy je wycenić?

**Odpowiedź: Przedmioty poza zakresem realizacji.Zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ**

8. Według zał. 8 w pom. porządkowym należy uwzględnić regał uniwersalny ze stali o ozn. R12/5, natomiast według rzutu regał Rm 12x4. Wnosimy o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:Zgodnie z załącznikiem nr 8 SWZ**

9. W pom. szatni, na rzucie technologii medycznej uwzględniono: N60, Łoz1/2. W zał. 8 nie uwzględniono ławki Łoz1/2. Czy w związku z powyższym należy ją wycenić?

**Odpowiedź:Zgodnie z załącznikiem nr 8 SWZ**

10. Według zał. 8 w magazynie środków dezynfekcyjnych należy uwzględnić regał uniwersalny ze stali o ozn. R12/5, natomiast według rzutu regał Rm 12x4. Wnosimy o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:Zgodnie z załącznikiem nr 8 SWZ**

11. Według zał. 8 w pom. pakietowania bielizny – strona czysta oraz w pom. do mycia wózków uwzględniono pistolet do suszenia sprężonym powietrzem PSp. Na rzucie technologii medycznej nie ma oznaczenia. Wnosimy o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:** **Patrz gazy medyczne.** **Zgodnie z załącznikiem nr 8 SWZ**

12. Na rzucie technologii medycznej uwzględniono w pom.: śluza umywalkowo-fartuchowa, pokój kierownika, pom. porządkowe, pokój socjalny, śluza sterylizacyjna, mycie wstępne, śluza, pom. porządkowe wieszaki ścienne o ozn. Ws4. W zał. 8 nie uwzględniono Ws4. Czy należy je uwzględnić w wycenie?

**Odpowiedź: Tak. Wskazany przedmiot jest w zakresie budowlanym**. **Należy go uwzględnić w wycenie.**

13. Wg zestawienia stolarki drzwiowej Rys A-5 drzwi D7 EI60 są 3 szt., w przedmiarze budowalnym w poz. 106 są 2 szt. policzone, prosimy o korektę obmiaru.

**Odpowiedź: Ważny jest projekt**

14. Wg Wykonawcy w przedmiarze budowlanym, dział nr 9 „Fundament pod agregat” odnosi się do robót związanych z „fundamentem pod centrale wentylacyjne – rys K48”. Prosimy o potwierdzenie.

**Odpowiedź: Ma być wykonany fundament pod agregat i centrale**  
  
15. Wg Wykonawcy w przedmiarze budowlanym brakuje robót zwianych z wykonaniem „Fundamentem pod agregat” – rys. 49. Prosimy dodać zakres do przedmiaru.

**Odpowiedź: Ma być wykonany fundament pod agregat który zostanie przeniesiony**  
  
16. Wg zapisów SWZ to Wykonawca ma określić stawkę podatku VAT. Dodatkowo jest zapis że zastosowanie nieprawidłowej stawki podatku VAT potraktowane będzie jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty. W związku z tym prosimy o wskazanie przez Zamawiającego jaki zakres robót ma być objęty podatkiem 8% a jaki 23%.

**Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawki podatku VAT zgodnie z obowiązującym prawem. W przypadku zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT wykonawca odpowiada za właściwe rozliczenie się z Urzędem Skarbowym oraz ewentualne potwierdzenie podstawy zastosowania 8% stawki VAT.**

17. Prosimy o modyfikację formularzu ofertowego (załącznik nr 2 SWZ) poprzez rozbicie na roboty objęte stawką VAT 8 % i 23 %.

**Odpowiedź: W przypadku zastosowania różnych stawek podatku VAT, wykonawca powinien podzielić dany rodzaj robót/ sprzętu/ wyposażenia na dwa wiersze zgodnie z oferowanymi stawkami.**  
  
18. Prosimy o informację czy Załącznik nr 8 SWZ - „Uszczegółowienie wyposażenia (opis parametrów technicznych wyposażenia wskazanego w technologii medycznej” należy traktować jak podmiotowy środek dowodowy ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ, niniejszy załącznik stanowi przedmiot oferty.**  
  
19. Ze względu na różne interpretacje dotyczące stawki podatku VAT na wykonanie instalacji gazów medycznych prosimy o jednoznaczną informację jaką stawkę podatku VAT 8 czy 23 % należy zastosować kalkulując wykonanie prac związanych z wykonaniem instalacji gazów medycznych?

**Odpowiedź: VAT 8 % dla gazów medycznych**  
  
20. Prosimy o rezygnację z dołączenia do oferty załącznika nr 8 SWZ – uszczegółowienie wyposażania, a jedynie potwierdzenie w ofercie, przez Wykonawcę, że wycenił wyposażanie zgodne z wymaganiami w załączniku nr 8 SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie.**

Związku z udziałem w przetargu zwracamy się na udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:  
Instalacje elektryczne

1. poz. 60 przedmiaru elektr. - należy wycenić rozdzielnię agregatu - brak projektu, prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

**Odpowiedź: Pozycja dodana omyłkowo**

2. poz. 61 przedmiaru elektr. - należy wycenić rozdzielnię RPPOŻ - prosimy o uzupełnienie dokumentacji o jaką aparaturę modułową należy rozbudować rozdzielnię.

**Odpowiedź: Zamontować aparaturę wg. schematu E7. Pozostawić rezerwę miejsca na 18 modułów.**

3. poz. 30 przedmiaru elektr. - prosimy o podanie typów kabli w przypadku gdy zajdzie potrzeba mufowania i przedłużenia istniejących.

**Odpowiedź: W kosztorysie założono ewentualne mufowanie i przedłużenie kabli istniejących kabli do agregatu (poz. 32-35 oraz poz. 40-43)**

4. poz. 216 przedmiaru elektr. - prosimy o wyjaśnienie co należy wycenić w tej pozycji, brak w dokumentacji i na rzutach szczegółowego opisu kolumny ujętej w tej pozycji.

**Odpowiedź: Wiercenie otworów i montaż kołków rozporowych do przykręcenia szyny wyrównawczej**

5. w dokumentacji instalacji niskoprądowych jest opisana centrala telefoniczna, brak pozycji w przedmiarze. Prosimy o informację czy centrala telefoniczna podlega wycenie i uzupełnienie przedmiaru o odpowiednią pozycję.

**Odpowiedź: Nie, nie podlega wycenie.**

6. na rzutach instalacji niskoprądowych pokazano umiejscowienie interkomów. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o opis oraz przedmiar o odpowiednie pozycje .

**Odpowiedź: Połączyć z istniejącymi pokojem lekarzy 1/49, pielęgniarek 1/50, pielęgniarki oddziałowej 1/51**

PREZES SPÓŁKI

dr inż. Jan Bajno