Załącznik nr 2

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:

**naprawie pokryć dachowych ceramicznych i papowych na dachach budynków nr: 1, 32 i 33 w kompleksie wojskowym w Oleśnicy.**

Zakres prac niezbędnych do wykonania:

- częściowe przełożenie i uzupełnienie pokrycia ceramicznego przy

lukarnie dachowej,

- naprawa uszkodzonego opierzenia z blachy ocynkowanej;

- częściowa wymiana uszkodzonych rur spustowych z blachy

ocynkowanej;

naprawa i uzupełnienie obróbek dekarskich z blachy ocynkowanej –

opierzenie nadrynnowe, kominy, na dachach płaskich pokrytych papą;

- naprawy i uszczelnienia pokrycia z papy termozgrzewalnej;

- praca podnośnika zewnętrznego do wysokości 20 m.

**Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest:**

* do posiadania wiedzy i doświadczenia oraz wykonania robót dekarskich w sposób profesjonalny, a także posiadania wszelkich uprawnień niezbędnych do realizacji przedmiotu zadania,
* do wykonania robót będących przedmiotem zadania z należytą starannością i dokładnością,

- wbudowane materiały muszą być dopuszczone do stosowania i obrotu

w budownictwie zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyro-

bach budowlanych (Dz.U. 2019, poz. 266 z późn. zmianami)

poświadczone aktualnymi kserokopiami deklaracji i certyfikatów,

* roboty powinny być wykonane własnym sprzętem, energia elektryczna i zaopatrzenie w wodę we własnym zakresie,
* wywóz materiałów z rozbiórki i utylizację zabezpieczy Wykonawca własnym transportem.
* roboty budowlane wykonywać zgodnie z Umową w terminie uzgodnionym z przedstawicielem SOI Oleśnica w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

**Termin realizacji zamówienia:**

do 21 dni od daty podpisania umowy.

Miejsce wykonania:

Dźwig zlokalizowany jest w budynku nr 2 w kompleksie wojskowym w Oleśnicy przy ul. Wileńskiej 14.

Sporządził:

Zbigniew Staniec

18.10.2021 r.