## PAKIET 1 narzędzia
Pakiet nr 1 narzędzia stomatologiczne | [6 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ
1/2022/materiały stomatologia
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że niewypełnienie kolumny z nazwą oferowanego produktu oraz producenta spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do złożonej oferty nie będzie wynikało, iż oferowane produkty spełniają wymagania określone w kolumnie /nazwa oferowanego produktu/. Wykonawca jest zobowiązany czytelnie wypełnić wszystkie pozycje formularza rzeczowo-cenowego.
lp. | opis produktu | opis opakowania | jednostka miary | ilość zamawiana | cena netto | wartość netto | VAT % | wartość brutto | nazwa oferowanego produktu, producent
1 | Kleszcze do koferdamu z ząbkami na ramionach | 1 szt. | szt. | 10
2 | Kleszcze kramponowe "delfinki" | 1 szt. | szt. | 1
3 | Kleszcze Meissnera o wąskich i średnich dziobach (różne rozmiary) , dłudość dzioba 16-18 mm, długość narzędzia 172 - 175 mm, z certyfikowanej stali AISI 300 - 420, (gwarancja 24 miesiące). | 1 szt. | szt. | 29
4 | Kirety uniwersalne Columbia dostępne w każdym rozmiarze i kształcie, z ergonomicznym lekkim uchwytem (plastikowy lub inny), z widocznymi oznaczeniami (cyfrowe i literowe oraz oznaczenie barwne) posiadające minimum 10 lat gwarancji, o parametrach jakościowych nie gorszych niż kirety f. LM Dental | 1 szt. | szt. | 12
5 | Lusterka, wkręty niepowiększające, tylno- powierzchniowe, w rozmiarach 3,4,5. Lusterko musi być osadzone w oprawie w sposób hermetyczny. Pomiędzy lusterko a oprawę musi być wprowadzona masa plastyczna, która będzie chronić lusterko przed dostawaniem się środków dezynfekcyjnych. Lusterko musi być odporne na wielokrotną sterylizację w autoklawie (kilka razy dziennie) o parametrach nie gorszych niż lusterka SE Plus firmy Hahnenkratt. | 1 szt. | szt. | 800
6 | Zgłębnik periodontologiczny WHO z podziałką i zakończony kulką | 1 szt. | szt. | 20
7 | Zgłębnik periodontologiczny z podziałką co 1 mm | 1 szt. | szt. | 40
8 | Skaler Mini Excess - niebieski, ergonomiczna rączka z tworzywa, o parametrach jakościowych nie gorszych niż Skaler Mini Excess XSI f. LM Dental | 1 szt. | szt. | 4
9 | Skaler Micro Sickle - szary, ergonomiczna rączka z tworzywa, o parametrach jakościowych nie gorszych niż Skaler Micro Sickle XSI f. LM Dental | 1 szt. | szt. | 9
10 | Lusterka, wkręty powiększające, tylno- powierzchniowe, w rozmiarach 2,3,4,5. Lusterko musi być osadzone w oprawie w sposób hermetyczny. Pomiędzy lusterko a oprawę musi być wprowadzona masa plastyczna, która będzie chronić lusterko przed dostawaniem się środków dezynfekcyjnych. Lusterko musi być odporne na wielokrotna sterylizację w autoklawie (kilka razy dziennie) o parametrach nie gorszych niż lusterka SE Plus firmy Hahnenkratt. | 1 szt. | szt. | 12
11 | Lusterka, wkręty przedniopowierzchniowe, niepowiększające.Lusterko musi być odporne na wielokrotną sterylizację w autoklawie (kilka razy dziennie) | 1 szt. | szt. | 40
12 | Penseta stomatologiczna 15 cm | 1 szt. | szt. | 15
13 | Respator typu Buser o części pracującej 4 x 7 mm | 1 szt. | szt. | 10
14 | Nożyczki do dziąseł Iris o długości 11,5 cm: proste, wygięte, zakrzywione, łamane - gwarancja minimum 24 miesiące, ze stali typu AISI 300 - 420 , (gwarancja 24 miesiące). | 1 szt. | szt. | 40
15 | Nakładacz obustronnie płaski ze sztywnym ramieniem, 2,5x2,5mm. | 1 szt. | szt. | 45
16 | Nakładacz obustronnie płaski ze sprężynującym ramieniem, 1,6x1,6 mm | 1 szt. | szt. | 25
17 | Penseta anatomiczna "mini" 10 cm. | 1 szt. | szt. | 10
18 | Luksatory proste 2S i 3S o części pracującej ze stali typu AISI 300 - 420, (gwarancja 24 miesiące). | 1 szt. | szt. | 20
19 | Raspator chirurgiczny Prichard 17-18 cm. | 1szt. | szt. | 10
20 | Kaniule z oliwką do płukania o średnicy 1,2 mm, długość 95 mm | 1 szt. | szt. | 40
21 | Dźwignia korzeniowa typu Haidbring z częścią pracującą ze stali typu AISI 300 - 420 ,, (gwarancja 24 miesiące). | 1 szt. | szt. | 15
22 | Szyna do ligaturowaniaTigerstedta, standardowa półkolista | 1 szt. | szt. | 8
23 | Karpula z aspiracją - uchwyt w kształcie trapezu (typ Euro), lub uchwyt pierścieniowy, tłok również z pierścieniem | 1szt. | szt. | 35
24 | Trzymadełka do lusterek wkręcanych | 1szt. | szt. | 40
25 | Igłotrzymacz typu Mayo - Hegar od 12 do maksymalnie 18 cm długości | 1szt. | szt. | 30
26 | Skaler Mini Sickle - czerwony, ergonomiczna rączka z tworzywa, o parametrach jakościowych nie gorszych niż Skaler MiniSickle XSI f. LM | 1szt. | szt. | 4
27 | Pean naczyniowy - kleszcze naczyniowe micro Mosquito, proste i zagięte, wytrzymałe, odporne na wielokrotną sterylizację bez utraty jakości. | 1szt. | szt. | 24
28 | Ekskawator - wydrążacz z główką okrągłą i podłużną, dostępny w różnych rozmiarach | 1szt. | szt. | 17
29 | Dźwignia Bein'a prosta ze stali typu AISI 420, o częściach pracujących 2 mm, 3 mm, 4 mm, (gwarancja 24 miesiące). | 1szt. | szt. | 25
30 | Nożyczki preparacyjne ostro-tępe Goldmann -Focs utwardzane węglikiem spiekanym - gwarancja minimum 24 miesiące | 1szt. | szt. | 30
31 | Nożyczki typu La Grange (wycięte w kształcie litery S) 11,5 cm i 14 cm, ze stali typu AISI 300 - 420 , (gwarancja 24 miesiące). | 1 szt. | szt. | 10
32 | Sondy periodontologiczne do implantów | 1szt. | szt. | 10
33 | Kirety mini Gracey do implantów: LM 201-202 MTiEM, LM 211-212 MTiEM, LM 213-214 MTiEM, posiadające minimum 10 lat gwarancji, o paramertach jakościowych jak kirety f. LM | 1 szt. | szt. | 5
34 | Kirety Gracey- dostępne w każdym rozmiarze, kształcie z lekkim uchwytem (plastikowy lub inne), z widocznymi oznaczeniami (cyfrowe, literowe oraz znaczenie barwne), posiadające minimum 10 lat gwarancji, oparametrach jakościowych jak kirety f. LM | 1szt. | szt. | 15
SUMA GRUPY
Nazwy podano w celu doprecyzowania wymagań jakościowych narzędzi, ich rodzaju, trwałości.
Zamawiający wymaga narzędzi o dużej trwałości i odporności na wielokrotną dezynfekcją i sterylizację bez zmiany parametrów jakościowych i fizycznych.
Uwaga! Przy dokonywaniu mnożenia należy przestrzegać reguł matematycznych w zakresie zaokrągleń. Wartości w kolumnach powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wartość z pozycji „Suma grupy brutto” formularza cenowego należy przenieść do formularza ofertowego. Wartości na formularzu oferty nie mogą być rozbieżne z wartościami wynikającymi z formularza cenowego

## PAKIET 2 materiały szewne
Pakiet nr 2 materiały szewne | [6 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ
1/2022/materiały stomatologia
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że niewypełnienie kolumny z nazwą oferowanego produktu oraz producenta spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do złożonej oferty nie będzie wynikało, iż oferowane produkty spełniają wymagania określone w kolumnie /nazwa oferowanego produktu/. Wykonawca jest zobowiązany czytelnie wypełnić wszystkie pozycje formularza rzeczowo-cenowego.
lp. | opis produktu | opis opakowania | jednostka miary | ilość zamawiana | cena netto | wartość netto | VAT % | wartość brutto | nazwa oferowanego produktu, producent, ilość w op. | Nr katalogowy
1 | Polyglicolic acid 2.0 1/2 koła 20-22 mm okrągła, długość nici od 65 cm o okresie wchłaniania 60-90 dni | op. 12szt. lub wielokrotność mniejszego dające łącznie 12 szt. | op. | 60
2 | Polyglicolic acid 5.0 3/8 koła odwrotnie tnąca 11-12 mm, długość od 45 cm, o okresie wchłaniania 60-90 dni. | op. 12 szt. lub wielokrotność mniejszego dające łącznie 12 szt. | op. | 20
3 | Polyglicolic acid 4.0 1/2 koła 17 mm okrągła, długość nici od 65 cm o okresie wchłaniania 60-90 dni | op. 12 szt. lub wielokrotność mniejszego dające łącznie 12 szt. | op. | 110
4 | Polyglicolic acid 3.0 1/2 koła 25-26 mm okrągła, długość nici od 65 cm o okresie wchłaniania 60-90 dni | op. 12 szt. lub wielokrotność mniejszego dające łącznie 12 szt. | op. | 120
5 | Polyglicolic acid 6.0 3/8 koła odwotnie tnąca 11-13 mm, długość nici od 45 cm o okresie wchłaniania 60-90 dni | op. 12 szt. lub wielokrotność mniejszego dające łącznie 12 szt. | op. | 10
6 | Nić jedwabna, niewchłanialna z igłą Silk 2.0 1/2 koła 25-26 mm okrągła, długość nici od 45 cm | op. 12 szt. lub wielokrotność mniejszego dające łącznie 12 szt. | op. | 50
7 | Nić jedwabna, niewchłanialna z igłą Silk 3.0 1/2 koła 20-22 mm okrągła, długość nici od 45 cm | op. 12 szt. lub wielokrotność mniejszego dające łącznie 12 szt. | op. | 70
8 | Nić jedwabna, niewchłanialna z igłą Silk 3.0 1/2 koła 25-26 mm okrągła, długość nici od 45 cm | op. 12 szt. lub wielokrotność mniejszego dające łącznie 12 szt. | op. | 50
9 | Nić jedwabna, niewchłanialna z igłą Silk 2.0 1/2 koła 22 mm okrągła, długość nici od 45 cm | op. 12 szt. lub wielokrotność mniejszego dające łącznie 12 szt. | op. | 50
10 | Nić jedwabna, niewchłanialna z igłą Silk 4.0 1/2 koła 20-22 mm okrągła, długość nici od 45 cm | op. 12 szt. lub wielokrotność mniejszego dające łącznie 12 szt. | op. | 50
11 | Polyglicolic acid 2.0 1/2 koła 25-26 mm okrągła, długość nici od 65 cm o okresie wchłaniania 60-90 dni | op. 12 szt. lub wielokrotność mniejszego dające łącznie 12 szt. | op. | 70
12 | Polyglicolic acid 3.0 1/2 koła 20-22 mm okrągła, długość nici od 65 cm o okresie wchłaniania 60-90 dni | op. 12 szt. lub wielokrotność mniejszego dające łącznie 12 szt. | op. | 100
13 | Nić z poliamidu 5.0, nieresorbowalna, monofilamentowa, igła DS15, długość nici 75 cm | op. 12 szt. | op. | 40
14 | Nić z poliamidu 6.0, nieresorbowalna, monofilamentowa, igła DS15, długość nici 75 cm | op. 12 szt. | op. | 40
SUMA GRUPY
W przypadku asortymentu określonego przez Zamawiającego przy pomocy nazw handlowych Zamawiający dopuszcza do składania oferty na asortyment o parametrach co najmniej równoważnych lub wyższych. Nazwy podano wyłącznie w celu określenia pozostałych parametrów typu okres wchłaniania i długość nici, rodzaj materiału, sposób połączenia igły z nicią. W przypadku asortymentu o parametrach co najmniej równoważnych lub wyższych Wykonawca jest zobowiązany określić jego nazwę handlową.
Dopuszcza się opakowania o innej wielkości bez zmiany łącznej ilości zamawianych nici w danej pozycji
Uwaga! Przy dokonywaniu mnożenia należy przestrzegać reguł matematycznych w zakresie zaokrągleń. Wartości w kolumnach powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wartość z pozycji „Suma grupy brutto” formularza cenowego należy przenieść do formularza ofertowego. Wartości na formularzu oferty nie mogą być rozbieżne z wartościami wynikającymi z formularza cenowego

## PAKIET 3 wypeł. stomat.
Pakiet nr 3 wypełnienia stomatologiczne | [5 empty] | Załącznik nr do SWZ
1/2022/materiały stomatologia
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że niewypełnienie kolumny z nazwą oferowanego produktu oraz producenta spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do złożonej oferty nie będzie wynikało, iż oferowane produkty spełniają wymagania określone w kolumnie /nazwa oferowanego produktu/. Wykonawca jest zobowiązany czytelnie wypełnić wszystkie pozycje formularza rzeczowo-cenowego.
lp. | opis produktu | opis opakowania | jednostka miary | ilość zamawiana | wartość netto | VAT % | wartość brutto | nazwa oferowanego produktu, producent
1 | Światłoutwardzalny mikrocząsteczkowy kompozyt hybrydowy do wypełnień kosmetycznych, dostępny we wszystkich kolorach szkliwnych i zębinowych (dostępny w rodzaju anterior i posterior), nie gorszy niż Gradia Direct | op.strzyk 2,7 ml | op. | 50
2 | Cement szkło-jonomerowy w granulkach, do mieszania ręcznego. Materiał uwalnia jony fluoru i jest widoczny na zdjęciu rentgenowskim. Proszek w granulkach ułatwia i przyspiesza odmierzanie, mieszanie i aplikację: mniejsza spoistość - bardziej dokladne odmierzanie proszku wpływa na pewność i powtarzalność efektów leczenia; zwiększona hydrofilność- płyn wchłania się szybciej, przyspieszając i ulatwiając mieszanie ; łatwość postępowania- granulki zmniejszają kleistość i pylenie w porównaniu z innymi szkło - jonomerami. Cement o parametrach nie gorszych niż Ketac Molar Easymix. | op. proszek 12,5 g + płyn 8,5 ml | op. | 150
3 | Materiał stanowiący konglomerat trójtlenków metali, w postaci białego proszku, który po zarobiwniu z wodą destylowaną jest stosowany do : przykrycia bezpośredniego miazgi, zamknięcia perforacji kanału korzeniowego, lub do wstecznego wypełnienia kanału, np. MTA Angelus | op.zestaw 3 x 0,14 g proszku + 1 ml płynu | op. | 20
4 | Materiał dwuskładnikowy (baza + katalizator) przeznaczony do bezpośredniego i pośredniego pokrycia miazgi i podścielania wszystkich materiałów do wypełnień, również amalgamatów, posiadający długi czas plastyczności, pozwalający na wielokrotne zakładanie jednej porcji zmieszanego materiału, szybko wiążący w ubytku, tworzący twardą warstwę, dającą kontrast w RTG, o parametrach jakościowych nie gorszych niż Life | op. baza 12 g + katalizator 12 g | op. | 10
5 | Materiał zarabiany ex tempore z solą fizjologiczną lub wodą destylowaną, stosowany do bezpośredniego przykrycia miazgi, i do czasowego wypełnienia kanałów korzeniowych zębów, o parametrach jakościowych nie gorszych niż Biopulp | op. 10 g | op. | 15
6 | Materiał stosowany do bezpośredniego i pośredniego pokrycia miazgi, posiadający właściwości odontotropowe, wykorzystywany w różnych fazach leczenia endodontycznego, a także do tymczasowego wypełniania kanałów zębów stałych z nieukończonym rozwojem korzeni, łatwy w aplikacji, o parametrach jakościowych nie gorszych niż Calasept w strzykawkach. | op. 4 strzykawki po 1,2 ml | op. | 28
7 | Materiał zarabiany z eugenolem, stosowany jako podkład w przypadku próchnicy głębokiej w pobliżu miazgi (pokrycie pośrednie), do stałego wypełniania kanałów korzeniowych przy użyciu ćwieków gutaperkowych, do wypełnień tymczasowych (długotrwałych), umożliwiający szczelne zamknięcie ubytku, odporny na czynniki mechaniczne i chemiczne, o parametrach jakościowych nie gorszych niż tlenek cynku | op. 60 g | op. | 33
8 | Cement szkło-jonomerowy chemoutwardzalny z kontrastem RTG do podkładów pod wypełnienia z materiałów kompozytowych i amalgamatowych, oraz do wypełnień w zebach mlecznych i stałych, o prametrach jak Kavitan Plus. | op. 15 g proszek +15 g płyn | op. | 60
9 | Glasjonomerowy cement mieszalny z wodą służący do wypełnień i podkładów, widoczny na zdjęciach RTG, o właściwościach jak Kromoglass 2. | op. 20 g proszku, dozownik + miarka | op. | 40
10 | Materiał służący do wyścielania dna ubytku, stosowany pod wszystkie rodzaje wypełnień, dający kontrast na zdjęciach RTG, o parametrach jakościowych nie gorszych niż Jonosit | op. strzykawka 1,5 g | op. | 30
11 | Uniwersalny podkład światłoutwardzalny zawierający wodorotlenek wapnia oraz hydroksyapatyty wapnia rozpuszczone w dimetakrylanie uretanu. Dostępny w kolorach zębinowym i nieprzeziernym białym. Wytrzymały i nierozpuszczalny w wodzie do stosowania jako tradycyjny podkład pod kompozyty, a także amalgamaty, złoto o parametrach jakościowych nie gorszych niż Ultra Bland Plus | op. 4 strzykawki po 1,2 ml | op. | 20
12 | Materiał w postaci gotowej do użycia masy, stosowany do prowizorycznego zaopatrzenia ubytków, szybko twardniejący w ubytku, o dużej przyczepności do zębiny i znakomitym przyleganiu brzeżnemu, odporny na działanie sił żucia, nieprzepuszczalny dla leków, o kolorze białym, o parametrach jakościowych nie gorszych niż MD-Temp | op. 40 g | op. | 45
13 | Materiał zarabiany ex tempore z wodą, twardniejący po wprowadzeniu do ubytku, stosowany do czasowego zamykania ubytków zębów w leczeniu próchnicy, w leczeniu wieloseansowym kanałów korzeniowych, do zamykania wkładek dewitalizacyjnych, o białym kolorze po zarobieniu, o parametrach jakościowych nie gorszych niż Oxydentin | op. 250 g | op. | 6
14 | Materiał przeznaczony do cementowania koron, mostów i wkładów koronowo - korzeniowych oraz stosowany jako podkład cienko- i grubowarstwowy, dobrze zarabialny, wykazujący po związaniu dużą wytrzymałość na ściskanie i odporność na działanie erodujące wody, śliny i związków znajdujących się w pokarmach, do zastosowania pod każdy rodzaj wypełnienia, o parametrach jakościowych nie gorszych niż Agatos wolnowiążący( proszek + płyn) | op.proszek +płyn | op. | 12
15 | Światłoutwardzalny materiał złożony o półpłynnej konsystencji stosowany do wypełnień ubytków klasy V, minimalnych ubytków klasy I, II, III, IV, ubytków erozyjnych, abrazyjnych, naprawy szkliwa, nadający się do uszczelniania rozległych bruzd i szczelin w zębach przedtrzonowych i trzonowych, oraz do zastosowania w połączeniu z wszystkimi innymi złożonymi materiałami światłoutwardzalnymi, powinny występować w różnych w kolorach, o parametrach jakościowych nie gorszych niż Tetric Flow - strzykawka | op. strzykawka 2 g | op. | 250
16 | Kompozyt światłoutwardzalny występujący w różnych kolorach, stosowany jako materiał do wypełnień, do szybkiego wypełnienia ubytku, przed końcowym wymodelowaniem powierzchni żujących kompozytem nie płynnym, do wypełnienia ubytków typu tunelowego, do bezpośredniego szynowania zębów (wargowe, językowe lub podniebienne), do wypełniania ubytków opracowanych metodą abrazji powietrznej a także może być używany jako lak szczelinowy, o parametrach jakosciowych nie gorszych niz Flow Color (kolor zielony i niebieski) | op. strzykawka 1 g | op. | 200
17 | Materiał światłoutwardzalny, stosowany do uszczelniania bruzd i szczelin, uwalniający jony fluoru, w pojemnikach ułatwiających dozowanie i aplikację, umożliwiający kontrolę stanu pokrycia zęba przez rodziców, o parametrach jakościowych nie gorszych niż Helioseal F | op.strzykawka 1,25 g | op. | 10
18 | Preparat zawierający błękit metylenowy, służący do lokalizacji ujść kanałów korzeniowych oraz pęknięć korony zęba. | op. strzykawka 2 ml | op. | 2
19 | Płyn do wybarwiania płytki nazębnej. Środek łatwy w stosowaniu, nanoszony na zęby przy pomocy aplikatora. Uwidacznia płytkę nazębną w dwóch kolorach.Preparat o parametrach nie gorszych niż Mira-2-Ton f. Miradent . | op. 10 ml | op. | 3
20 | Łagodny roztwór kwasu poliakrylowego służący do częściowego usuwaniawarstwy mazistej z zębiny. Optymalizuje to przywieranie cementu szkło-jonomerowego do struktury zęba, o właściwościch jak Riva Conditioner. | op. 10ml | op. | 4
21 | Lakier światłoutwardzalny przeznaczony do zabezpieczenia powierzchni cementów szkło-jonomerowych przed zanieczyszczeniem wilgocią lub śliną podczas pierwszych 24 godzin od ich aplikacji, o właściwościach jak Riva Coat | op. 10 ml. | op. | 3
22 | Uniwersalny światłoutwardzalny materiał kompomerowy, stosowany do wypełnień ubytków w zębach mlecznych i stałych, przednich i bocznych, pochodzenia próchnicowego i niepróchnicowego. Materiał powinien uwalniać fluor, mieć zdolność do łączenia się ze strukturami zęba, być biokompatybilny, posiadać właściwości buforujące wpływające na podwyższanie wartości pH śliny w środowisku jamy ustnej. Materiał powinien być dostępny w kolorach: A2; A3; A 3,5; A4; B1; C2, pakowany w kompiule pasujące do aplikatorów typu pistolet oraz stosowany z jednoskładnikowym systemem wiążącym. Materiał nie powinien być gorszy niż Dyract Extra | op.20 kompiuli po 0.25g | op. | 4
23 | Materiał zawierający związki fluoru, stosowany w profilaktyce przeciwpróchnicowej, znoszący nadwrażliwości zębiny, występujący w tubce do wielokrotnego stosowania, umożliwiający łatwą aplikację na powierzchnię zęba, przeznaczony dla pacjentów w każdej grupie wiekowej nie wpływający na kolor zębów, szybko twardniejacy, o parametrach jakościowych nie gorszych niż Fluor Protector S 7g | op. 3 tubki x 7 g. | op. | 21
24 | Lakier fluorkowy zawierający 22600 ppm fluoru w formie 5% fluorku sodu zarejestrowany jako produkt leczniczy. Lakier w formie gęstej pasty w kolorze miodowym. Opakowanie w formie metalowej tubki pozwalającej na precyzyjne dozowanie o poj. 10ml. Nie gorszy niż Duraphat | op.tubka 10 ml | op. | 110
25 | Preparat do znoszenia nadwrażliwości szyjek zębowych, redukujący pozabiegową nadwrażliwość występującą np. po oszlifowaniu zębów, do stosowania przed pobraniem wycisku i w okresie użytkowania uzupełnień prowizorycznych nie gorszy niż Gluma Desensitizer | op. 5 ml | op. | 4
26 | Jednoetapowy material wiażący o bardzo krótkim czasie aplikacji. Pozwalający na wytrawienie, przygotowanie powierzchni, łączenie oraz zabezpieczenie przed nadwrażliwością przy nałożeniu tylko jednej warstwy. Stosowany do wszystkich rodzajów uzupełnień bezpośrednich i pośrednich. Nie gorszy niż Gluma Self - Etch | op. 4 ml | op. | 50
27 | Światłoutwardzalny, jednoskładnikowy system wiążący piątej generacji, służący do łączenia tkanek zęba z wypełnieniem po uprzednim wytrawieniu powierzchni ubytku, gęsty o parametrach jakościowych nie gorszych niż Gluma 2 Bond | op. 4 ml | op. | 300
28 | Uniwersalny, światłoutwardzalny materiał kompozytowy, zawierający wypełniacz Microglass drugiej generacji, dający kontrast w RTG, stosowany do wypełnień klas I-V w zębach przednich i bocznych, dający efekt kameleona, wykazujący dobrą modelowalność i polerowalność, o parametrach jakościowych nie gorszych niż Charisma Clasic - (zestaw 8 strzykawek materiału + akcesoria) | op.8 x 4 g (A1, A2, A3, A3,5, B2, C2, OA2, OA3), 1 x 4 ml Gluma 2 Bond, 2 x 2,5 ml wytrawiacz, kolornik | op. 4 zestawy | 4
29 | Uniwersalny, światłoutwardzalny materiał kompozytowy, zawierający wypełniacz Microglass drugiej generacji, dający kontrast w RTG, stosowany do wypełnień klas I-V w zębach przednich i bocznych, dający efekt kameleona, wykazujący dobrą modelowalność i polerowalność, o parametrach jakościowych nie gorszych niż Charisma Clasic (wszystkie dostępne kolory szkliwa i zębiny) | op. strzykawka 4 g | op. | 530
30 | Cement glasjonomerowy chemicznie wiążący do wypełnień w kapsułkach. Stosowany jest na długoczasowe wypełnienia ubytków klasy I, II, V, na prowizoryczne wypełnienia i w technice kanapkowej dla ubytków klasy I i II o wysokim obciążeniu przez siły żujące, na odbudowę zrębu zęba jak i wypełnienia ubytków zębów mlecznych klasy I, II i III (wg Blacka). O parametrach jakościowych nie gorszych niż Riva Self Cure. | op min. 45 kapsułek | op. | 35
31 | Cement glasjonomerowy modyfikowany żywicą, światłoutwardzalny o podwyższonej gęstości, w kapsułkach, o parametrach jakościowych nie gorszych niż Riva Light Cure HV. | op min. 45 kapsułek | op. | 77
32 | Materiał do uszczelniania kanałów korzeniowych na bazie żywic amino-epoksydowych, powinien mieć konsystencję pasty, długoterminowe właściwości uszczelniające, długi czas pracy, niską rozpuszczalność, niewielki skurcz polimeryzacyjny, doskonałe właściwości adhezyjne, dawać kontrast na zdjęciu rtg, mieć właściwości uszczelniające we wszystkich technikach wypełniania kanałów. Materiał ten nie powinien być gorszy niż materiał AH Plus Jet | op. strzykawka 15 g | op. | 74
33 | Materiał przygotowywany ex tempore, uzyskujący postać pasty po zmieszaniu z eugenolem, używany do ostatecznego wypełnienia i uszczelniania kanałów korzeniowych z zastosowaniem ćwieków, łatwy do wprowadzenia do kanału, szczelnie wypełniający kanał, nieresorbowalny, niewykazujący cech kurczliwości, dobrze tolerowany przez tkanki, wykazujący właściwości bakteriobójcze utrzymujące się przez wiele godzin po założeniu do kanału korzeniowego, dający dobry kontrast na zdjęciu RTG, o parametrach jakościowych nie gorszych niż Endomethasone N | op. 14 g | op. | 5
34 | Materiał zawierający kwas ortofosforowy, stosowany do wytrawiania szkliwa i zębiny przed zastosowaniem materiałów kompozytowych i laków do bruzd i szczelin, o konsystencji żelu w kolorze fioletowym lub niebieskim, ułatwiającym kontrolę wytrawianej powierzchni, łatwy w dozowaniu i aplikacji, o parametrach jakościowych nie gorszych niż Blue Etch Maxi | op. 50 ml | op. | 70
SUMA GRUPY
Nazwy podano wyłącznie w celu określenia parametrów jakościowych typu
trwałość, estetyka, kontaktowa interakcja z materiałem, kolorystyka
sprężystość, wytrzymałość, reakcja na działające siły,
możliwość precyzyjnej pracy
Uwaga! Przy dokonywaniu mnożenia należy przestrzegać reguł matematycznych w zakresie zaokrągleń. Wartości w kolumnach powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wartość z pozycji „Suma grupy brutto” formularza cenowego należy przenieść do formularza ofertowego. Wartości na formularzu oferty nie mogą być rozbieżne z wartościami wynikającymi z formularza cenowego

## PAKIET 4 pojemniki
Pakiet nr 4 - pojemniki | [6 empty] | Załącznik nr do SWZ
1/2022/materiały stomatologia
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że niewypełnienie kolumny z nazwą oferowanego produktu oraz producenta spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do złożonej oferty nie będzie wynikało, iż oferowane produkty spełniają wymagania określone w kolumnie /nazwa oferowanego produktu/. Wykonawca jest zobowiązany czytelnie wypełnić wszystkie pozycje formularza rzeczowo-cenowego.
lp. | opis produktu | opis opakowania | jednostka miary | ilość zamawiana | cena netto | wartość netto | VAT % | wartość brutto | nazwa oferowanego produktu, producent
1 | Pojemnik na odpady medyczne wysoki (strzykawki, venflony, igły, itp.) wykonany z tworzywa sztucznego (PP, PS, PE) podlegającego całkowitej utylizacji, chroniący przed skaleczeniem - 2 l o wysokości min. 22 cm w kolorze czerwonym | szt. | szt. | 260
2 | Pojemnik na zużyte odpady medyczne (igły, itp.) wykonany z tworzywa sztucznego (PP, PS, PE) podlegającego całkowitej utylizacji, chroniący przed skaleczeniem wielkość w przedziale od 0,2 l do 0,3 l dostępny w kolorze czerwonym i żółtym. | szt. | szt. | 125
3 | Pojemnik na zużyte odpady medyczne (strzykawki, venflony, igły, itp.) wykonany z tworzywa sztucznego (PP, PS, PE) podlegającego całkowitej utylizacji, chroniący przed skaleczeniem - 0,7 l w kolorze czerwonym | szt. | szt. | 800
4 | Pojemnik do transportu narzędzi z pokrywą 35 x 20 x 15 | szt. | szt. | 35
5 | Pojemnik do transportu narzędzi z pokrywą 30 x 40 x 30 | szt. | szt. | 30
SUMA GRUPY
Uwaga! Przy dokonywaniu mnożenia należy przestrzegać reguł matematycznych w zakresie zaokrągleń. Wartości w kolumnach powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wartość z pozycji „Suma grupy brutto” formularza cenowego należy przenieść do formularza ofertowego. Wartości na formularzu oferty nie mogą być rozbieżne z wartościami wynikającymi z formularza cenowego