

Znak sprawy: ZOZ.V.010/DZP/08/PU/23 Sucha Beskidzka, dnia 06.05.2023r.

Dotyczy: Zapytania ofertowego na **Wymiana ogrodzenia od strony południowej Szpitala w Suchej Beskidzkiej II postępowanie**

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

Proszę o wyjaśnienie pozycji nr 4 przedmiaru robót, tj. "umocowanie siatki cieto-ciqgnionej na murkach" . Proszę o określenie specyfikacji siatki oraz sposobu montażu na murkach.

**Odp: Siatka cięto-ciągniona 20 x 15 x 1,5 x 1,5 mm z blachy stalowej ocynkowanej, mocowana gwoździami stalowymi .**