Zebrzydowice, dnia 26.04.2024 r.

GMINA ZEBRZYDOWICE

ul. Ks. A. Janusza 6

43-410 ZEBRZYDOWICE

NIP 5482430901

-IR

IR.271.9.2024

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie art. 275 pkt. 1 o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 130 000 zł na realizację zadania p.n**.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Jutrzenki w Zebrzydowicach”**.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w postępowania udzielamy następujących odpowiedzi:

**Pytania:**

1. Dotyczy branży elektrycznej w zakresie pozycji nr 11 d.1.3 „Pomiar linii kablowej o napięciu do 30kV, o długości do 1000m” – 1 odc. przedmiaru robót. Istniejąca stacja transformatorowa o numerze GLWW996 zasilana jest przewodami napowietrznymi. Pomiar jakichkolwiek linii kablowych dokonuje się tylko dla kabli ułożonych w ziemi. Powyższego zakresu robót nie da się zatem fizycznie wykonać na potrzeby przedmiotowego postępowania. Proszę o rewizję załączonych przedmiarów robót i usunięcie odnośnej pozycji.
2. Dotyczy branży elektrycznej w zakresie pozycji nr 12 d.1.3 „Pomiar wyładowań niezupełnych” – 1 kpl. Istniejąca stacja transformatorowa o numerze GLWW996 zasilana jest przewodami napowietrznymi. Pomiar wyładowań niezupełnych dokonuje się tylko dla kabli ułożonych w ziemi. Powyższego zakresu robót nie da się zatem fizycznie wykonać na potrzeby przedmiotowego postępowania. Proszę o rewizję załączonych przedmiarów robót i usunięcie odnośnej pozycji.
3. Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o uzgodnienia, szczególnie w zakresie prac związanych z pozycją nr 11 przedmiaru robót, albowiem bez tych informacji nie będzie możliwe wykonanie rzetelnej wyceny zadania.

**Odpowiedź na pytanie:**

Zamawiający usuwa omyłkowo dołączone dokumenty branży elektrycznej. Nie należy je brać pod uwagę przy wycenie oferty.

Usunięte dokumenty:

- projekt branży elektrycznej – cały folder

- specyfikacja techniczna – przebudowa elementów stacji transformatorowej i kabla ziemnego nn

- przebudowy elementów stacji transformatorowej i kabla ziemnego nn – Zebrzydowice Jutrzenki

**z up. WÓJTA**

**Karol Sitek**

**Sekretarz Gminy**