## Pakiet 1
| FORMULARZ CENOWY | Sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o. o. w ramach realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19 - 3" | [9 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet 1 - Rękawice nitrylowe
L.p. | Przedmiot zamówienia | Producent | Nazwa handlowa / nr katalogowy | Rozmiar | Jedn. miary | ilość | cena netto | wartość netto | % vat | warość Vat | cena brutto | wartość brutto
1 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe diagnostyczne zgodne z normami PN-EN455 -1,2,4,,EN ISO 374-1,2,5 virus ,ASTMF1671. Zarejestrowany jako środek ochrony osobistej kat III, AQL 1,5. Kształt uniwersalny na prawą i lewą dłoń, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców. |  |  | S-XL | x 100szt | 2300
[5 empty] | Razem wartość netto |  |  |  | Razem wartość brutto
UWAGI:
Dostarczane wyroby muszą spełniać wymagania Ministerstwa Zdrowia dotyczące produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID – 19 zawartych pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19.
| Wartość brutto: | ……………………………………………………………………………………………
| Wartość brutto słownie: | ………………………………………………………………………
W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu oraz koszty rozładunku w siedzibie zamawiającego.

## Pakiet 2
| FORMULARZ CENOWY | Sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o. o. w ramach realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19 - 3" | [9 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet 2 - Rękawice lateksowe
L.p. | Przedmiot zamówienia | Producent | Nazwa handlowa / nr katalogowy | Rozmiar | Jedn. miary | ilość | cena netto | wartość netto | % vat | warość Vat | cena brutto | wartość brutto
1 | Rękawice diagnostyczne, lateksowe z wewnętrzną warstwą polimerową, bezpudrowe niejałowe, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana. Zawartość protein <50ug/g. AQL 1,5. Środek ochrony indywidualnej w kat III. Zgodne z wymaganiami normy EN455 -1,2,,4 EN374-1,2,EN ISO374-5virus lubASTMF1671, EN16523-1 |  |  | S-XL | x 100szt | 2360
[5 empty] | Razem wartość netto |  |  |  | Razem wartość brutto
UWAGI:
Dostarczane wyroby muszą spełniać wymagania Ministerstwa Zdrowia dotyczące produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID – 19 zawartych pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19.
| Wartość brutto: | ……………………………………………………………………………………………
| Wartość brutto słownie: | ………………………………………………………………………
W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu oraz koszty rozładunku w siedzibie zamawiającego.

## Pakiet 3
| FORMULARZ CENOWY | Sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o. o. w ramach realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19 - 3" | [9 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet 3 - Odzież ochronna drobna
L.p. | Przedmiot zamówienia | Producent | Nazwa handlowa / nr katalogowy | Rozmiar | Jedn. miary | ilość | cena netto | wartość netto | % vat | warość Vat | cena brutto | wartość brutto
6 | Kombinezon z kapturem typ4/5/6 wykonany z PP+PE 63g/m2.zamek błyskawiczny z przodu zakrytyprzylepna klapką ,z elastcznymi mankietami,kostkami i kapturem. Certyfikat na SOI kategorii III normy EN14605 typ 4B EN13034 typ 6,EN14126 |  |  | L 130cm | szt | 0 | 12.5 | 0 | 23 |  | 13.5 | 0
1 | Czepek chirurgiczny w kształcie beretu ściągany gumką, wykonany z włókniny 100% polipropylenowej, bez latexu, o gramat. min. 14g/m2. |  |  | op x 100 szt | op | 150
2 | Ochraniacze na obuwie propylenowe krótkie zakończone gumką minimum 18G/M2 |  |  | op x 100 szt | op. | 200
3 | Ochraniacze na obuwie wykonane z włókniny PP/Laminat PE wysokie zakończone gumką i trokami do wiązania ,podeszwa antypoślizgowa norma EN14126 |  |  | para | para | 4000
4 | Maska chirurgiczna z włókniny z gumką, trzywarstwowa - typ II, BFE ≥99, wiązana na troki zgrzewane UH. Klasa I niejał Opakowanie 50 szt |  |  | op x 50 szt | op. | 2000
[5 empty] | Razem wartość netto |  |  |  | Razem wartość brutto
UWAGI:
Dostarczane wyroby muszą spełniać wymagania Ministerstwa Zdrowia dotyczące produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID – 19 zawartych pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19.
| Wartość brutto: | ……………………………………………………………………………………………
| Wartość brutto słownie: | ………………………………………………………………………
W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu oraz koszty rozładunku w siedzibie zamawiającego.

## Pakiet 4
| FORMULARZ CENOWY | Sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o. o. w ramach realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19 - 3" | [9 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet 4 - Półmaski filtrujące
L.p. | Przedmiot zamówienia | Producent | Nazwa handlowa / nr katalogowy | Rozmiar | Jedn. miary | ilość | cena netto | wartość netto | % vat | warość Vat | cena brutto | wartość brutto
1 | Półmaski filtrujące FFP3 - z zaworkiem wydechowym, z paskami za uszy wykonanymi z gumek, pianka uszczelniająca w części nosowej, trzywarstwowa (bawełna + filtr + PP), filtracja powyżej 99%,o wymiarach niemniejszych niż 16cmx11,5cm, oznakowane znakiem CE, zgodna z normami PN-EN 149+A1:2010 lub odpowiednio EN 149: 2001 + A1: 2009 |  |  | min. 16 x 11,5 cm | szt | 4000
2 | Półmaski filtrujące FFP2 - bez zaworka , z paskami za uszy, pianka uszczelniająca w części nosowej, trzywarstwowa (bawełna + filtr + PP), o wymiarach niemniejszych niż 16cmx11,5cm, filtracja powyżej 95%, oznakowane znakiem CE, zgodna z normami PN-EN 149+A1:2010 lub odpowiednio EN 149: 2001 + A1: 2009 |  |  | min. 16 x 11,5 cm | szt | 4000
[5 empty] | Razem wartość netto |  |  |  | Razem wartość brutto
UWAGI:
Dostarczane wyroby muszą spełniać wymagania Ministerstwa Zdrowia dotyczące produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID – 19 zawartych pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19.
| Wartość brutto: | ……………………………………………………………………………………………
| Wartość brutto słownie: | ………………………………………………………………………
W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu oraz koszty rozładunku w siedzibie zamawiającego.

## Pakiet 5
| FORMULARZ CENOWY | Sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o. o. w ramach realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19 - 3" | [9 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet 5 - Dezynfekcja (PODZIELNY)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Producent | Nazwa handlowa / nr katalogowy | Rozmiar | Jedn. miary | ilość | cena netto | wartość netto | % vat | warość Vat | cena brutto | wartość brutto
1 | 6%nadtlenek wodoru bez zawartosci alkoholu,aldehydów,chloru,zwiazków amoniowych i zwiazków srebra do rozpylania kompatybilny z aparatem do zamgławiania – Biosanitizer Biodegradowalnosc 100 %,.Działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze i sporobójcze. Brak potrzeby czyszczenia i suszenia powierzchni po dezynfekcji. Op. o poj nie mniejszej niż 5000 ml |  |  | op. 5 l. | op. | 16
2 | Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni trudno dostępnych i sprzętu medycznego, na bazie alkoholu z dodatkiem IV-rzedowych zwiazków amoniowych- propionian., Spektrum bójcze: B, F w czasie do 1 min., B, Tbc (Mycobacterium tuberculosis), F, V (HIV, HBV, Rota, Vaccinia, Adeno) w czasie maksymalnie 30 sekund, bezzapachowy. Pojemniki z atomizererem. |  |  | 1 l. | op. | 200
3 | Preparat chlorowy oparty na bazie aktywnego chloru w tabletkach, działający na B, Tbc, F,S, V ( łącznie z wirusem adeno, Polio, Cl.dificille, Cl.perfringens) w czasie 15 min., przeznaczony do dezynfekcji powierzchni zmywalnych, z dopuszczeniem do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością, |  |  | op. x 300 tb | op. | 150
4 | preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni , na bazie nadtlenku wodoru opartego na technologii AHP. bez aldehydów, wolnego chloru, pochodnych biguanidyny działający na B,( MRSA)Tbc F, V , C. – 15minut.w stęzeniu 1-3 % c. difficile 15%-10 min |  |  | op. 5 l. | op. | 16
5 | żel przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania. Pozbawiony zapachu i barwników jest przyjazny dla skóry działanie bakteriobójcze grzybobójcze, prątkobójcze, wirusobójcze. Zgodnie z normamiEN13727+A2013 EN143482006. pojemność 1200ml kompatybilne z automatycznymi dozownikamui Purell |  |  | op 1200 ml | op. | 35
6 | Mydło w piance w układzie zamkniętym do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk. Mydło o pojemności nie mniejszej niż 1200 ml, wkłady kompatybilne z dozownikiem automatycznym gojo |  |  | op 1200 ml | op. | 35
[5 empty] | Razem wartość netto |  |  |  | Razem wartość brutto
UWAGI:
Dostarczane wyroby muszą spełniać wymagania Ministerstwa Zdrowia dotyczące produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID – 19 zawartych pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19.
| Wartość brutto: | ……………………………………………………………………………………………
| Wartość brutto słownie: | ………………………………………………………………………
W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu oraz koszty rozładunku w siedzibie zamawiającego.

## Pakiet 6
| FORMULARZ CENOWY | Sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o. o. w ramach realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19 - 3" | [9 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet 6 - Fartuchy jednorazowe
L.p. | Przedmiot zamówienia | Producent | Nazwa handlowa / nr katalogowy | Rozmiar | Jedn. miary | ilość | cena netto | wartość netto | % vat | warość Vat | cena brutto | wartość brutto
6 | Kombinezon z kapturem typ4/5/6 wykonany z PP+PE 63g/m2.zamek błyskawiczny z przodu zakrytyprzylepna klapką ,z elastcznymi mankietami,kostkami i kapturem. Certyfikat na SOI kategorii III normy EN14605 typ 4B EN13034 typ 6,EN14126 |  |  | L 130cm | szt | 0 | 12.5 | 0 | 23 |  | 13.5 | 0
1 | Fartuch jednorazowy z włókniny barierowej polipropylen SMMS o gramaturze min 35g/m bez zawartości lateksu zgodny z normą EN14126wiązany z tyłu na troki z dodatkowym górnym zapięciem na przylepiec. Rękaw zakończony mankietem min 5 cm |  |  | L, XL, XXL | szt. | 5000
[5 empty] | Razem wartość netto |  |  |  | Razem wartość brutto
UWAGI:
Dostarczane wyroby muszą spełniać wymagania Ministerstwa Zdrowia dotyczące produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID – 19 zawartych pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19.
| Wartość brutto: | ……………………………………………………………………………………………
| Wartość brutto słownie: | ………………………………………………………………………
W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu oraz koszty rozładunku w siedzibie zamawiającego.

## Pakiet 7
| FORMULARZ CENOWY | Sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o. o. w ramach realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19 - 3" | [9 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet 7 - Kombinezony
L.p. | Przedmiot zamówienia | Producent | Nazwa handlowa / nr katalogowy | Rozmiar | Jedn. miary | ilość | cena netto | wartość netto | % vat | warość Vat | cena brutto | wartość brutto
6 | Kombinezon z kapturem typ4/5/6 wykonany z PP+PE 63g/m2.zamek błyskawiczny z przodu zakrytyprzylepna klapką ,z elastcznymi mankietami,kostkami i kapturem. Certyfikat na SOI kategorii III normy EN14605 typ 4B EN13034 typ 6,EN14126 |  |  | L 130cm | szt | 0 | 12.5 | 0 | 23 |  | 13.5 | 0
1 | Kombinezon z kapturem typ 4/5/6 wykonany z PP+PE 63g/m2, zamek błyskawiczny z przodu zakryty przylepna klapką, z elastycznymi mankietami, kostkami i kapturem. Certyfikat na SOI kategorii III normy EN14605 typ 4B EN13034 typ 6, EN14126. |  |  | XL-4XL | szt. | 1800
[5 empty] | Razem wartość netto |  |  |  | Razem wartość brutto
UWAGI:
Dostarczane wyroby muszą spełniać wymagania Ministerstwa Zdrowia dotyczące produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID – 19 zawartych pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19.
| Wartość brutto: | ……………………………………………………………………………………………
| Wartość brutto słownie: | ………………………………………………………………………
W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu oraz koszty rozładunku w siedzibie zamawiającego.