INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU:   Budowa podjazdu z windą dla niepełnosprawnych wraz z przebudową         budynku Gminy Elbląg

ADRES OBIEKTU:    Elbląg, ul. Browarna 85, dz. nr 30/1, 30/2, obr. ew. 0012, jednostka ew. 286101_01 M. Elbląg

INWESTOR:  	   Gmina Elbląg

- AUTOR OPRACOWANIA	:

mgr inż. arch. Aneta Weichhaus                       			                                                                    upr. w zakresie architektury

nr ewid. 104/01/OL

zam. Elbląg, ul. Krótka 2

-ELBLĄG, 01.2021-

## ZAKRES ROBÓT

Przebudowa budynku Urzędu Gminy, budowa podjazdu i windy dla niepełnosprawnych:

-	wykopy pod fundamenty na głębokość 0,60 m.

-	montaż windy

-	wykonanie otworu drzwiowego w ścianie zewnętrznej budynku

WYKAZ  ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW

Budynek Urzędu Gminy Elbląg.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Na działce nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH

Przy wykonywaniu robót budowlanych istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym przy korzystaniu z urządzeń i narzędzi o napędzie elektrycznym.

INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystąpieniem do robót należy przeszkolić pracowników wykonujących roboty budowlane                     z uwzględnieniem zasad postępowania podczas robót na wysokości oraz  ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA

W celu wyeliminowania niebezpieczeństw oraz zapewnienia bezpieczeństwa zastosować należy następujące środki techniczne:

- kaski ochronne dla pracowników,

- prawidłowa obsługa urządzeń elektrycznych

- podczas prowadzenia wszelkich prac budowlanych należy przestrzegać

bezwzględnie przepisów BHP,

-     teren zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.

Należy opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Opracował: mgr inż. arch. Aneta Weichhaus

- upr. proj. nr 104/01/OL

- w specjalności architektonicznej