Koneck, 28.04.2022 r.

BI.271.5.2022

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Rozbudowa, przebudowa i adaptacja istniejącego budynku GOK oraz budynku po byłym gimnazjum   
z przeznaczeniem na szkołę muzyczną i GOK”.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania informujemy:

**Zapytanie oferentów:**

**Pytanie nr 1**

W projekcie budowlanym planowanej Szkoły Muzycznej na rysunku ,,Rys.AW-2 Układ sufitów - parteru" znajdują się panele odbijające. Chcę zapytać, czy jest to w zakresie wykonywanych prac? Jeśli tak, to proszę o sprecyzowanie charakterystyki tych elementów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że panele odbijające zgodnie z rysunkiem „Rys.AW-2 układ sufitów – parter” zlokalizowane są w przestrzeni pomieszczenia 0.30. Zgodnie z przedmiarem   
i zakresem robót: prace wykończeniowe Sali Koncertowej nie są objęte niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.