Znak sprawy:     		  	                                               Zambrów, dnia 06-10-2023r.

Szp.P.VI. 9/23

/strona internetowa prowadzonego postępowania/

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na dostawę materiałów medycznych.

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) zwana dalej: ustawa, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie dotyczy pakietu nr 10:
„W związku z obowiązywaniem na terenie RP patentów obejmujących materiały eksploatacyjne do wstrzykiwacza Medrad Stellant, chroniących własność intelektualną firmy Bayer (EP1687049 zatytułowany „Strzykawki, interfejsy strzykawek i tłoki do strzykawek do użytku z iniektorami medycznymi”,EP3326673 zatytułowany „Strzykawki, interfejsy strzykawek i trzpienie strzykawek do użytku z iniektorami medycznymi”.
Obydwa patenty zostały prawidłowo walidowane (informację o złożeniu tłumaczenia patentów ogłoszono w Wiadomościach Urzędu Patentowego odpowiednio 31 października 2019 r. i 31 marca 2020 r.) i pozostaną w mocy do dnia 23 listopada 2024 (Patenty) informujemy, że opisany w przez Zamawiającego asortyment narusza prawo patentowe, został wprowadzony na rynek i jest dystrybuowany bez zgody firmy Bayer oraz nie podlegał żadnej walidacji przez producenta wstrzykiwacza. Uprzejmie informujemy, że do posiadanego przez Zamawiającego wstrzykiwacza właściwym produktem są:
Jednorazowe, sterylne, zestawy wkładów TK do wstrzykiwacza kontrastu Medrad Stellant CT Dual, wolne od ftalanów o wytrzymałości do 350 PSI, składające się z dwóch razem pakowanych wkładów o pojemności 200ml, 1 x łącznik niskociśnieniowy z trójnikiem typu „T” o dł. 152 cm, 2 ostrzy typu spike.
W związku z powyższą informacją zapytujemy, czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia zestawów wkładów produkcji Bayer/ Medrad opisanych powyżej i zgodnych z instrukcją obsługi wstrzykiwacza?”

Odpowiedź: Zamawiający wymaga: Jednorazowe, sterylne, zestawy wkładów TK do wstrzykiwacza kontrastu Medrad Stellant CT Dual, wolne od ftalanów o wytrzymałości do 350 PSI, składające się z dwóch razem pakowanych wkładów o pojemności 200ml, 1 x łącznik niskociśnieniowy z trójnikiem typu „T” o dł. min. 152 cm, 2 ostrzy typu spike.

Pakiet 3 poz. 9

Czy Zamawiający oczekuje koszul dla położnic z rozcięciem z przodu wiązanym na troki, ułatwiającym karmienie noworodka?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający oczekuje koszul dla położnic z rozcięciem z przodu wiązanym na troki, ułatwiającym karmienie noworodka. Pozostałe wymagane cechy i parametry zgodnie z SWZ.

1. Czy w celu umiarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1 :

1. Strony ustalają wysokość kar umownych w przypadku:

a) zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości brutto niezrealizowanego przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanego przedmiotu umowy

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

b) nie wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 2,5% wartości brutto niezrealizowanego przedmiotu umowy,

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 19

- Czy Zamawiający w pozycji 2 i 5 dopuści zaoferowanie staplerów i ładunków                                o wysokości zszywki 4,5 mm.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

- Czy Zamawiający  w pozycji 3 dopuści zaoferowanie trokarów  bez wbudowanego balonu uszczelniającego

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 23

- Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie staplera z tradycyjnym ostrzem, rozmiar 21 mm, średnica ostrza 14 mm, ilość zszywek – 20, pojedyncza prędkość zamykania zszywek.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

- Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie staplera z tradycyjnym ostrzem, rozmiar 26 mm, średnica ostrza 17 mm, ilość zszywek – 20, pojedyncza prędkość zamykania zszywek.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

- Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie staplera z tradycyjnym ostrzem, rozmiar 29 mm, średnica ostrza 20 mm, ilość zszywek – 24, pojedyncza prędkość zamykania zszywek.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

- Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie staplera z tradycyjnym ostrzem, rozmiar 32 mm, średnica ostrza 22 mm, ilość zszywek – 26, pojedyncza prędkość zamykania zszywek, kowadełko bez otworu.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

- Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie sztaplera z tradycyjnym ostrzem, rozmiar 34 mm, średnica ostrza 24 mm, ilość zszywek – 28, pojedyncza prędkość zamykania zszywek, kowadełko bez otworu.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

- Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie staplera o długości linii cięcia            80 mm, rozmiar zszywki 4,5 mm, zszywki ułożone w dwóch rzędach po każdej stronie noża.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść wyjaśnień stanowi integralną część SWZ

PREZES SPÓŁKI

mgr inż. Bogusław Dębski