# Wrocław, dnia 11.02.2020 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę i przesył/dystrybucję energii cieplnej 
do obiektów administrowanych przez 2. Wojskowy Oddział Gospodarczy na terenie Brzegu i Oleśnicy

Nr sprawy: INFR/884/2019

Z uwagi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 
o poniższej treści:

- Pytanie nr 1:„Prosimy o podanie dostawcy ciepła do węzłów dla zadań 1, 2, 3.”

- Pytanie nr 2:„Prosimy o udzielenie informacji czy obiekty zasilane są z węzłów indywidualnych czy grupowych i wskazanie ile wynosi zapotrzebowanie na energię cieplną dla każdego z węzłów.”

- Pytanie nr 3:„Gdzie zamontowane są liczniki ciepła, według których dokonywane będą rozliczenia?”

- Pytanie nr 4:„Prosimy o udostępnienie danych eksploatacyjnych z ostatnich 12 miesięcy, a zwłaszcza ilość ciepła dostarczonego.”

- Pytanie nr 5:„W Projekcie Umowy w §10, proponujemy dopisać ustęp 5, który miałby brzmienie: Dostawca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w sytuacji zalegania przez Zamawiającego z zapłatą za świadczone usługi przez okres co najmniej 30 dni, pomimo uprzedniego wezwania do zapłaty. Jeżeli dalsze wykonywanie umowy narażać będzie Dostawcę na straty to ma on prawo do wstrzymania sprzedaży 
i w konsekwencji do rozwiązania umowy.”

- Pytanie nr 6:„W Projekcie Umowy w §13, proponujemy dopisać ustęp 3, który miałby brzmienie: Wstrzymanie dostawy może nastąpić również w sytuacji zalegania przez Zamawiającego z zapłatą za świadczone usługi przez okres co najmniej 30 dni, pomimo uprzedniego wezwania do zapłaty.”

- Pytanie nr 7: W projekcie umowy w § 17, ustęp 4 proponujemy zmianę z: Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy. Na Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Powoda.”

Zamawiający – 2. Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu przy 
ul. Obornickiej 100-102, działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) udziela następujących odpowiedzi na zapytania:

- Ad. 1:

- Zadanie nr 1 - BPEC Sp. z o. o., ul. Ciepłownicza 11, Brzeg,

- Zadanie nr 2 - MGK Sp. z o.o., ul. 11-tego listopada 17, Oleśnica,

- Zadanie nr 3 - ECO S.A., ul. Harcerska 15, Opole.

| Lp. | Lokalizacja | Węzeł |
| --- | --- | --- |
| 1 | ul. Piastowska 4 Brzeg | grupowy |
| 2 | ul. Sikorskiego 6/4 Brzeg | grupowy |
| 3 | ul. Sikorskiego 6/33 Brzeg | grupowy |
| 4 | ul. Chrobrego 21 Brzeg | indywidualny |
| 5 | ul. Wileńska 14/24 w.1 Oleśnica | grupowy |
| 6 | ul. Wileńska 14/26 w.2 Oleśnica | grupowy |
| 7 | ul. Wileńska 14/30 w.3 Oleśnica | grupowy |
| 8 | ul. Wileńska 14/38 w.4 Oleśnica | grupowy |
| 9 | ul. Wileńska 14/13 w.5 Oleśnica | grupowy |
| 10 | ul. Wileńska 14/4 w.6 Oleśnica | grupowy |

- Ad. 2:

- Ad. 3:

Liczniki ciepła zamontowane są w węzłach cieplnych na terenie wojskowym przy ulicy, zgodnej z lokalizacją podaną w tabeli poniżej.

| Lp. | Lokalizacja | Węzeł | Roczne zużycie ciepła [GJ] | Razem Moc zamówiona [MW] | Własność węzła cieplnego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ul. Piastowska 4 Brzeg | grupowy | 767 | 0,135 | Odbiorcy |
| 2 | ul. Sikorskiego 6/4 Brzeg | grupowy | 10273 | 1,768 | Odbiorcy |
| 3 | ul. Sikorskiego 6/33 Brzeg | grupowy | 9401 | 1,462 | Odbiorcy |
| 4 | ul. Chrobrego 21 Brzeg | indywidualny | 427 | 0,079 | Odbiorcy |
| 5 | ul. Wileńska 14/24 w.1 Oleśnica | grupowy | 1980 | 0,262 | Odbiorcy |
| 6 | ul. Wileńska 14/26 w.2 Oleśnica | grupowy | 3681 | 0,487 | Odbiorcy |
| 7 | ul. Wileńska 14/30 w.3 Oleśnica | grupowy | 1814 | 0,240 | Odbiorcy |
| 8 | ul. Wileńska 14/38 w.4 Oleśnica | grupowy | 4361 | 0,577 | Odbiorcy |
| 9 | ul. Wileńska 14/13 w.5 Oleśnica | grupowy | 3613 | 0,478 | Odbiorcy |
| 10 | ul. Wileńska 14/4 w.6 Oleśnica | grupowy | 4384 | 0,580 | Odbiorcy |

- Ad. 4:

- Ad. 5:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zgodnie z prawem energetycznym (art. 6b ust 6.) wstrzymania dostaw nie stosuje się dla obiektów służących obronności państwa.

- Ad. 6:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zgodnie z prawem energetycznym (art. 6b ust 6.) wstrzymania dostaw nie stosuje się dla obiektów służących obronności państwa.

- Ad. 7:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Ponadto, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 2 do SIWZ (wzór umowy) oraz załączników nr 1.1.-1.3. do SIWZ (formularze ofertowe), nadając powyższym dokumentom  nowe obowiązujące brzmienie.

Odpowiedź na zapytanie, zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ oraz zmodyfikowane załączniki nr 1.1.-1.3. do SIWZ Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, zamieszcza na platformie przetargowej https://platformazakupowa.pl/.

KOMENDANT

płk Jacek CHROSTOWSKI

Wykonano w 1 egz.

a/a – T-2712

Katarzyna KRZYŚKÓW  (261 656 246)

11.02.2020 r.

Sekcja Zamówień Publicznych