# Załącznik nr 5 do SWZ

# Załącznik nr 5 do SWZ

Cena: ................................... zł netto..................................... zł brutto

Cena za 3 szt: ................................... zł netto..................................... zł brutto

Producent: ....................................................................................................................................

Typ aparatu: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ........................................................................................................................

Rok produkcji: .............................................................................................................................

Specyfikacja:  Ergometr do treningu górnych i dolnych partii ciała szt. 3

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametry minimalne w tym graniczne | TAK | PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Aparat |  |  |  |
| 1 | Gwarancja | Min. 24 miesięcy | Tak podać |  |
| 2 | Urządzenie | Ergometr do treningu górnych i dolnych partii ciała | Tak |  |
|  |  | Zasilanie 220V/50 Hz. |  |  |
| 3 | Rok produkcji | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2022 /2023 | Tak podać |  |
| 4 | Certyfikaty | Wykonawca wraz z dostawą urządzenia a przed podpisaniem protokołu odbioru dostarczy deklarację zgodności dla oferowanego urządzenia | Tak |  |
| 6 | Serwis | Czas reakcji serwisu 24 godz. w dni robocze | Tak |  |
| II | Parametry i wymogi konieczne do spełnienia: |  |  |  |
| 8 |  | jazda na rowerze w pozycji leżącej oraz dwukierunkową jazdę na rowerze w pozycji siedzącej lub stojącej | Tak |  |
| 9 |  | min. 10-krotna regulacją oporu wodnego, a liczba obrotów jest regulowana przez użytkownika | Tak |  |
| 10 |  | siedzisko obraca się o 90 stopni, aby ułatwić wsiadanie i wysiadanie, | Tak |  |
| 11 |  | Wymiary: max. dł.1330 mm x szer. 970 mm x wys.1520 mm | Tak |  |
| 12 |  | Wysokość ramienia korby: max.185mm | Tak |  |
| 13 |  | Dopuszczalna Waga użytkownika: max. 150kg | Tak |  |
| 14 |  | Wysokość siedziska: max. 540mm | Tak |  |

………………………………………………..

Podpis Wykonawcy