Białystok, dn. 06.10.2023 r.

Nr sprawy: AZP.25.1.85.2023

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ**

1. Zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, urządzeń, z podziałem na 5 części**, od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SWZ.
2. Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) - zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

**Dotyczy Części 1**

**Pytanie nr 1**

Załącznik nr 2 do SWZ :

Czy Zamawiający dopuści moc wynoszącą 70 W ?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza.**

**Pytanie nr 2**

Załącznik nr 5 do SWZ : WARUNKI GWARANCJI, RĘKOJMI I SERWISU GWARANCYJNEGO – CZĘŚĆ NR 1, pkt. 6

Czy jeśli producent nie wymaga wykonywania przeglądów w czasie trwania gwarancji, to czy Zamawiający mimo to, wymaga, by takowy przegląd odbył się dla danego urządzenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie nr 3**

Załącznik nr 5 do SWZ : WARUNKI GWARANCJI, RĘKOJMI I SERWISU GWARANCYJNEGO – CZĘŚĆ NR 1, pkt. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisowej dla wykonawcy z 1 do 2 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 4**

Załącznik nr 5 do SWZ :

WARUNKI GWARANCJI, RĘKOJMI I SERWISU GWARANCYJNEGO – CZĘŚĆ NR 1, pkt. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na naprawę przedmiotu zamówienia z 3 do 10 dni roboczych, liczonych od dnia przystąpienia do naprawy? Magazyn producenta znajduje się po za terytorium RP, co w przypadku konieczności użycia części zamiennych może rzutować na termin naprawy; usunięcie wad i usterek.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 5 dni roboczych, a w wyjątkowych sytuacjach w przypadku importu części zgadzamy się na wydłużenie naprawy do 10 dni od dnia przystąpienia do naprawy.

# Dotyczy Części 2

**Pytanie nr 5**

Załącznik nr 2 do SWZ :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamrażarki o głębokości zewnętrznej bez odbojników od ściany 911 mm, a z odbojnikami 945 mm.?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6

Załącznik nr 2 do SWZ :

Dotyczy zał. nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia, Część nr 2: Zamrażarka niskotemperaturowa z wyposażeniem - 1 szt., WYMAGANIA TECHNICZNE, UŻYTKOWE I FUNKCJONALNE, pkt. 30

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych (szer x głęb x wys) 110,3 x 89,8 x 195,0 cm?

\*Zamawiający w OPZ wymaga: wymiarów zewnętrznych urządzenia w szerokości nie przekraczających 1100 [mm];

Pozostałe parametry zgodne z SWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

Załącznik nr 5 do SWZ :

WARUNKI GWARANCJI, RĘKOJMI I SERWISU GWARANCYJNEGO – CZĘŚĆ NR 2, Zamrażarka niskotemperaturowa z wyposażeniem-1 szt., pkt. 6

Czy jeśli producent nie wymaga wykonywania przeglądów w czasie trwania gwarancji, to czy Zamawiający mimo to, wymaga, by takowy przegląd odbył się dla danego urządzenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 8

Załącznik nr 5 do SWZ :

WARUNKI GWARANCJI, RĘKOJMI I SERWISU GWARANCYJNEGO – CZĘŚĆ NR 2, Zamrażarka niskotemperaturowa z wyposażeniem-1 szt., pkt. 10;

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisowej dla wykonawcy z 1 do 2 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9

Załącznik nr 5 do SWZ :

WARUNKI GWARANCJI, RĘKOJMI I SERWISU GWARANCYJNEGO – CZĘŚĆ NR 2, Zamrażarka niskotemperaturowa z wyposażeniem-1 szt., pkt. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na naprawę przedmiotu zamówienia z 3 do 10 dni roboczych, liczonych od dnia przystąpienia do naprawy? Magazyn producenta znajduje się po za terytorium RP, co w przypadku konieczności użycia części zamiennych może rzutować na termin naprawy; usunięcie wad i usterek;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 5 dni roboczych, a w wyjątkowych sytuacjach w przypadku importu części zgadzamy się na wydłużenie naprawy do 10 dni od dnia przystąpienia do naprawy.

1. Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wprowadza zmiany w treści SWZ j.n.:

**W części nr 1:**

Załącznik nr 2 do SWZ- pkt.. 1., ppkt. 3;

Załącznik nr 5 do SWZ- pkt.. 1., ppkt. 6, 10, 11;

**W części nr 2:**

Załącznik nr 2 do SWZ- pkt.. 1., ppkt. 30;

Załącznik nr 5 do SWZ- pkt.. 1., ppkt. 6, 10, 11;

*Zamawiający wprowadza nowy obowiązujący załącznik:*

* *Opis przedmiotu zamówienia oraz Warunki gwarancji, rękojmi i serwisu gwarancyjnego - w* ***części nr 1, 2***

*dokumenty w załączeniu.*

IV. Wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego.

V. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

VI. Zamawiający informuje, że dokonane wyjaśnienia i zmiany treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

**W imieniu Zamawiającego, Kanclerz UMB mgr Konrad Raczkowski** /podpis na oryginale/