|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lp. | Nazwa sprzętu | Numer seryjny | rok produkcji | Ilość przeglądów w okresie umowy | Wartość przeglądów netto w okresie 3 lat | Stawka  VAT | Wartość przeglądów brutto w okresie 3 lat |
| POMPA INFUZYJNA | 1. | ASCOR AP 22 | 4395 | 2008 | 3 |  |  |  |
| 2. | ASCOR AP 22 | 4396 | 2008 | 3 |  |  |  |
| 3. | ASCOR A 14 | 14038344/10 | 2012 | 3 |  |  |  |
| 4. | ASCOR AP 12 | 2035 | 2004 | 3 |  |  |  |
| 5. | ASCOR AP 22 | 1526 | 2005 | 3 |  |  |  |
| 6. | ASCOR AP 12 | 1656 | 2004 | 3 |  |  |  |
| 7. | ASCOR A 14 | 14-12522-2020 | 2020 | 3 |  |  |  |
| 8. | ASCOR A 14 | 14-12523-2020 | 2020 | 3 |  |  |  |
| 9. | ASCOR A 14 | 14-12524-2020 | 2020 | 3 |  |  |  |
| 10. | ASCOR A 14 | 14-12525-2020 | 2020 | 3 |  |  |  |
| 11. | ASCOR A 14 | 14-12526-2020 | 2020 | 3 |  |  |  |
| 12. | ASCOR A 14 | 14-12527-2020 | 2020 | 3 |  |  |  |
| 13. | ASCOR A 14 | 14-12345-2020 | 2020 | 3 |  |  |  |
| DEFIBRYLATOR | 14. | LIFEPAK 15 | SN 42040255 | 2013 | 3 |  |  |  |
| 15. | LIFEPAK 15 | SN 49073060 | 2020 | 3 |  |  |  |
| 16. | LIFEPAK 15 | SN 49073084 | 2020 | 3 |  |  |  |
| 17. | LIFEPAK 15 | SN 42950792 | 2014 | 3 |  |  |  |
| 18. | LIFEPAK 15 | SN 49073215 | 2020 | 3 |  |  |  |
| 19. | LIFEPAK 15 | SN 40459834 | 2012 | 3 |  |  |  |
| 20. | LIFEPAK 15 | SN 40727508 | 2012 | 3 |  |  |  |
| 21. | LIFEPAK 15 | SN 43629443 | 2015 | 3 |  |  |  |
| 22. | LIFEPAK 15 | SN 48745547 | 2020 | 3 |  |  |  |
| 23. | LIFEPAK 15 | SN 47369239 | 2018 | 3 |  |  |  |
| 24. | LIFEPAK 15 | SN 39029057 | 2011 | 3 |  |  |  |
| 25. | LIFEPAK 15 | SN 49547055 | 2020 | 3 |  |  |  |
| 26. | LIFEPAK 15 | SN 49537393 | 2020 | 3 |  |  |  |
| 27. | LIFEPAK 15 | SN 49537425 | 2020 | 3 |  |  |  |
| 28. | LIFEPAK 15 | SN 44084917 | 2015 | 3 |  |  |  |
| 29. | LIFEPAK 15 | SN 48868787 | 2020 | 3 |  |  |  |
| 30. | LIFEPAK 12 | SN 36304269 | 2008 | 3 |  |  |  |
| 31. | LIFEPAK 12 | SN 36304267 | 2008 | 3 |  |  |  |
| RESPIRATOR | 32. | Medumat Standard | SN 13002 | 2008 | 3 |  |  |  |
| 33. | Medumat Standard | SN 13646 | 2014 | 3 |  |  |  |
| 34. | Medumat Standard | SN 141716 | 2010 | 3 |  |  |  |
| 35. | Medumat Standard | SN 8916 | 2004 | 3 |  |  |  |
| 36. | Medumat Standard | SN 12967 | 2008 | 3 |  |  |  |
| 37. | Medumat Basic P | SN 1346 | 2003 | 3 |  |  |  |
| 38. | Medumat Standard | SN 11167 | 2012 | 3 |  |  |  |
| 39. | Medumat Basic P | SN 1606 | 2005 | 3 |  |  |  |
| 40. | Medumat Standard | SN 13951 | 2010 | 3 |  |  |  |
| 41. | Medumat Standard | SN 9244 | 2012 | 3 |  |  |  |
| 42. | Medumat Standard | SN 16147 | 2015 | 3 |  |  |  |
| 43. | Medumat Basic P | SN 1501 | 2004 | 3 |  |  |  |
| 44. | Medumat Standard | SN 24017 | 2020 | 3 |  |  |  |
| 45. | Medumat Standard | SN 24144 | 2020 | 3 |  |  |  |
| 46. | Medumat Standard | SN 25081 | 2021 | 3 |  |  |  |
| PULSOKSYMETR | 47. | NONIN 9847/WC02 | SN 501594740 | 2015 | 3 |  |  |  |
| 48. | NONIN 9847/WC02 | SN 501128458 | 2010 | 3 |  |  |  |
| 49. | NONIN 8500 | SN 500603485 | 2008 | 3 |  |  |  |
| 50. | NONIN 9847/WC02 | SN 501128456 | 2010 | 3 |  |  |  |
| 51. | NONIN 9843/WC02 | SN 5011128460 | 2011 | 3 |  |  |  |
| 52. | NONIN 8500 | SN 500603498 | 2008 | 3 |  |  |  |
| 53. | NONIN 8500 | SN 124901690 | 2008 | 3 |  |  |  |
| 54. | NONIN 9843/WC02 | SN 501584810 | 2015 | 3 |  |  |  |
| 55. | NONIN 9843/WC02 | SN 501999353 | 2016 | 3 |  |  |  |
| 56. | NONIN 9843/WC02 | SN 501999355 | 2016 | 3 |  |  |  |
| 57. | NONIN 9847/WC02 | SN 501298814 | 2012 | 3 |  |  |  |
| 58. | NONIN 9843/WC02 | SN 501480904 | 2015 | 3 |  |  |  |
| 59. | NONIN 9847/WC02 | SN 501988137 | 2015 | 3 |  |  |  |
| 60. | NONIN 8500 A | SN 124900471 | 2003 | 3 |  |  |  |
| 61. | MED. 7EVEN | SN 100201001075 | - | 3 |  |  |  |
| 62. | NONIN | SN 505383028 | - | 3 |  |  |  |
| 63. | NONIN | SN 505383033 | - | 3 |  |  |  |
| SSAKI AKUMULATOROWE | 64. | EVO PLUS | SN 223714 | 2018 | 3 |  |  |  |
| 65. | EVO PLUS | SN 235817 | 2019 | 3 |  |  |  |
| 66. | EVO PLUS | SN 241941 | 2020 | 3 |  |  |  |
| 67. | EVO PLUS | SN 241221 | 2020 | 3 |  |  |  |
| 68. | EVO PLUS | SN 241945 | 2020 | 3 |  |  |  |
| 69. | EVO PLUS | SN 241938 | 2020 | 3 |  |  |  |
| 70. | EVO PLUS | SN 248001 | - | 3 |  |  |  |
| 71. | EVO PLUS | SN 247999 | - | 3 |  |  |  |
| 72. | EVO PLUS | SN 248003 | - | 3 |  |  |  |
| 73. | EVO PLUS | SN 248012 | - | 3 |  |  |  |
| 74. | EVO PLUS | SN 248011 | - | 3 |  |  |  |
| 75. | EVO PLUS | SN 248010 | - | 3 |  |  |  |
| KAPNOMETRY | 76. | EMMA | SN 108991 | 2006 | 3 |  |  |  |
| 77. | EMMA | SN 108992 | 2006 | 3 |  |  |  |
| 78. | EMMA | SN 111517 | 2010 | 3 |  |  |  |
| 79. | MEMO | SN 2021249 | - | 3 |  |  |  |
| 80. | MEMO | SN 2021245 | - | 3 |  |  |  |
| 81. | MEMO | SN 2021246 | - | 3 |  |  |  |
| 82. | MEMO | SN 2021250 | - | 3 |  |  |  |
| 83. | MEMO | SN 2021247 | - | 3 |  |  |  |
| Komora transportowa izolacyjna BIO-BAG EBV - 30/40 | 84. | Komora transportowa izolacyjna BIO-BAG EBV - 30/40 | 3191114 | 2014 | 3 |  |  |  |
| URZĄDZENIE DO KOMPRESJI KLATKI PIERSIOWEJ | 85. | LUKAS 3.1 | SN 3520S043 | - | 3 |  |  |  |
| 86. | LUKAS 3.1 | SN 3520S044 | - | 3 |  |  |  |
| 87. | LUKAS 3.1 | SN 3520R712 | - | 3 |  |  |  |
| 88. | LUKAS 3.1 | SN 3520R680 | - | 3 |  |  |  |
| 89. | LUKAS 3.1 | SN 3521U840 | - | 3 |  |  |  |
| 90. | LUKAS 3.1 | SN 3521W758 | - | 3 |  |  |  |
| 91. | LUKAS 3.1 | SN 3521U842 | - | 3 |  |  |  |
| 92. | LUKAS 3.1 | SN 3521W757 | - | 3 |  |  |  |
| 93. | LUKAS 3.1 | SN 3521U845 | - | 3 |  |  |  |
| 94. | LUKAS 3.1 | SN 3521W744 | - | 3 |  |  |  |
| 95. | LUKAS 3.1 | SN 3521W753 | - | 3 |  |  |  |
| 96. | LUKAS 3.1 | SN 3521W755 | - | 3 |  |  |  |
| Detektor CO | 97. | Drager PAC 6000 |  | - | 6 |  |  |  |
| 98. | Drager PAC 6000 |  | - | 6 |  |  |  |
| 99. | Drager PAC 6000 |  | - | 6 |  |  |  |
| 100. | Drager PAC 6000 |  | - | 6 |  |  |  |
| 101. | Drager PAC 6000 |  | - | 6 |  |  |  |
| 102. | Drager PAC 6000 |  | - | 6 |  |  |  |
| 103. | Drager PAC 6000 |  | - | 6 |  |  |  |
| 104. | Drager PAC 6000 |  | - | 6 |  |  |  |
| 105. | Drager PAC 6000 |  | - | 6 |  |  |  |
| 106. | Drager PAC 6000 |  | - | 6 |  |  |  |
| 107. | Drager PAC 6000 |  | - | 6 |  |  |  |
| 108. | Drager PAC 6000 |  | - | 6 |  |  |  |
| Razrm przeglądy | | | | | |  | X |  |
| Do wartości wyliczonych przeglądów należy doliczyć 20% na naprawy i awarie nieobjęte przeglądami | | | | | |  | x |  |
| Razem przeglądy naprawy i awarie | | | | | |  | x |  |