GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

tel. 13 4491062, 13 4491063, 13 4491064,  fax. 13 4491735

e-mail: gmina@skolyszyn.pl, www.skolyszyn.pl, NIP 6851651203

Skołyszyn, 29.05.2024 r.

GPIR.271.2.24.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: „Zakup urządzenia ciśnieniowego wuko na potrzeby oczyszczalni ścieków w Przysiekach”.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego urządzenia wysokociśnieniowe przeznaczonego do udrażniania oraz czyszczenia rur sieci kanalizacyjnej na potrzeby Zamawiającego, dostarczenie go do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (tj. na teren Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach, 38-207 Przysieki 438), oraz jego uruchomienie i przeszkolenie z obsługi.

Wymagane parametry i wyposażenie techniczne:

- urządzenie powinno być przeznaczone do współpracy z ciągnikiem rolniczym marki Case IH Farmall 90A i być przystosowane do montażu na tylnym TUZie tego ciągnika,

- minimalne ciśnienie: 150 bar,

- minimalny wydatek wody urządzenia: 75 l/min,

- zakres stosowania: do rur o średnicy nie mniejszej jak fi 350 mm,

- zabudowa: urządzenie umieszczone powinno być na stabilnej ramie stalowej malowanej proszkowo z miejscem przeznaczonym na pompę, bęben z wężem roboczym oraz zbiornikiem na wodę,

- napęd pompy: napęd pompy winien odbywać się poprzez wałek odbioru mocy (WOM) silnika ciągnika,

- pompa: pompa wysokociśnieniowa z tłokami ceramicznymi (odpornymi na temperaturę wody do 70 st. C) wraz z regulatorem ciśnienia i manometrem o bezstopniowej regulacji ciśnienia niezależnej od obrotów silnika z zabezpieczaniem przed pracą na sucho,

- zbiornik: zbiornik na wodę o pojemności minimum 1000 litrów wyposażony w przelew nadmiaru wody, napełniany bezpośrednio lub przez zawór ze złączem ssawnym storz 50, posiadający zabezpieczenie przed niskim stanem wody w zbiorniku,

- układ wysokociśnieniowy: bęben roboczy wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w wąż wysokociśnieniowy o przekroju wynoszącym nie mniej jak NW 13 i długości min. 60 m. Bęben roboczy winien być wyposażony dodatkowo w rączkę ułatwiającą układanie węża wysokociśnieniowego na bębnie. Bęben winien być wyposażony w napęd hydrauliczny do zwijania i rozwijania węża,

- zabezpieczanie zimowe: urządzenie winno być wyposażone w zabezpieczenie zimowe poprzez cyrkulację wody podczas jazdy,

- zawór regulacji ciśnienia z automatycznym przelewem,

- panel sterowania – panel sterowania winien być wyposażony w regulator ciśnienia / Manometr,

- głowice do czyszczenia: głowica standardowa z otworem do przodu (z pilotem) oraz głowica standardowa bez otworu (ślepa)

- Wymagania ogólne dotyczące gwarancji i serwisu:

- Zamawiający wymaga 24-miesięcznego okresu gwarancji na dostarczone urządzenie licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy przez Zamawiającego,

- Jeżeli wymaga tego dokumentacja ruchowa, przeglądy serwisowe wykonywane będą na obiekcie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach. Koszty przeglądów serwisowych wraz z dojazdem i materiałami eksploatacyjnymi w okresie udzielonej gwarancji ponosi Wykonawca. Po okresie gwarancyjnym koszty przeglądów serwisowych ponosi Zamawiający,

- Naprawy gwarancyjne wykonywane będą na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach, 38-207 Przysieki 438. W przypadku niemożności naprawy we wskazanej powyższej lokalizacji, Wykonawca na własny koszt odbierze i dostarczy naprawione urządzenie

- Informacje dodatkowe:

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia do 30 dni od dnia zawarcia umowy na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego.

Z przedmiotem zamówienia musi zostać  dostarczona cała dokumentacja w języku polskim obejmująca: instrukcję obsługi, świadectwo homologacji, książkę gwarancyjną, deklaracji zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą,

- Towar będący przedmiotem dostawy winien być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich oraz winien spełniać normy bezpieczeństwa,

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy towaru najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem dostawy,

- Odbiór urządzenia stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia nastąpi na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach,

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia wskazany w formularzu ofertowym,

- Termin gwarancji biegnie od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego,

- Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji towaru usterki i wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie zgodnego z instrukcją korzystania z towaru,

- Zgłoszenia awarii będą przekazywane przez Zamawiającego telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Czynności związane z usunięciem awarii winny być podjęte w terminie 24 godzin od jej zgłoszenia (czas reakcji na zgłoszenie),

- Okres naprawy nie może przekroczyć 2 tygodni od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego,

- Czas naprawy nie wlicza się do okresu gwarancyjnego. Czas gwarancji wydłuża się o czas trwania naprawy,

- W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zapewni pracownikom Zamawiającego (2 osoby) szkolenie mające na celu przedstawienie zasad działania i możliwości wykorzystania funkcji urządzenia wysokociśnieniowe przeznaczonego do udrażniania oraz czyszczenia rur sieci kanalizacyjnej w praktyce. Przeszkolenie personelu Zamawiającego ma być przeprowadzone w dniu przekazania urządzenia, na koszt Wykonawcy,

- Wszystkie nazwy własne urządzeń, materiałów, norm czy aprobat użyte w niniejszym zapytaniu ofertowym są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, należy do Wykonawcy,

- W przypadku gdy urządzenie ma wady lub jest niezgodne z umową, lub gdy brak jest któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub gdy dokumenty nie zawierają wymaganej treści, Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy oraz wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad  lub usunięcie braków.

Termin usunięcia wad lub usunięci braków określi Zamawiający, przy czym będzie on nie krótszy niż 3 dni, a nie dłuższy niż 14 dni.

- Termin realizacji zamówienia:

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia na teren obiektu Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach, 38-207 Przysieki 438 w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

- Sposób złożenia i sporządzenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej poprzez platformę zakupową Gminy Skołyszyn, do dnia: 07 czerwca 2024 r. do godziny 9:00. Należy wypełnić wszystkie pozycje oferty. Kryterium oceny ofert: cena 100%. Oferta spełniająca wymagania i zawierająca najniższą cenę zostanie wybrana do udzielenia zamówienia. Oprócz wypełnienia formularza na stronie platformy zakupowej Wykonawca jest zobowiązany dołączyć jako załącznik skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego oraz projektu umowy, które są dostępne pod nw. adresem postępowania jako załączniki do zapytania ofertowego.

W ofercie należy podać koszt netto i brutto dostawy urządzenia wysokociśnieniowe przeznaczonego do udrażniania oraz czyszczenia rur sieci kanalizacyjnej stanowiącego przedmiot niniejszego zapytania.

Oferty składane w formie papierowej lub elektronicznej na adresy e-mail Zamawiającego nie będą brane pod uwagę. Adres platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_skolyszyn w zakładce POSTĘPOWANIA w części dotyczącej niniejszego postępowania.

Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie rejestracji na platformie zakupowej 
w zakładce „zostań wykonawcą”. Uprości to Wykonawcy składanie ofert oraz otrzymywanie na bieżąco informacji o statusie postępowania. Rejestracja jest całkowicie darmowa.

Wykonawca posiadając konto na platformie zakupowej, gdzie sam fakt bycia zalogowanym użytkownikiem automatycznie potwierdza ofertę - jeżeli nie jest zalogowany zostanie poproszony o zalogowanie się do konta, które zostało przez Wykonawcę utworzone.

W przypadku gdy Wykonawca nie posiada konta na platformie zakupowej, po wypełnieniu formularza składania oferty Wykonawca zostanie przekierowany do kroku drugiego, gdzie zostanie poproszony o podanie danych kontaktowych. Po wykonaniu tego procesu system generuje wiadomość na adres e-mail podany w formularzu, który zawiera link potwierdzający złożenie oferty - wystarczy raz kliknąć i oferta zostaje potwierdzona.

- Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z najniższą ceną.

W postępowaniu ocena ofert dokonana będzie wyłącznie w oparciu o poprawnie złożone poprzez platformę zakupową oferty.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku gdy koszt wykonania zadania  podany przez Wykonawcę - przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 13 4491729 od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek: 7:30 – 17:00, wtorek-czwartek: 7:30 – 15:30, piątek: 7:30 – 14:00;

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn, zm.),

Załączniki:

- Formularz ofertowy.

- Projekt umowy.