RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Drezdenko 23.02.2023r.

# Znak sprawy: RI.271.1.2.2023

Wyjaśnienie nr 2 treści SWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

# Budowa wodociągu w m. Goszczanowo

Działając na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) zamawiający udziela wyjaśnienia treści SWZ.

Pytania:

Odpowiedzi:

- Wykonawca   będzie ponosił opłaty  za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. Uchwała Rady Miejskiej w tej sprawie w załączeniu.

- Tak, zachodzi kolizja z istniejącym drzewostanem.  Uzyskanie zgód i usunięcie drzew należy do obowiązku Wykonawcy. Zamawiający nie ma dokładnej informacji co do ilości drzew, należy przyjąć, że kilkanaście sztuk.

- Zamawiający potwierdza.

- Zamawiający potwierdza.

- Trasa inwestycji będzie przebiegała w drogach gminnych i wojewódzkiej.

- Zamawiający potwierdza.

- Zamawiający potwierdza.

- Zamawiający potwierdza.

- Zamawiający potwierdza.

- Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie należy do obowiązków Wykonawcy (§ 1 ust 4 pkt 5 oraz § 4 ust 1 pkt 1 wzoru umowy).

- Zamawiający pozostawia przedmiary w formie w jakiej zostały udostępnione.

- Nie przewiduje się odwadniania wykopów.

- Nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej.

- Nie przewiduje się wymiany gruntu.

- Ofertę należy przygotować zgodnie z wymaganiami wskazanymi w dokumentacji technicznej. Zamawiający zgodnie z postanowieniami umowy dopuszcza na etapie realizacji zamówienia zmianę technologii robót.  W tym celu Wykonawca będzie mógł wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę technologii wykonania robót przedstawiając kosztorys zmienianych robót. Zmiana technologii robót będzie możliwa po akceptacji wniosku przez Zamawiającego.

- Tak posiada. Znajduje się w dokumentacji technicznej (folder starosta plik oznaczony numerem 55-61).

- Nawierzchnie należy przywrócić do stanu pierwotnego.

- Tak. Zamawiający udostępnia wraz z wyjaśnieniem.

- Tak. Zamawiający udostępnia wraz z wyjaśnieniem.

- Tak w zakres zadania wchodzi budowa przyłączy wodociągowych. Średnice przyłączy wykonać zgodnie z PZT dotyczącym budowy przyłączy wodociągowych, a nie przedmiarem.

- Zakres zamówienia nie obejmuje wykonania studni wodomierzowych na zakończeniu przyłączy. Udostępniono opis techniczny do przyłączy. Przyłącza należy doprowadzić do granicy działki i zakończyć zaślepką

- Załączony przedmiar ma wyłącznie charakter pomocniczy od obliczenia ceny.

- Zamawiający potwierdza.

- Zamawiający przedłużył termin składania ofert. Szczegóły w modyfikacji nr 1 treści SWZ.

Z up. Burmistrza

Mateusz Grzymałowski

Zastępca Burmistrza

| Urząd Miejski w Drezdenku ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko tel.: 95-762-02-02; fax: 95-762-02-20; | Referat Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych Sprawę prowadzi: Tomasz Fiedler, e-mail: przetargi@drezdenko.pl |
| --- | --- |