Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-51/2023

Załącznik nr 2 do SWZ

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

- Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

- Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

- Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

| Pakiet 1 – Przedmiot Zamówienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 zestawy ADO z podwyższonym pakietem bezpieczeństwa do kontynuacji leczenia dla 1 pacjenta na 1 rok płynami z niską zawartością GDP i pH neutralnym, automatycznie podłączonych sterylnie przez cykler do zestawu drenów po uprzedniej identyfikacji poprawności kodu paskowego worków, zabezpieczonych sterylnym korkiem iglicowym odcinającym otoczenie zewnętrzne w momencie odłączenia zestawu od pacjenta. Cykler z oprogramowaniem bezwzględnie (brak możliwości wyłączenia lub obejścia alarmu bez usunięcia jego przyczyny) zabezpieczającym przed przepełnieniem pacjenta. Płyny z obniżoną zawartością produktów degradacji glukozy (GPD); łączna zawartość (GDP) z 3-DG (deoxyglukozone) < 35mMOL/L oraz 7 zestawów CADO z podwyższonym pakietem bezpieczeństwa do kontynuacji leczenia dla 1 pacjenta na 1 rok płynami z niską zawartością GDP i pH neutralnym, zabezpieczonych sterylnym korkiem iglicowym odcinającym otoczenie zewętrzne w momencie odłączenia zestawu od pacjenta z organizerem i dyskiem automatycznie przełączającym prawidłowe fazy wymian.Płyny z obniżoną zawartością produktów degradacji glukozy (GPD);łączna zawartość (GDP) z 3-DG (deoxyglukozone) < 35mMOL/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot umowy | Ilość sztuk |  |  | Cena jednostkowa netto w zł |  |  | Wartość netto w zł | Podatek Vat | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/producent/ kod GTIN jeśli dotyczy |
| 1111 | Worki z płynami dializycyjnymi o poj.5000cm³; parametry czynników aktywnych: Ca++ 1,25 mmol/l: 1,75mmol/l glukoza: 1,5%; 2,3%; 4,25%; Na+ 134 mmol/l GDP<35 µmol/l pH ˜ 7,0; ze złączem do automatycznej realizacji sterylnego podłączenia drenów wewnątrz cyklera i z kodem paskowym do identyfikacji poprawności stężeń podłączonych worków | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Linie do dializy automatycznej z korkiem iglicowym | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nakrętka dezynfekująca do korka iglicowego | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Łącznik stabilizacyjny | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Adapter CLIP | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw worków z drenami i sterylnym korkiem iglicowym: płyny dializacyjne o poj. 2 000cm3 lub 2 500cm³; parametry czynników aktywnych: Ca++ 1,25 mmol/l: 1,75mmol/l glukoza: 1,5%; 2,3%; 4,25%; Na+ 134 mmol/l GDP<35 µmol/l pH ˜ 7,0; dysk do automatycznego przełączenia faz cyklu wymiany płynów | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Przedłużacz cewnika zamykany korkiem iglicowym | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Adapter do cewnika | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Cewnik Tenckoffa do dializy otrzewnowej | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw drenażowy z workiem PET | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Zestaw worków CADO bicaVera z drenami i sterylnym korkiem iglicowym w dysku: płyny dializacyjne o poj. 2 000cm3 lub 2 500cm3; parametry czynników aktywnych: Ca++ 1,25 mmol/l; glukoza: 1,5%; 2,3%;4,25%; Na+ 134mmol/l; bufor: tylko dwuwęglan 34mmol/l (wolny od mleczanów); Ultra niska zawartość GDP: 3-DG (deoksyglukozone) < 35 µmol/l; fizjologiczne miano roztworu gotowego do podania pacjentowi: pH 7,4; dysk do automatycznego przełączania faz cyklu wymiany płynów | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * W ramach oferowanej ceny Wykonawca dostarcza Zamawiającemu podgrzewacze płynów w liczbie odpowiadającej liczbie zestawów CADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Automatyczna Dializa Otrzewnowa – Przedmiot Zamówienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot umowy | Ilość sztuk |  |  | Cena jednostkowa netto w zł |  |  | Wartość netto w zł | Podatek Vat | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/producent/ kod GTINjeśli dotyczy |
| 1. | Worki ADO z płynem dializacyjnym dwukomorowe, buforowane mleczanem i dwuwęglanem, pH 7,4, objętość 5L, stężenie Ca 1,25 mmol/l, stężenie glukozy 1,36%, 2,27%, 3,86% w zależności od potrzeb. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Worki ADO z płynem dializacyjnym dwukomorowe, buforowane mleczanem i dwuwęglanem, pH 7,4, objętość 2,5L, stężenie Ca 1,25 mmol/l, stężenie glukozy 1,36%, 2,27%, w zależności od potrzeb | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Worki ADO z płynem dializacyjnym zawierającym ikodekstrynę - objętość 2,0 l | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Worki drenażowe 15l | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Linia do apatatu do dializy otrzewnowej | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Nakrętka dezynfekująca (Mini cup) | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Dren łączącyz zaciskiem skrętnym (transfer-set) | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Dodatkowe zabezpieczenia połączenia (Connection shield)/-osłonki lub osłona | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Linia przedłużająca do aparatu | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Zatyczki Flexicap | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Adapter tytanowy | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Dzierżawa cyklerów – Przedmiot Dzierżawy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Przedmiot umowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto dzierżawy 1 cyklera przez 1 miesiąc w zł |  |  | Ilość miesięcy dzierżawy |  | Wartość dzierżawy netto 2 cyklerów przez 12 miesięcy w zł (3*4*5) | Podatek Vat | Wartość dzierżawy brutto 2 cyklerów przez 12 miesięcy w zł (5+7) | Nazwa handlowa/nr katalogowy/producent/ kod GTIN jeśli dotyczy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 12.* | Dzierżawa cyklerów do ADO maksymalnie na 12 miesiecy w zależności od potrzeb | 2 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: (I. Automatyczna Dializa Otrzewnowa + II. Dzierżawa cyklerów): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Wykonawca udostępni na zasadzie dzierżawy maksymalnie na okres trwania umowy cyklery do ADO, kompatybilne z zaoferowanymi materiałami, w ilości adekwatnej do ilości leczonych tą metodą pacjentów, tj. w zależności od potrzeb . Dostawa oraz przekazanie aparatów do używania nastąpi na podstawie protokołu oddania/odbioru urządzenia. Wykonawca zapewni każdemu ww. pacjentowi na okres trwania umowy dostęp do platformy elektronicznej umożliwiającej komunikację między lekarzem a pacjentem poprzez modem internetowy z technologią 3G/4G i zdalne monitorowanie terapii pacjenta. Wymogi dotyczące udostępnianych urządzeń: Urządzenia fabrycznie nowe. Menu w pełnym zakresie w języku polskim. Brak dodatkowych akcesoriów koniecznych do zamontowania .Dostęp do telefonicznej pomocy technicznej przez 24 h na dobę. Czas reakcji na zgłoszoną awarię – 2 dni. Dotyczy dni roboczych. Na czas naprawy urządzenia dostarczane urządzenie zastępcze. Czas naprawy do 7 dni roboczych. Szkolenie z obsługi (każdego nowego pacjenta) w terminie 7 dni od daty przekazania urządzenia, Instrukcja obsługi w języku polskim, zawierająca opis wszystkich komunikatów wyświetlanych przez urządzenie, Wraz z urządzeniami Paszporty Techniczne z wpisanymi numerami seryjnymi, orzeczeniem o sprawności technicznej oraz wymaganą przez producenta datą następnego przeglądu technicznego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Ciągła Ambulatoryjna Dializa Otrzewnowa – Przedmiot Zamówienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot umowy | Ilość sztuk |  |  | Cena jednostkowa netto w zł |  |  | Wartość netto w zł | Podatek Vat | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/producent/ kod GTIN jeśli dotyczy |
| 1. | Worki CADO z płynem dializacyjnym dwukomorowe, buforowane mleczanem i dwuwęglanem, pH 7,4, objętość 2L, stężenie Ca 1,25 mmol/l, stężenie glukozy 1,36%, 2,27%, 3,86% w zależności od potrzeb. | 4 464 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Worki CADO z płynem dializacyjnym dwukomorowe, buforowane mleczanem i dwuwęglanem, pH 7,4, objętość 2,5L, stężenie Ca 1,25 mmol/l, stężenie glukozy 1,36%, 2,27%, w zależności od potrzeb | 1 488 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | WorkiCADO z płynem dializacyjnym zawierającym ikodekstrynę - objętość 2,0 l | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Worki drenażowe 3l | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nakrętka dezynfekująca (Mini cup) | 4 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Dren łączący z zaciskiem skrętnym (transfer-set) | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Adapter tytanowy | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zaciski Clamp | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Cewnik do dializy otrzewnowej samopozycjonujący, 2-mankietowy 47cm | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Dzierżawa podgrzewaczy – Przedmiot Dzierżawy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Przedmiot umowy | Ilość sztuk |  | Cena jedn. netto dzierżawy 1 podgrzewacza przez 1 miesiąc w zł |  |  | Ilość miesięcy dzierżawy | Wartość dzierżawy netto 3 podgrzewaczy przez 12 miesięcy w zł (3*4*5) | Podatek Vat | Wartość dzierżawy brutto 3 podgrzewaczy przez 12 miesięcy w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/producent/ kod GTIN jeśli dotyczy |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 10* | Dzierżawa podgrzewaczy do worków CADO maksymalnie na 12 miesięcy w zależności od potrzeb | 3 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: (I. Ciągła Ambulatoryjna Dializa Otrzewnowa + II. Dzierżawa podgrzewaczy): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Wykonawca udostępni na zasadzie dzierżawy maksymalnie na okres trwania umowy podgrzewacze do worków CADO , kompatybilne z zaoferowanymi materiałami, w ilości adekwatnej do ilości leczonych tą metodą pacjentów, tj. w zależności od potrzeb . Dostawa oraz przekazanie aparatów do używania nastąpi na podstawie protokołu oddania/odbioru urządzenia. Wymogi dotyczące udostępnianych urządzeń: Urządzenia fabrycznie nowe. Menu w pełnym zakresie w języku polskim. Brak dodatkowych akcesoriów koniecznych do zamontowania . Dostęp do telefonicznej pomocy technicznej przez 24 h na dobę . Czas reakcji na zgłoszoną awarię – 2 dni. Dotyczy dni roboczych. Na czas naprawy urządzenia dostarczane urządzenie zastępcze. Czas naprawy do 7 dni roboczych. Szkolenie z obsługi (każdego nowego pacjenta) w terminie 7 dni od daty przekazania urządzenia. Instrukcja obsługi w języku polskim, zawierająca opis wszystkich komunikatów wyświetlanych przez urządzenie. Wraz z urządzeniami Paszporty Techniczne z wpisanymi numerami seryjnymi, orzeczeniem o sprawności technicznej oraz wymaganą przez producenta datą następnego przeglądu technicznego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 4 - Przedmiot Zamówienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot umowy | Ilość sztuk |  |  | Cena jednostkowa netto w zł |  |  | Wartość netto w zł | Podatek Vat | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/producent/ kod GTIN jeśli dotyczy |
| 1 | Zestaw opatrunkowy do cewników Tenckoffa op. x 20 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

………………………………, dnia …………………………………

Formularz podpisany elektronicznie